# 

# О региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы»

В целях решения задач, направленных на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области  
на 2023 – 2027 годы» (далее именуется – региональная программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, на территории которых в 2023-2024 годах планируется реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в региональную программу:

1) не позднее 1 июня 2023 года представить в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, положительные заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальные ремонты линейных объектов коммунальной инфраструктуры;

2) до 1 июля 2023 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия мероприятий региональной программы указанным схемам.

3.  Настоящее распоряжение подлежит [официальному опубликовани](http://internet.garant.ru/document?id=25137700&sub=0)ю.

Председатель

Правительства Челябинской области А.Л. Текслер

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Губернатора  Челябинской области | С.В. Шаль |
| Заместитель руководителя Аппарата  Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Государственно-правового управления Правительства Челябинской области | О.С. Козлова |
| Министр финансов  Челябинской области | А.В. Пшеницын |
| Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области | Ю.С. Элбакидзе |

# Рассылка: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Министерство финансов Челябинской области, главам муниципальных образований Челябинской области (муниципальных районов, городских округов, муниципального округа, городского округа с внутригородским делением) – по 1 экземпляру.

# Исполнитель: Министерство строительства и инфраструктуры

# Челябинской области, Дайлис Наталья Васильевна, 261-91-94,

# адрес электронной почты: energo1@minstroy.gov74.ru

# Электронная копия сдана и

# соответствует бумажному носителю

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Правительства

Челябинской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. № \_\_\_\_\_

Региональная программа

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

в Челябинской области на 2023 – 2027 годы»

Паспорт

региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование региональной программы | - | региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы» (далее именуется - региональная программа) |
| Основание для разработки региональной программы | - | поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24 августа 2022 г.  № Пр-1483ГС, постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г.  № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 –2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель региональной программы | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
| Соисполнители региональной программы | - | отсутствуют |
| Участники реализации мероприятий региональной программы | - | органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области |
| Цели региональной программы | - | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг жителям Челябинской области;  повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области |
| Задачи региональной программы | - | строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации), а также реализация мероприятий по их капитальному ремонту;  снижение потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке и при использовании потребителями в непроизводственной сфере |
| Целевые показатели реализации мероприятий региональной программы | - | увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг;  увеличение протяженности замены инженерных сетей;  снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации региональной программы |  | 2023 – 2027 годы, без разделения на этапы |
| Объемы финансирования мероприятий региональной программы | - | объем финансирования мероприятий региональной программы в 2023 – 2027 годах составит –5223912 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее именуется - Фонд) –  3439000 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год – 793600 тыс. рублей;  2024 год – 2 645400 тыс. рублей;  информация об объемах финансирования мероприятий региональной программы за счет средств Фонда в 2025 – 2027 годах в настоящее время отсутствует;  областного бюджета – 1779598 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год – 410675 тыс. рублей;  2024 год – 1368923 тыс. рублей;  информация об объемах финансирования мероприятий региональной программы за счет средств областного бюджета в 2025 –  2027 годах в настоящее время отсутствует;  местных бюджетов – 5314 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год – 1243,3 тыс. рублей;  2024 год – 4070,7 тыс. рублей;  информация об объемах финансирования мероприятий региональной программы за счет средств местных бюджетов в 2025 – 2027 годах в настоящее время отсутствует;  Объемы финансирования мероприятий Региональной программы ежегодно уточняются при формировании проектов областного бюджета и местных бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации региональной программы | - | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в отношении46 751жителя Челябинской области;  увеличение протяженности замены инженерных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей) на  347 километров;  снижение аварийности коммунальной инфраструктуры к 2027 году на 12,1 процента. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1. Жилищно-коммунальный комплекс Челябинской области включает в себя:

850 котельных, отапливающих население и объекты социальной сферы,   
а также 465 центральных тепловых пункта. Из общего числа 484 котельных являются муниципальными, остальные 366 находятся на балансе различных организаций и ведомств;

1187 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для хозяйственно-питьевых целей используется   
26 открытых водоемов. На 68 очистных сооружениях осуществляется централизованная очистка сточных бытовых вод;

около 65,1 тысячи километров инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры Челябинской области по видам деятельности составляет:

теплоснабжение, горячее водоснабжение – 60,8 процента;

холодное водоснабжение – 55,7 процента;

водоотведение – 40,2 процента.

2. Региональная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 2253   
«Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры   
на 2023-2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (далее именуются- Правила предоставления финансовой поддержки).

3. Объектами мероприятий Региональной программы являются инженерные сети, расположенные на территории Челябинской области.

4. В рамках Региональной программы планируется повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг для 77090жителей Челябинской области, увеличить протяженность замены инженерных сетей (суммарную протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей) на 347 километров, снизить аварийность коммунальной инфраструктуры к 2027 году на 12,1 процента.

Раздел II. Основные цели и задачи региональной программы

5. Основными целями региональной программы являются:

1) осуществление повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг жителям Челябинской области;

2)повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области.

6. Задачами региональной программы являются:

1) строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации), а также реализация мероприятий по их капитальному ремонту;

2) снижение потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке и при использовании потребителями в непроизводственной сфере.

Раздел III. Сроки и этапы реализации региональной программы

7. Срок реализации Региональной программы: 2023 – 2027 годы.

8. Реализация Региональной программы планируется без разделения на этапы.

Раздел IV. Обоснование включаемого в региональную программу перечня объектов

9. В региональную программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом следующих критериев:

объекты отобраны по итогам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 869/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения», результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» (далее именуется – АИС «Реформа ЖКХ»);

объекты имеют высокую степень физического износа, в связи с чем требуют модернизации в приоритетном порядке;

на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

мероприятия отвечают требованиям Правил предоставления финансовой поддержки;

реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей реализации мероприятий региональной программы;

мероприятия отвечают требованию по направлению не менее 90 процентов средств финансовой поддержки, предоставляемой в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки, на линейные объекты;

мероприятия отвечают требованию по сроку реализации, который   
не должен составлять более двух лет;

мероприятия отвечают требованию по предельному объему средств финансовой поддержки, направляемому на реализацию мероприятий   
в отношении линейных объектов, исходя из установленного показателя   
10100,0 тыс. рублей на 1 километра.

10. Региональной программой предусмотрена в 2023-2024 годах реализация 162 мероприятий из них:

в сфере водоснабжения – 66 мероприятий;

в сфере водоотведения – 23 мероприятия;

в сфере теплоснабжения – 73 мероприятия.

Характеристика мероприятий региональной программы представлена в приложении 1к региональной программе.

11. Мероприятия Региональной программы направлены на реализацию поставленных задач и предусматривают выполнение работ по строительству, модернизации, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации (включая отдельные объекты таких систем), а также работ по их капитальному ремонту.

Раздел V. Организация управления и механизм выполнения мероприятий региональной программы

12. Текущее управление региональной программой и оперативный контроль за ее реализацией обеспечиваются ответственным исполнителем региональной программы - Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется - Минстрой), который выполняет следующие функции:

1) обеспечивает разработку региональной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке в Правительство Челябинской области;

2) формирует структуру региональной программы;

3) организует реализацию региональной программы, осуществляет подготовку внесения изменений в региональную программу в установленном законодательством порядке, несет ответственность за достижение значений целевых показателей реализации мероприятий региональной программы, а также за эффективное использование бюджетных средств в рамках реализации мероприятий региональной программы;

4) разрабатывает План реализации региональной программы и организует внесение в него изменений.

13. Реализация региональной программы осуществляется на основе Плана реализации региональной программы, представленного в приложении 4 к региональной программе.

14. Ответственным исполнителем Региональной программы в течение календарного года проводятся рабочие совещания с привлечением специалистов организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, участвующих в реализации мероприятий региональной программы, с целью осуществления контроля за ходом выполнения региональной программы.

15. Участники реализации мероприятий программы:

осуществляют реализацию мероприятий Региональной программы, в реализации которых предполагается их участие;

обеспечивают подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации региональной программы;

вносят ответственному исполнителю региональной программы предложения о необходимости внесения изменений в региональную программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на мероприятия региональной программы, участие в реализации которых они принимают;

обеспечивают методическое сопровождение мероприятий региональной программы, участие в реализации которых они принимают, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации данных мероприятий региональной программы;

разрабатывают правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Региональной программы, участниками реализации которых они являются.

Мониторинг реализации региональной программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки, в том числе в части объемов финансового обеспечения Региональной программы за счет различных источников финансового обеспечения, осуществляется Фондом в порядке, установленном Фондом по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Раздел VI. Финансовое обеспечение и обоснование потребности в объеме средств финансовой поддержки, объеме долевого финансирования за счет средств бюджета Челябинской области, средств местных бюджетов с учётом планируемых направлений использования указанных средств

16. Общий объем реализации финансового обеспечения региональной программы в 2023-2024 годах составляет 5 223 912 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств Фонда - 3 439000 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области составляет   
1 784 912 тыс. рублей.

Объем реализации финансового обеспечения региональной программы в 2025-2027 годах будет определен дополнительно после уточнения Фондом объема финансовой поддержки на 2025-2027 годы.

17. Финансовое обеспечение реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Челябинской области отображено в приложении 2 к региональной программе.

Финансирование региональной программы осуществляется за счет средств:

финансовой поддержки Фонда;

областного бюджета - в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

местных бюджетов - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

18. Общий объем финансирования Региональной программы   
в 2023-2024 годах составит 5223911,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) Фонда– 3439000 тыс. рублей, из них по годам:

2023 год – 793600 тыс. рублей;

2024 год – 2645400 тыс. рублей;

2025 год – будет уточнено дополнительно;

2026 год – будет уточнено дополнительно;

2027 год – будет уточнено дополнительно;

2) областного бюджета – 1779598 тыс. рублей, из них по годам:

2023 год – 410675 тыс. рублей;

2024 год – 1368923 тыс. рублей;

2025 год – будет уточнено дополнительно;

2026 год – будет уточнено дополнительно;

2027 год – будет уточнено дополнительно;

3) местных бюджетов – 5314 тыс. рублей, из них по годам:

2023 год – 1243,3 тыс. рублей;

2024 год – 4070,7 тыс. рублей;

2025 год – будет уточнено дополнительно;

2026 год – будет уточнено дополнительно;

2027 год – будет уточнено дополнительно.

Объемы финансирования мероприятий региональной программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий, предусмотренных региональной программой, в 2023-2024 годах будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на данные цели подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 г. № 700-П   
«О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», в том числе путем предоставления за счет средств областного бюджета и средств, поступающих из Фонда, субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

18. Совокупный объем финансового обеспечения региональной программы определен в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки как сумма объема финансовой поддержки на реализацию региональной программы, определяемого решением Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, объема средств областного бюджета и местных бюджетов.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты реализации региональной программы

19. Перечень и значения целевых показателей реализации мероприятий региональной программы с распределением по годам и динамика достижения целевых показателей реализации мероприятий региональной программы приведены в приложении № 3а и приложении № 3б к региональной программе.

Успешная реализация региональной программы позволит достичь следующих результатов:

увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, на 46 751 человека;

увеличение протяженности замены инженерных сетей (увеличение суммарной протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей) на 347 километров;

снижение аварийности коммунальной инфраструктуры к 2027 году на   
12,1 процента.

20. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей реализации мероприятий региональной программы и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение, а также методику расчета целевых показателей реализации мероприятий региональной программы, источник получения информации о данных целевых показателях представлены в   
таблице 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние целевых показателей (индикатор) | Обоснование состава и  значений  соответствующих  целевых показателей  (индикаторов) | Методика расчета целевых  показателей (индикаторов) | Источники  получения  информа-ции о целевых  показателях  (индика-торах) | Влияние внешних  факторов и условий на  достижение целевых  показателей  (индикаторов) |
| 1. | Показатель конечного результата 1.  Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммуналь-ных услуг | постановление Правительства Российской Федерации  от 8 декабря 2022 г.  № 2253  «Об утверж-дении Правил предоставле-ния публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструк-туры на 2023-2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правитель-ственной комиссии по региональ-ному разви-тию в Россий-ской Федера-ции» | где:  – значение целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» на территории субъекта Российской Федерации;  - значение целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» на территории муниципального образования Челябинской области и рассчитывается по формуле:  ,  где:  – численность населения субъекта Российской Федерации по данным Всероссийской переписи населения 2020 года;  – общая протяженность плановой замены инженерных сетей в рамках региональной программы на территории муниципального образования, определённая в соответствии с разде-лом III приложения 5 к региональной программе «Методика расчета целевых показателей реализации мероприятий региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области в 2023 – 2027 годах»); в соответствующем году;  – общая протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в однотрубном исполнении) на территории Челябинской области по данным Федеральной службы государственной статистики (далее именуется - Росстат);  – количество объектов производ-ственного назначения систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-жения и (или) водоотведения на территории муниципального образования Челябинской области, мероприятия региональной программы по строительству и реконструкции которых завершены в году, предшествующем году расчета целевого показателя; – среднее число населения, обслуживаемое одним объектом коммунальной инфраструктуры по данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, разработанной в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 04.06.2020 г. №305/пр «Об утвер-ждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства»), значение которого принимается равным 1 000 человек | органы местного самоуправ-ления муници-пал-ных образова-ний Челя-бинской области  (по согла-сованию). Показатель пред-ставляется  ежегодно, отчетный  период - год | отсутствие у органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Челябинской области  средств на реализацию  мероприятий  региональной  программы.  Несовершенство  процедур тарифного  регулирования и  договорных отношений в  жилищно-коммунальном  комплексе формирует  высокие инвестиционные  риски и препятствует  привлечению инвестиции  в этот сектор экономики.  Отсутствие  софинансирова-ния из  средств федерального  бюджета |
| 2. | Показатель конечного результата 2.  Увеличение протяжен-ности замены инженерных сетей | Расчет показателя  осуществляется путем  количественного подсчета  протяженности построенных,  модернизированных,  реконструированных и  капитально  отремонтированных  инженерных сетей |
| 3. | Показатель конечного результата 3.  Снижение аварийности коммуналь-ной инфра-структуры | где:  – прогнозное значение целевого показателя по итогам года реализации региональной программы;  – фактическое количество аварий и инцидентов по итогам 2022 года;  – прогнозное значение количества аварий и инцидентов в году, по итогам которого рассчитывается показатель, значение которого рассчитывается по формуле:  где:  – прогнозное значение количество аварий и инцидентов в году, предшествующем году по итогам которого рассчитывается показателя. При расчете прогнозного значения по итогам 2023 года значение принимается равным значению ;  - общая протяженность сетей водоснабжения (в однотрубном исполнении) на территории Челябинской области по данным Росстата;  - общая протяженность сетей канализации (в однотрубном исполнении) на территории Челябинской области по данным Росстата;  - общая протяженность сетей теплоснабжения (в однотрубном исполнении) на территории Челябинской области по данным Росстата;  – коэффициенты сферы реализации (значения определены в соответствии с приложением 5 к региональной программе «Методика расчета целевых показателей реализации мероприятий региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области в 2023 – 2027 годах»);  – общая протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в однотрубном исполнении) на территории Челябинской области по данным Росстата |

Раздел VIII.Связь с иными региональными программами, государственными программами

21. Региональная программа разработана с учетом иных региональных программ, государственных программ Челябинской области, в том числе с учетом программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирования комфортной городской среды, комплексного развития территорий.

В целях исполнения требований по осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия Региональной программы, предусматривается синхронизация с программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий Региональной программы определяется государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» (подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»).

Раздел IX. Связь и синхронизация мероприятий и параметров финансового обеспечения с государственными программами Российской Федерации и федеральными проектами

22. Региональная программа синхронизирована со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г.  
№ 3268-р, государственными программами Российской Федерации, реализуемыми на территории Челябинской области, федеральным проектом «Чистая вода».

Раздел X. Сведения о количестве многоквартирных домов на территории Челябинской области, в отношении которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета

23. В целях исполнения абзаца четвертого подпункта «б» пункта 8 Правил предоставления финансовой поддержки осуществление расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в не менее чем 90 процентах многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия региональной программы, планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.

Установку коллективных (общедомовых) приборов учета планируется осуществить в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или в рамках реализации инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций.

Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, сведениями по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и планов мероприятий ресурсно-снабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области  
на 2023 – 2027 годы»

Характеристика объектов

региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

в Челябинской области на 2023 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие2 | Вид объек-та подле-жащего модер-низа-ции | Вид работ по объекту | Форма собственности | Мощность, производитель-ность, протяженность объекта | | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) | | Участник, реализу-ющий меропри-ятие |
| еди-ница изме-рения | значе-ние | всего, тыс.₽ | в том числе средства финан-совой поддержки, тыс. рублей |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Челябинской области: | | | | | | | | X | X | 5 223 912,00 | 3 439 000,00 | X |
| Итого по сфере реализации «водоснабжение»: | | | | | | | | X | X | 1 995 809,78 | 1 313 879,00 | X |
| Итого по муниципальному образованию: Верхнеуфалейский городской округ | | | | | | | |  | 4,75 | 139 948,80 | 92 131,00 |  |
| 1. | | Верхнеуфалей-ский городской округ | капитальный ремонт существующего водопровода, расположенного по ул. Ленина от ОФС1 до ул. Бабикова в г. В. Уфалей | водопровод, расположенный по ул. Ленина от ОФС до  ул. Бабикова в г. В. Уфалей | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 3,087 | 131 192,10 | 86 367,00 | Админи-страция Верхне-уфалей-ского городского округа |
| 2. | | Верхнеуфалей-ский городской округ | капитальный ремонт существующего водопровода, расположенного по  ул. Маяковского от ул. Некрасова до ул. Чекасина г. Верхний Уфалей | водопровод, расположенный по  ул. Маяковского от  ул. Некрасова до  ул. Чекасина г. Верхний Уфалей | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венност | км | 1,663 | 8 756,70 | 5 764,00 | Админи-страция Верхне-уфалей-ского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Магнитогорский городской округ | | | | | | | |  | 6,10 | 113 362,80 | 74 629,00 |  |
| 3. | | Магнитогорский городской округ | реконструкция магистрального водовода диаметром 600 мм от камеры № 6 до Янгельских резервуаров | магистральный водовод диаметром 600 мм от камеры № 6 до Янгельских резервуаров | линей-ный объект | рекон-струк-ция | муници-пальная собст-венность | км | 0,850 | 35 000,00 | 23 041,00 | Админи-страция Магнито-горского городского округа |
| 4. | | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт водовода диаметром 700 мм в районе камеры Ц-18 (Южуралмост) | водовод диаметром 700 мм в районе камеры Ц-18 (Южуралмост) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,100 | 2 200,00 | 1 448,00 | Админи-страция Магнито-горского городского округа |
| 5. | | Магнитогорский городской округ | строительство сетей водоснабжения и канализации жилого района Западный-1 г. Магнитогорск Челябинской области | сети водоснабжения и канализации жилого района Западный-1 г. Магнитогорск Челябинской области | линей-ный объект | строи-тельство | муници-пальная собст-венность | км | 5,150 | 76 162,80 | 50 140,00 | Админи-страция Магнито-горского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Снежинский городской округ | | | | | | | |  | 2,85 | 192 548,40 | 126 761,00 |  |
| 6. | | Снежинский городской округ | строительство разгрузочного водовода диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта  им. К.И. Щёлкина Челябинская область, г. Снежинск | водовод диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта им. К.И. Щёлкина Челябинская область, г. Снежинск | линей-ный объект | строи-тельство | муници-пальная собст-венность | км | 2,852 | 192 548,40 | 126 761,00 | Админи-страция Снежин-ского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Троицкий городской округ | | | | | | | |  | 36,87 | 447 898,10 | 294 866,00 |  |
| 7. | | Троицкий городской округ | строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора города Троицк Челябинской области до котельной пос. Энергетиков | магистральный водовод от очистных сооружений водозабора города Троицк Челябинской области до котельной пос. Энергетиков | линей-ный объект | строи-тельство | муници-пальная собст-венность | км | 36,869 | 447 898,10 | 294 866,00 | Админи-страция Троицкого городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Аргаяшский муниципальный район | | | | | | | |  | 3,23 | 5 640,20 | 3 713,00 |  |
| 8. | | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области | сети водоснабжения с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 3,227 | 5 640,20 | 3 713,00 | Админи-страция Аргаяшского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Варненский муниципальный район | | | | | | | |  | 8,29 | 34 631,70 | 22 799,00 |  |
| 9. | | Варненский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Кулевчи Варненского района Челябинской области | сети водоснабжения в селе Кулевчи Варненского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 8,287 | 34 631,70 | 22 799,00 | Админи-страция Варненско-го муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Верхнеуральский муниципальный район | | | | | | | |  | 2,31 | 16 503,00 | 10 864,00 |  |
| 10. | | Верхнеураль-ский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода в п. Смеловский, ул. Ленина | водопровод в п. Смеловский, ул. Ленина | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,311 | 16 503,00 | 10 864,00 | Админи-страция Верхне-уральского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Еманжелинский муниципальный район | | | | | | | |  | 11,40 | 197 378,30 | 129 938,00 |  |
| 11. | | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт участка водовода п. Сосновка – г. Еманжелинск - от нефтепровода до автодороги п. Полина | водовод п. Сосновка –  г. Еманжелинск - от нефтепровода до автодороги п. Полина | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 5,439 | 165 833,00 | 109 173,00 | Админи-страция Еманже-линского муници-пального района |
| 12. | | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чайковского  (от ул. Чкалова до ул. 8 Марта) в  г. Еманжелинск, Челябинской области | водопровод по  ул. Чайковского  (от ул. Чкалова до ул. 8 Марта) в г. Еманжелинск, Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,185 | 2 714,70 | 1 787,00 | Админи-страция Еманже-линского муници-пального района |
| 13. | | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область (от ул. Труда, д. 1 -   ул. Труда, д. 42; ул. Труда, д. 1 -  ул. Пионерская, д. 4; ул. Мира, д. 3 - ул. 40 лет Октября; ул. 40 лет Октября - ул. Победы, д. 9) | сети водоснабжения в  п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область  (от ул. Труда, д. 1 -   ул. Труда, д. 42; ул. Труда, д. 1 - ул. Пионерская, д. 4; ул. Мира, д. 3 - ул. 40 лет Октября; ул. 40 лет Октяб-ря - ул. Победы, д. 9) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,180 | 930,60 | 612,00 | Админи-страция Еманже-линского муници-пального района |
| 14. | | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт водопроводных сетей от ул. Северная д. 22 - до  ул. Солнечная, д. 35, от ул. Победы, д. 54 до ул. Спортивная, д. 49, от  ул. 9 Января, д. 1а до ул. Труда, д. 34, от ул. Труда, д. 35 до ул. Труда, д. 92, от ул. Победы, д. 23 до  ул. Коммуны, 2 в п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область | водопроводные сети от  ул. Северная д. 22 - до  ул. Солнечная, д. 35, от  ул. Победы, д. 54 до  ул. Спортивная, д. 49, от  ул. 9 Января, д. 1а до  ул. Труда, д. 34, от ул. Труда, д. 35 до ул. Труда,  д. 92, от ул. Победы,  д. 23 до ул. Коммуны, 2 в  п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 4,000 | 19 300,00 | 12 705,00 | Админи-страция Еманже-линского муници-пального района |
| 15. | | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Набережная,  ул. Пролетарская г. Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область | водопроводные сети  ул. Набережная,  ул. Пролетарская г. Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,600 | 8 600,00 | 5 661,00 | Админи-страция Еманже-линского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Каслинский муниципальный район | | | | | | | |  | 20,256 | 81 621,40 | 53 733,00 |  |
| 16. | | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения, расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи | сети водоснабжения, расположенные по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 12,256 | 29 457,80 | 19 393,00 | Админи-страция Каслин-ского муници-пального района |
| 17. | | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области по ул. Ленина | сети хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области по  ул. Ленина | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 4,38 | 27 427,30 | 18 056,00 | Админи-страция Каслин-ского муници-пального района |
| 18. | | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области от насосно-фильтровальной станции до дома  № 22 по ул. Советская | сети хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области от насосно-фильтровальной станции до дома № 22 по ул. Советская | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 3,62 | 24 736,30 | 16 284,00 | Админи-страция Каслин-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Коркинский муниципальный округ | | | | | | | |  | 21,359 | 249 864,10 | 164 493,00 |  |
| 19. | | Коркинский муниципальный округ | реконструкция объекта «Инженерные сети - водовод  (г. Челябинск, Шершневское водохранилище - г. Коркино,  ул. Деповская)» | инженерные сети - водовод (г. Челябинск, Шершневское водохранилище -  г. Коркино, ул. Деповская) | линей-ный объект | рекон-струкция | муници-пальная собст-венность | км | 21,359 | 249 864,10 | 164 493,00 | Админи-страция Коркин-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Кунашакский муниципальный район | | | | | | | |  | 4,905 | 13 517,90 | 8 897,00 |  |
| 20. | | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная в д. Аминево Кунашакского района Челябинской области | водопровод по ул. Центральная в д. Аминево Кунашакского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,700 | 2 607,20 | 1 716,00 | Админи-страция Кунашак-ского муници-пального района |
| 21. | | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Лесная и ул. Ключевая в  д. Чебакуль Кунашакского муниципального района | водопровод по ул. Лесная и ул. Ключевая в д. Чебакуль Кунашакского муниципального района | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,905 | 1 845,70 | 1 215,00 | Админи-страция Кунашак-ского муници-пального района |
| 22. | | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от КВ1-1 до КВ1-7 по ул. Карла Маркса в с. Кунашак Кунашакского муниципального района | водопровод от КВ1-1 до КВ1-7 по ул. Карла Маркса в с. Кунашак Кунашакского муниципального района | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,600 | 1 500,90 | 988,00 | Админи-страция Кунашак-ского муници-пального района |
| 23. | | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от КВ1-1 до КВ-1-15 в с. Новобурино по ул. Центральная Кунашакского муниципального района Челябинской области | водопровод от КВ1-1 до КВ-1-15 в с. Новобурино по ул. Центральная Кунашакского муниципального района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,600 | 3 213,60 | 2 115,00 | Админи-страция Кунашак-ского муници-пального района |
| 24. | | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Строителей до ул. Труда в  п. Дружный Кунашакского муниципального района Челябинской области | водопровод по ул. Строителей до ул. Труда в п. Дружный Кунашакского муниципального района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,000 | 2 135,20 | 1 405,00 | Админи-страция Кунашак-ского муници-пального района |
| 25. | | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Комсомольской в  с. Новобурино Кунашакского муниципального района Челябинской области | водопровод по  ул. Комсомольской в  с. Новобурино Кунашакского муниципального района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,100 | 2 215,30 | 1 458,00 | Админи-страция Кунашак-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Нагайбакский муниципальный район | | | | | | | |  | 12,545 | 36 268,10 | 23 873,00 |  |
| 26. | | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода протяженностью 2245 м в  п. Курганный Нагайбакского района, Челябинской области | водопровод протяженностью 2245 м в  п. Курганный Нагайбакского района | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,245 | 1 591,90 | 1 048,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| 27. | | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Труда от пер. 8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), от ул. Механизаторов от пер. 8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), по  ул. Ленина от д. № 1 до д. № 53 (L = 700 м, Ду = 100 мм) в  с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | водопровод по ул. Труда от пер. 8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), от  ул. Механизаторов от пер.  8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), по ул. Ленина от д. № 1 до д. № 53 (L = 700 м, Ду = 100 мм) в  с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,500 | 6 347,90 | 4 179,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| 28. | | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от скважины № 5172 до ВК3 (L = 980 м, Ду = 250 мм), ул. Березовая –  ул. Четвертая, от ул. Строителей  (L = 750 м, Ду = 100 мм), по ул. Мира от Башни до Водоканала  (L = 980 м, Ду = 150 мм) в  с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | водопровод от скважины  № 5172 до ВК3 (L = 980 м, Ду = 250 мм), ул. Березо- вая – ул. Четвертая, от  ул. Строителей (L = 750 м, Ду = 100 мм), по ул. Мира от Башни до Водоканала  (L = 980 м, Ду = 150 мм) в  с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,800 | 12 728,40 | 8 379,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| 29. | | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая (L = 149 м) в  п. Совхозный Нагайбакского муниципального района Челябинской области | водопровод по ул. Полевая (L = 149 м) в п. Совхозный Нагайбакского муниципального района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,200 | 302,50 | 199,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| 30. | | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Луговая (L = 373 м, Dy = 57 мм) в  п. Совхозный Нагайбакского района Челябинской области | водопровод по ул. Луговая (L = 373 м, Dy = 57 мм) в  п. Совхозный Нагайбакского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,400 | 617,10 | 406,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| 31. | | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт участка водопровода от д. № 17 до д. № 35 по ул. Московская (L = 430 м,  Dy = 100 мм) в п. Нагайбакский Нагайбакского района Челябинской области | водопровод от д. № 17 до  д. № 35 по ул. Московская (L = 430 м, Dy = 100 мм) в  п. Нагайбакский Нагайбакского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,500 | 861,80 | 567,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| 32. | | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт наружный сетей водопровода L = 1651 м в  п. Березовая Роща Нагайбакского района Челябинской области | сети водопровода L = 1651 м в п. Березовая Роща Нагайбакского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,700 | 2 595,40 | 1 708,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| 33. | | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода в п. Южный (L = 2150 м) Нагайбакского района Челябинской области | водопровод в п. Южный  (L = 2150 м) Нагайбакского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,200 | 3 048,40 | 2 006,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| 34. | | Нагайбакский муниципальный район | строительство резервуара для питьевой воды V - 1000 куб. метров в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | резервуар для питьевой воды V - 1000 куб. метров в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | объект произ-водст-вен-ного назна-чения | строи-тельство | муници-пальная собст-венность | тыс. куб.м | 1,000 | 8 174,70 | 5 381,00 | Админи-страция Нагай-бакского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Нязепетровский муниципальный район | | | | | | | |  | 8,758 | 62 926,71 | 41 425,00 |  |
| 35. | | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-56 до ВК-113 по ул. Свердлова в г. Нязепетровске Челябинской области | водопровод от ВК-56 до ВК-113 по ул. Свердлова в г. Нязепетровске Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,336 | 3 250,70 | 2 140,00 | Админи-страция Нязепетр-овского муници-пального района |
| 36. | | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-1 до ВК-2 по ул. Клубная в  г. Нязепетровске Челябинской области | водопровод от ВК-1 до  ВК-2 по ул. Клубная в  г. Нязепетровске Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,095 | 737,70 | 485,00 | Админи-страция Нязепетр-овского муници-пального района |
| 37. | | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода МУП «Водоканал» от ВК-54  ул. Паромская до ВК-115  ул. Спортивная в г. Нязепетровске Челябинской области | водопровод МУП «Водоканал» от ВК-54 ул. Паромская до ВК-115 ул. Спортивная в  г. Нязепетровске Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,512 | 5 909,50 | 3 890,00 | Админи-страция Нязепетр-овского муници-пального района |
| 38. | | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-37 до ВК-27 ул. Свердлова в г. Нязепетровске, Челябинской области | водопровод от ВК-37 до ВК-27 ул. Свердлова в г. Нязепетровске, Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,909 | 7 890,00 | 5 194,00 | Админи-страция Нязепетр-овского муници-пального района |
| 39. | | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт участков водопроводных сетей Нязепетровского муниципального района | водопроводные сети Нязепетровского муниципального района | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 6,906 | 45 138,81 | 29 716,00 | Админи-страция Нязепетр-овского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Октябрьский муниципальный район | | | | | | | |  | 5,320 | 25 882,03 | 17 039,00 |  |
| 40. | | Октябрьский муниципальный район | капитальный ремонт Октябрьского группового водопровода. II этап | Октябрьский групповой водопровод | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 5,320 | 25 882,03 | 17 039,00 | Админи-страция Октябрь-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | | | | | | |  | 7,000 | 121 053,00 | 79 688,00 |  |
| 41. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт хозпитьевого водовода от ВК-68 до ВК-507 по  ул. Бакальская в г. Сатка | хозпитьевой водовод от  ВК-68 до ВК-507 по  ул. Бакальская в г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,700 | 7 160,00 | 4 713,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 42. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-178 до ВК-187 по ул. Молодежная в г. Сатка | сети водоснабжения от ВК-178 до ВК-187 по  ул. Молодежная в г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,200 | 6 000,00 | 3 950,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 43. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ  (ВК-126) в г. Сатка | сети водоснабжения по  ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) в г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,500 | 4 324,00 | 2 846,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 44. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт магистрального водопровода от ФС до насосной станции 2-го подъема (2-ой чистый водовод), г. Сатка | магистральный водопровод от ФС до насосной станции 2-го подъема (2-ой чистый водовод), г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,300 | 18 453,00 | 12 148,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 45. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт магистрального водопровода № 3 от фильтровальной станции до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны), г. Сатка | магистральный водопровод № 3 от фильтровальной станции до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны), г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,300 | 26 620,00 | 17 524,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 46. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в г. Сатка | внутриквартальные сети водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в  г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,700 | 15 236,00 | 10 030,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 47. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-307 по пр. Гоголя, 1 до ВК-200А по ул. 50 лет Октября, 22 (8 квартал)) | сети водоснабжения в  г. Сатка Челябинской области (водопровод от  ВК-307 по пр. Гоголя, 1 до ВК-200А по ул. 50 лет Октября, 22 (8 квартал)) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,600 | 3 526,00 | 2 321,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 48. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Куйбышева, от д. 2 (ВК-303) до ВК-270, г. Сатка | сети водоснабжения по ул. Куйбышева, от д. 2  (ВК-303) до ВК-270,  г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,500 | 4 754,00 | 3 129,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 49. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-321 по ул. Кирова, 9 до ВК-325А по ул. Кирова, 3 11-го квартала) | сети водоснабжения в  г. Сатка Челябинской области (водопровод от  ВК-321 по ул. Кирова, 9 до ВК-325А по ул. Кирова, 3 11-го квартала) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,300 | 13 534,00 | 8 909,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 50. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области  (3-й магистральный водовод от фильтровальной станции до насосной 2-го подъема (участок от ВК-30 по ул. Бочарова до ВК-35 у КНС) в г. Сатка) | сети водоснабжения в  г. Сатка Челябинской области (3-й магистральный водовод от фильтровальной станции до насосной 2-го подъема (участок от ВК-30 по ул. Бочарова до ВК-35 у КНС) в г. Сатка) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,900 | 21 446,00 | 14 118,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Сосновский муниципальный район | | | | | | | |  | 11,015 | 106 395,53 | 70 039,00 |  |
| 51. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Ленина по  ул. Восточная до ВК-13 диаметром 300 мм в с. Долгодеревенское | сеть водопровода от  ул. Ленина по ул. Восточная до ВК-13 диаметром 300 мм в  с. Долгодеревенское | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,828 | 23 317,20 | 15 350,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| 52. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от головных сооружений водопроводного комплекса до ЦРБ в  с. Долгодеревенское | сеть водопровода от головных сооружений водопроводного комплекса до ЦРБ в с. Долгодеревен-ское | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,856 | 10 002,53 | 6 585,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| 53. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода в камере головных сооружений водопроводного комплекса в с. Долгодеревенское | сеть водопровода в камере головных сооружений водопроводного комплекса в с. Долгодеревенское | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,444 | 3 573,40 | 2 352,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| 54. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водопровода, с установкой оборудования повысительно-насосной станции на участке водопровода с. Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области | сети водопровода, с установкой оборудования повысительно-насосной станции на участке водопровода с. Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,022 | 3 455,00 | 2 274,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| 55. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от камеры у АЗС «Region UNO» до камеры емкостей диаметром 315 мм в с. Долгодеревенское | сеть водопровода от камеры у АЗС «Region UNO» до камеры емкостей диаметром 315 мм в  с. Долгодеревенское | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 4,143 | 43 295,50 | 28 502,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| 56. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от магазина Магнит вдоль реки Зюзелга до ул. Советской диаметром 100 мм в с. Долгодеревенское | сеть водопровода от магазина Магнит вдоль реки Зюзелга до  ул. Советской диаметром 100 мм в с. Долгодеревен-ское | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,831 | 3 408,50 | 2 243,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| 57. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Строительная до ул. Мира - Новая в с. Долгодеревенское | сеть водопровода от  ул. Строительная до  ул. Мира - Новая в  с. Долгодеревенское | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,790 | 3 840,00 | 2 528,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| 58. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Набережная до ул. Солнечная в с. Долгодеревенское | сеть водопровода от  ул. Набережная до  ул. Солнечная в  с. Долгодеревенское» | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,290 | 12 122,90 | 7 980,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| 59. | | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода по ул. Пролетарская в  д. Большое Баландино | сеть водопровода по ул. Пролетарская в  д. Большое Баландино» | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,810 | 3 380,50 | 2 225,00 | Админис-трация Соснов-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Уйский муниципальный район | | | | | | | |  | 6,215 | 15 206,97 | 10 010,00 |  |
| 60. | | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт существующего водопровода п. Заозерный Соколовского сельского поселения Уйского района Челябинской области | водопровод п. Заозерный Соколовского сельского поселения Уйского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,460 | 4 831,10 | 3 180,00 | Админи-страция Уйского муници-пального района |
| 61. | | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода ул. Буранная, Татищева, Речная, Аэродромная, Спортивная, Пролетарская с. Уйское Уйского района Челябинской области | водопровод ул. Буранная, Татищева, Речная, Аэродромная, Спортивная, Пролетарская с. Уйское Уйского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,495 | 5 540,40 | 3 647,00 | Админи-страция Уйского муници-пального района |
| 62. | | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Советская, Октябрьская, 40 лет Победы, Молодежная, участок № 3 в с. Кидыш Уйского район Челябинской области | водопровод по  ул. Советская, Октябрьская,  40 лет Победы, Молодежная, участок № 3 в  с. Кидыш Уйского район Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,260 | 4 835,47 | 3 183,00 | Админи-страция Уйского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Чебаркульский муниципальный район | | | | | | | |  | 2,639 | 10 362,74 | 6 821,00 |  |
| 63. | | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная: участок от  ул. Молодежная до Рябинового бульвара, участок от ул. Молодежная до ул. Строителей (до газовой котельной), находящихся по адресу: Челябинская обл., Чебаркульский  район, д. Боровое | водопровод по  ул. Молодежная: участок от  ул. Молодежная до Рябинового бульвара, участок от ул. Молодежная до ул. Строителей (до газовой котельной), находящихся по адресу: Челябинская обл., Чебаркульский район,  д. Боровое | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,895 | 2 862,30 | 1 884,00 | Админи-страция Чебаркуль-ского муници-пального района |
| 64. | | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная: участок от накопительного резервуара до ул. Гагарина, участок от ул. Гагарина до ул. Молодежная, ул. Нагорная в  д. Боровое, расположенного по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, д. Боровое | водопровод по  ул. Молодежная: участок от накопительного резервуара до ул. Гагарина, участок от ул. Гагарина до  ул. Молодежная,  ул. Нагорная в д. Боровое, расположенного по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район,  д. Боровое | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,560 | 4 870,94 | 3 206,00 | Админи-страция Чебаркуль-ского муници-пального района |
| 65. | | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт (заглубление) наружных сетей водоснабжения от ВК-28 до ВК-30 в с. Варламово Чебаркульского района | наружные сети водоснабжения от ВК-28 до ВК-30 в с. Варламово Чебаркульского района | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,184 | 2 629,50 | 1 731,00 | Админи-страция Чебаркуль-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Чесменский муниципальный район | | | | | | | |  | 18,500 | 124 800,00 | 82 160,00 |  |
| 66. | | Чесменский муниципальный район | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения с. Чесма | сети холодного водоснабжения с. Чесма | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 18,500 | 124 800,00 | 82 160,00 | Админи-страция Чесмен-ского муници-пального района |
| Итого по сфере реализации «водоотведение»: | | | | | | | | X | 41,02 | 1 593 572,49 | 1 049 093,00 | X |
| Итого по муниципальному образованию: Верхнеуфалейский городской округ | | | | | | | |  | 1,593 | 4 944,60 | 3 255,00 |  |
| 67. | | Верхнеуфалей-ский городской округ | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС № 3 до средней школы № 2 мкр. Никельщик в г. Верхний Уфалей | напорный канализационный коллектор от КНС № 3 до средней школы № 2 мкр. Никельщик в г. Верхний Уфалей | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,593 | 4 944,60 | 3 255,00 | Админи-страция Верхне-уфалей-ского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Златоустовский городской округ | | | | | | | |  | 1,290 | 124 681,29 | 82 081,00 |  |
| 68. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт, замена коллектора канализации Д = 1200 мм (от КНС «Кварцит» до  ул. Техническая, 13), Челябинская область, г. Златоуст | коллектор канализации  Д = 1200 мм (от КНС «Кварцит» до  ул. Техническая, 13) Челябинская область,  г. Златоуст | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,290 | 124 681,29 | 82 081,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Миасский городской округ | | | | | | | |  |  | 130 500,00 | 85 912,00 |  |
| 69. | | Миасский городской округ | реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой на биофильтрах, расположенных на территории  пос. Хребет Миасского городского округа | очистные сооружения с биологической очисткой на биофильтрах, расположенные на территории пос. Хребет Миасского городского округа | объект произ-водств-енного назна-чения | рекон-струк-ция | муници-пальная собст-венность | куб. м/сутки | 200 | 130 500,00 | 85 912,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Челябинский городской округ | | | | | | | |  | 4,185 | 414 585,68 | 272 934,00 |  |
| 70. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС № 1б по  ул. Барбюса, ул. Новороссийской до  ул. Дзержинского (участок напорного коллектора от ул. Барбюса, 152 до колодца-гасителя 796.413) в Ленинском районе | напорный коллектор от КНС № 1б по ул. Барбюса, ул. Новороссийской до  ул. Дзержинского (участок напорного коллектора от ул. Барбюса, 152 до колодца-гасителя 796.413) в Ленинском районе | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,250 | 155 469,88 | 102 351,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа |
| 71. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт самотечного коллектора: «КН3 коллектор м/р 7,6 С/З» (коллектор на участке по  пр. Победы, 336 - пр. Победы, 289-А от КК 610.313 до КК 610.362 и КК 610.447 до КК 610.614) | самотечный коллектор: «КН3 коллектор м/р 7,6 С/З» (коллектор на участке по пр. Победы, 336 -  пр. Победы, 289-А от КК610.313 до КК610.362 и КК610.447 до КК610.614) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,477 | 83 190,00 | 54 766,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа |
| 72. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт объекта: «Коллектор 5 от коллектора 3 по  ул. Пермская, Торфяная, до м/р по ул. Бажова (Артиллерийская, Крымская, Передовая, Краснофлотская, Главная до м/р по ул. Бажова» (участок коллектора на участке по ул. Котина от   ул. Комарова, 108 до ул. Горького от КК 648.299 до КК 677.969)) | коллектор 5 от коллектора 3 по ул. Пермская, Торфяная, до м/р по ул. Бажова (Артиллерийская, Крымская, Передовая, Краснофлотская, Главная до м/р по ул. Бажова (участок коллектора на участке по ул. Котина от ул. Комарова, 108 до  ул. Горького от КК 648.299 до КК 677.969) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,253 | 136 737,80 | 90 019,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа |
| 73. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт напорно-самотечного коллектора водоотведения от КНС Танкистов, 193-В, через КГ 709.230 до КК 708.415 (участок напорного коллектора от КНС «Танкистов, 193-В» до камеры-гасителя 709.230 по ул. 1-ой Пятилетки) | напорно-самотечный коллектор водоотведения от КНС Танкистов, 193-В, через КГ 709.230 до  КК 708.415 (участок напорного коллектора от КНС «Танкистов, 193-В» до камеры-гасителя 709.230 по ул. 1-ой Пятилетки) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,908 | 16 906,40 | 11 130,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа |
| 74. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт коллекторов: №3002654 (Участок от КК 829.46 до КК 829.194 по Копейскому шоссе в Ленинском районе); инв. № 3002657 (Участок от КК 829.180 до  КК 829.195 по ул. Трубников в Ленинском районе) | коллектора: №3002654 (Участок от КК 829.46 до КК 829.194 по Копейскому шоссе в Ленинском районе); инв. № 3002657 (Участок от КК 829.180 до КК 829.195 по ул. Трубников в Ленинском районе) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,297 | 22 281,60 | 14 668,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Еманжелинский муниципальный район | | | | | | | |  | 0,360 | 21 703,80 | 14 288,00 |  |
| 75. | | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора с пересечением железнодорожных путей в районе станции Еманжелинск пос. Зауральский, Еманжелинского района, Челябинской области | напорный канализационный коллектор с пересечением железнодорожных путей в районе станции Еманжелинск пос. Зауральский, Еманжелинского района, Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,360 | 21 703,80 | 14 288,00 | Админи-страция Еманже-линского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | | | | | | |  | 12,300 | 105 246,30 | 69 284,00 |  |
| 76. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района, г. Сатка (напорная часть от КНС до колодца-гасителя КГ-1) | коллектор хозфекальной канализации Западного района, г. Сатка (напорная часть от КНС до колодца-гасителя КГ-1) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 4,100 | 42 807,00 | 28 181,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 77. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции  № 1 до главного коллектора г. Сатка Челябинской области | напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции № 1 до главного коллектора г. Сатка Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,700 | 5 640,00 | 3 713,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 78. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Бакальская» до камеры гашения в г. Сатка | напорный коллектор от КНС «Бакальская» до камеры гашения в г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,000 | 25 156,00 | 16 561,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 79. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт канализационной сети от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 в  г. Сатка | канализационная сеть от жилого дома по  ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по  ул. Солнечная 2 в г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,400 | 4 665,00 | 3 071,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 80. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт самотечного коллектора канализации (Д = 500 мм), расположенного на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит» в г. Сатка | коллектор канализации  (Д = 500 мм), расположенный на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит» в  г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,800 | 7 880,00 | 5 187,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 81. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоотведения диаметром до 200 мм в г. Сатка | сети водоотведения диаметром до 200 мм в  г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,500 | 8 355,30 | 5 500,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 82. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова», г. Сатка | напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова», г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,400 | 5 076,00 | 3 341,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 83. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Первомайская» до КНС «Бакальская», г. Сатка | напорный коллектор от КНС «Первомайская» до КНС «Бакальская», г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,400 | 5 667,00 | 3 730,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Сосновский муниципальный район | | | | | | | |  | 17,600 | 361 933,60 | 238 272,00 |  |
| 84. | | Сосновский муниципальный район | строительство магистрального коллектора с повысительными канализационными насосными станциями от поселка Саргазы до канализационных очистных сооружений поселка Полетаево Челябинской области Сосновского района | магистральный коллектор с повысительными канализационными насосными станциями от поселка Саргазы до канализационных очистных сооружений поселка Полетаево Челябинской области Сосновского района | линей-ный объект | строи-тельство | муници-пальная собст-венность | км | 14,00 | 250 000,00 | 164 583,00 | Админи-страция Соснов-ского муници-пального района |
| 85. | | Сосновский муниципальный район | строительство магистральных сетей водоотведения п. Рощино Сосновского района Челябинской области, 1 очередь усадебной застройки | сети водоотведения п. Рощино Сосновского района Челябинской области, 1 очередь усадебной застройки | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,50 | 108 113,00 | 71 174,00 | Админи-страция Соснов-ского муници-пального района района |
| 86. | | Сосновский муниципальный район | строительство участка сети водоотведения по ул. Крестьянская в с. Долгодеревенское | сеть водоотведения по  ул. Крестьянская в  с. Долгодеревенское | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,10 | 3 820,60 | 2 515,00 | Админи-страция Соснов-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Увельский муниципальный район | | | | | | | |  | 3,693 | 247 000,00 | 162 607,00 |  |
| 87. | | Увельский муниципальный район | реконструкция напорного канализационного коллектора  п. Увельский – г. Южноуральск  (от колодца перед автодорогой А-30 до колодца на ул. Космонавтов  г. Южноуральск) Увельского муниципального района | напорный канализационный коллектор п. Увельский -  г. Южноуральск (от колодца перед автодорогой А-30 до колодца на  ул. Космонавтов  г. Южноуральск) Увельского муниципального района | линей-ный объект | рекон-струкция | муници-пальная собст-венность | км | 2,293 | 83 000,00 | 54 641,00 | Админи-страция Увель-ского муници-пального района |
| 88. | | Увельский муниципальный район | капитальный ремонт самотечной сети канализации от  ул. Привокзальной до  ул. Октябрьская д. 56 п. Увельский | самотечная сеть канализации от  ул. Привокзальной до  ул. Октябрьская д. 56  п. Увельский | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,400 | 164 000,00 | 107 966,00 | Админи-страция Увель-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Чесменский муниципальный район | | | | | | | |  |  | 182 977,22 | 120 460,00 |  |
| 89. | | Чесменский муниципальный район | строительство очистных сооружений канализации с. Чесма | очистные сооружения канализации с. Чесма | объект произ-водств-енного назна-чения | строи-тель-ство | муници-пальная собст-венность | куб. м/сутки | 1100 | 182 977,22 | 120 460,00 | Админи-страция Чесмен-ского муници-пального района |
| Итого по сфере реализации «теплоснабжение»: | | | | | | | | X | 111,67 | 1 634 529,73 | 1 076 028,00 | X |
| Итого по муниципальному образованию: Златоустовский городской округ | | | | | | | | X | 2,186 | 55 944,00 | 36 827,00 | X |
| 90. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, проспект  им. Ю.А. Гагарина вдоль школьного поля № 10 | наружные сети теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, проспект  им. Ю. А. Гагарина вдоль школьного поля № 10 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,316 | 12 828,00 | 8 445,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| 91. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад 2 квартал,  д. № 21 | наружные сети теплоснабжения. Челябинская область,  г. Златоуст, Северо-Запад  2 квартал, д. № 21 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,090 | 647,00 | 425,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| 92. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст,  ул. им. Карла Маркса, д. № 13  2-ой ввод | наружные сети теплоснабжения. Челябинская область,  г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д. № 13 2-ой ввод | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,064 | 469,00 | 308,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| 93. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, 1 квартал, д. 5-5а | наружные сети теплоснабжения. Челябинская область,  г. Златоуст, Северо-Запад, 1 квартал, д. 5-5а | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,360 | 10 000,00 | 6 583,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| 94. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от д. № 17-18  р. Северо-Запад, 2 квартал до д. № 12 Северо-Запад, 2 квартал | наружные сети теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от д. № 17-18  р. Северо-Запад, 2 квартал до д. № 12 Северо-Запад, 2 квартал | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,560 | 11 000,00 | 7 241,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| 95. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от Степана Разина, д. 113 до здания Роддома | наружные сети теплоснабжения. Челябинская область,  г. Златоуст, от Степана Разина, д. 113 до здания Роддома | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,480 | 12 000,00 | 7 900,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| 96. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, д.7 до ТК-13 | наружные сети теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, д.7 до ТК-13 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,208 | 6 000,00 | 3 950,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| 97. | | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр., д. 12 до пр. Гагарина, 3 мкр., 13 | наружные сети теплоснабжения. Челябинская область,  г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр., д. 12 до пр. Гагарина, 3 мкр., 13 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,108 | 3 000,00 | 1 975,00 | Админи-страция Златоуст-овского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Карабашский городской округ | | | | | | | | X | 4,435 | 15 439,10 | 10 163,00 | X |
| 98. | | Карабашский городской округ | капитальный ремонт сети централизованного горячего водоснабжения от ЦТП-2 в  г. Карабаш Челябинской области | сеть централизованного горячего водоснабжения от ЦТП-2 в г. Карабаш Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 3,378 | 9 951,70 | 6 551,00 | Админи-страция Карабаш-ского городского округа |
| 99. | | Карабашский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей в г. Карабаш Челябинской области | тепловые сети в г. Карабаш Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,057 | 5 487,40 | 3 612,00 | Админи-страция Карабаш-ского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Копейский городской округ | | | | | | | | X | 1,348 | 12 483,30 | 8 217,00 | X |
| 100. | | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК-29-4 по ул. Бажова до д/с № 65 по  ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по  ул. Голубцова, 5 | тепловые сети. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по  ул. Бажова; от ТК-29-4 по ул. Бажова до д/с № 65 по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с  № 31 по ул. Голубцова, 5 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,574 | 4 989,00 | 3 284,00 | Админи-страция Копейского городского округа |
| 101. | | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-26 у ЦТП-4 до ТК-28 по ул. Дарвина, 11 | тепловые сети. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-26 у ЦТП-4 до ТК-28 по  ул. Дарвина, 11 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,394 | 3 931,80 | 2 588,00 | Админи-страция Копейского городского округа |
| 102. | | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы по ул. Мира, 33 - ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома | тепловые сети. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы по ул. Мира, 33 - ул. Бажова, 2-4 –  ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,380 | 3 562,50 | 2 345,00 | Админи-страция Копейского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Кыштымский городской округ | | | | | | | | X | 14,184 | 143 917,90 | 94 736,00 | X |
| 103. | | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт сетей теплоснабжения: Челябинская область, г. Кыштым,  пос. Каолиновый (тепловая сеть ул. Боровая; от котельной по  ул. Боровая, 5 до северо-западной границы ОАО «КСАНТА»; сеть теплоснабжения  ул. Гагарина - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Железнодорожная - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Каолиновая 11, 13, 15, 17 - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Лесная - Ксанта) | сети теплоснабжения: Челябинская область, г. Кыштым,  пос. Каолиновый (тепловая сеть ул. Боровая; от котельной по  ул. Боровая, 5 до северо-западной границы ОАО «КСАНТА»; сеть теплоснабжения  ул. Гагарина - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Железнодорожная - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Каолиновая 11, 13, 15, 17 - Ксанта; сеть теплоснаб-жения ул. Лесная - Ксанта) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,716 | 27 557,90 | 18 142,00 | Админи-страция Кыштым-ского городского округа |
| 104. | | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт сети горячего водоснабжения котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | сеть горячего водоснабжения котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,596 | 6 047,30 | 3 980,00 | Админи-страция Кыштым-ского городского округа |
| 105. | | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | тепловые сети котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,652 | 6 615,50 | 4 354,00 | Админи-страция Кыштым-ского городского округа |
| 106. | | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей «Кыштымский абразивный завод» (ул. Графитовая,  ул. Правды) | тепловые сети «Кыштымский абразивный завод» (ул. Графитовая,  ул. Правды) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 4,142 | 42 026,80 | 27 665,00 | Админи-страция Кыштым-ского городского округа |
| 107. | | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по ул. Гузынина | тепловые сети от котельной по ул. Гузынина | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 6,078 | 61 670,40 | 40 595,00 | Админи-страция Кыштым-ского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Магнитогорский городской округ | | | | | | | | X | 0,650 | 92 696,40 | 61 024,00 | X |
| 108. | | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Теплотрасса по ул. Строителей (от КП-1 на пл. Г.И. Носова до дома  № 58 по ул. Строителей) | теплотрасса по  ул. Строителей (от КП-1 на  пл. Г.И. Носова до дома  № 58 по ул. Строителей) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,100 | 14 261,00 | 9 388,00 | Админи-страция Магнито-горского городского округа |
| 109. | | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Теплотрасса по пр. Ленина (от ТК-22а у МГТУ до компенсатора за пересечением ул. Комсомольской) | теплотрасса по пр. Ленина (от ТК-22а у МГТУ до компенсатора за пересечением ул. Комсомольской) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,550 | 78 435,40 | 51 636,00 | Админи-страция Магнито-горского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Миасский городской округ | | | | | | | | X | 14,784 | 146 150,00 | 96 209,00 | X |
| 110. | | Миасский городской округ | строительство теплотрассы центральной части г. Миасса | теплотрасса центральной части г. Миасса | линей-ный объект | строи-тельство | муници-пальная собст-венность | км | 1,900 | 54 000,00 | 35 550,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 111. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 60 лет Октября ТК № 1 – ТК № 2 | тепловые сети по ул. 60 лет Октября ТК № 1 – ТК № 2 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,240 | 3 500,00 | 2 304,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 112. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Спорта ТК № 34а, 34, 517, 518, 520, 521, 521.1 | тепловые сети по  ул. Спорта ТК № 34а, 34, 517, 518, 520, 521, 521.1 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,080 | 4 300,00 | 2 830,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 113. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул.60 лет Октября, 20, 22 ТК № 5, 9, 10, 11 | тепловые сети по ул.60 лет Октября, 20, 22 ТК № 5, 9, 10, 11 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,300 | 2 500,00 | 1 645,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 114. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Вернадского, 24 - 46 ТК  № 12 – ЦТП 3 | тепловые сети по  ул. Вернадского, 24 - 46 ТК  № 12 – ЦТП 3 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,440 | 13 650,00 | 8 986,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 115. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Городская, 1 - 12 (от ТК-22 до ТК-38) | тепловые сети по  ул. Городская, 1 - 12  (от ТК-22 до ТК-38) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,480 | 3 750,00 | 2 468,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 116. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ул. Городская, 8 – ул. Сосновая, 3 (ТК-15, ТК-6 – ТК-11) | тепловые сети  ул. Городская, 8 –  ул. Сосновая, 3 (ТК-15,  ТК-6 – ТК-11) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,332 | 6 250,00 | 4 114,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 117. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Городская, 10 – ул. Сосновая, 1 (ТК-17 - ТК-14) | тепловые сети по  ул. Городская, 10 –  ул. Сосновая, 1 (ТК-17 - ТК-14) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,532 | 2 000,00 | 1 316,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 118. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по пр. Макеева, 21 (ТК № 112-ТК  № 122) | тепловые сети по  пр. Макеева, 21 (ТК № 112-ТК № 122) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,320 | 4 300,00 | 2 830,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 119. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК 524,528, 529.1 по ул. Первомайской | тепловые сети и сети горячего водоснабжения от ТК 524,528, 529.1 по ул. Первомайской | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,120 | 7 200,00 | 4 740,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 120. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК - № 196,197,198 - ул. Уральских Добровольцев, 1, 3, 5 | тепловые сети ТК-№196,197,198 - ул. Уральских Добровольцев, 1, 3, 5 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,200 | 5 400,00 | 3 555,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 121. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт магистрального трубопровода от узла распределения до СНТ Урал-4, от ГСК-20 до магазина «АвтоЛеди», Тургоякское шоссе, 9/19Б | магистральный трубопровод от узла распределения до СНТ Урал-4, от ГСК-20 до магазина «АвтоЛеди», Тургоякское шоссе, 9/19Б | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 3,640 | 25 000,00 | 16 458,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 122. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по пр. Макеева, 5 (ТК № 89- ТК № 90) | тепловые сети по пр. Макеева, 5 (ТК № 89-  ТК № 90) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,320 | 4 200,00 | 2 765,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 123. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 34 – ТК № 35 по  ул. Керченская | тепловые сети ТК № 34 – ТК № 35 по ул. Керченская | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,140 | 2 900,00 | 1 909,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 124. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 181 - ул. Вернадского, 36 | тепловые сети ТК № 181 - ул. Вернадского, 36 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,440 | 4 500,00 | 2 962,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| 125. | | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 124 по ул. Богдана Хмельницкого, 52 | тепловые сети ТК № 124 по ул. Богдана Хмельницкого, 52 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,300 | 2 700,00 | 1 777,00 | Админи-страция Миасского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Трехгорный городской округ | | | | | | | | X | 1,506 | 87 000,00 | 57 274,00 | X |
| 126. | | Трехгорный городской округ | капитальный ремонт. Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35 | внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,506 | 87 000,00 | 57 274,00 | Админи-страция Трех-горного городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Чебаркульский городской округ | | | | | | | | X | 12,660 | 33 481,00 | 22 041,00 | X |
| 127. | | Чебаркульский городской округ | строительство блочной газовой котельной п. Мисяш Чебаркульского городского округа | блочная газовая котельная п. Мисяш Чебаркульского городского округа | объект произ-водств-енного назна-чения | строи-тельство | муници-пальная собст-венность | Гкал/час | 0,439 | 15 781,00 | 10 389,00 | Админи-страция Чебар-кульского городского округа |
| 128. | | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт участков тепловых сетей в г. Чебаркуль | тепловые сети в  г. Чебаркуль | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 3,460 | 10 200,00 | 6 715,00 | Админи-страция Чебар-кульского городского округа |
| 129. | | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт теплотрассы в п. Мисяш | теплотрасса в п. Мисяш | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,200 | 1 500,00 | 987,00 | Админи-страция Чебар-кульского городского округа |
| 130. | | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения к жилым домам  № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от котельной санатория «Еловое» в городе Чебаркуль | сети ГВС и теплоснабжения к жилым домам № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от котельной санатория «Еловое» в городе Чебаркуль | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 8,000 | 6 000,00 | 3 950,00 | Админи-страция Чебар-кульского городского округа |
| Итого по муниципальному образованию: Челябинский городской округ с внутригородским делением | | | | | | | | X | 2,716 | 294 227,80 | 193 697,00 | X |
| 131. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК3-11-12 до  ТК3-11-15 ул. Дегтярева 98 (2 Ду 150 мм, Lк 166 м) | теплотрасса от ТК3-11-12 до ТК3-11-15 ул. Дегтярева 98 (2 Ду 150 мм, Lк 166 м) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,332 | 22 398,30 | 14 745,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа с внутри-городским делением |
| 132. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК18-4 до ТК18-28 по ул. Аральская, 212 (2 Ду 250 мм, Lк 62м) | теплотрасса от ТК18-4 до ТК18-28 по ул. Аральская, 212 (2 Ду 250 мм, Lк 62 м) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,124 | 14 134,80 | 9 305,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа с внутри-городским делением |
| 133. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК15-10 до ЦТП-3 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 230 м) | теплотрасса от ТК15-10 до ЦТП-3 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм,  Lк 230 м) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,460 | 87 369,70 | 57 518,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа с внутри-городским делением |
| 134. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 10-8 до ТК 10-1  по ул. Б. Хмельницкого (2 Ду 273 мм, Lк = 400 м) | теплотрасса от ТК 10-8 до ТК 10-1 по ул. Б. Хмельницкого (2 Ду 273 мм, Lк = 400 м) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,800 | 46 211,50 | 30 422,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа с внутри-городским делением |
| 135. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК48-20 до ТК5-1  ул. Абразивная (2 Ду 250 мм, Lк 180 м) | теплотрасса от ТК48-20 до ТК5-1 ул. Абразивная (2 Ду 250 мм, Lк 180 м) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,360 | 43 851,90 | 28 869,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа с внутри-городским делением |
| 136. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 15-8 до ТК 15-10 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 240 м) | теплотрасса от ТК 15-8 до ТК 15-10 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 240 м) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,480 | 57 664,60 | 37 962,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа с внутри-городским делением |
| 137. | | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 18-3 до ТК 18-4 ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 300 мм, Lк 80 м) | теплотрасса от ТК 18-3 до ТК 18-4 ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 300 мм, Lк 80 м) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,160 | 22 597,00 | 14 876,00 | Админи-страция Челябин-ского городского округа с внутри-городским делением |
| Итого по муниципальному образованию: Аргаяшский муниципальный район | | | | | | | | X | 3,727 | 44 300,70 | 29 163,00 | X |
| 138. | | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Центральная) с. Аргаяш,  ул. Комсомольская и 8-е Марта | тепловые сети в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Центральная)  с. Аргаяш, ул. Комсомольская и 8-е Марта | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,12 | 20 184,60 | 13 288,00 | Админи-страция Аргаяш-ского муници-пального района |
| 139. | | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Радиозаводская) | тепловые сети в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Радиозаводская) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,877 | 13 260,10 | 8 729,00 | Админи-страция Аргаяш-ского муници-пального района |
| 140. | | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш (котельная Западная) | тепловые сети в с. Аргаяш (котельная Западная) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,295 | 3 613,70 | 2 379,00 | Админи-страция Аргаяш-ского муници-пального района |
| 141. | | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в д. Бажикаева, Аргаяшского района Челябинской области | тепловые и водопроводные сети в д. Бажикаева, Аргаяшского района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,435 | 7 242,30 | 4 767,00 | Админи-страция Аргаяш-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Каслинский муниципальный район | | | | | | | | X | 0,500 | 5 599,00 | 3 685,00 | X |
| 142. | Каслинский муниципальный район | | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-12 (ТК-302) до перехода в надземную теплотрассу в сторону Т.19 (ТК-304а) по  ул. Ретнева, 2а | теплотрасса от  ТК-12 (ТК-302) до перехода в надземную теплотрассу в сторону Т.19 (ТК-304а) по ул. Ретнева, 2а | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,124 | 1 368,00 | 900,00 | Админи-страция Каслин-ского муници-пального района |
| 143. | Каслинский муниципальный район | | капитальный ремонт теплотрассы от ТК-162 до ТК-165, расположенной по адресу: Челябинская область,  г. Касли, ул. Коммуны, 65 | теплотрасса от ТК-162 до ТК-165, расположенная по адресу: Челябинская область, г. Касли,  ул. Коммуны, 65 | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,376 | 4 231,00 | 2 785,00 | Админи-страция Каслин-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Катав-Ивановский муниципальный район | | | | | | | | X | 40,104 | 404 486,40 | 266 282,00 | X |
| 144. | | Катав-Ивановский муниципальный район | реконструкция общегородских тепловых сетей г. Юрюзань | тепловые сети г. Юрюзань | линейный объект | реконструкция | муниципальная собственность | км | 32,694 | 274 000,00 | 180 383,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 145. | | Катав-Ивановский муниципальный район | реконструкция системы теплоснабжения г. Юрюзань в границах ул. Советская –  пер. Чернышевского – ул. И. Тараканова | система теплоснабжения  г. Юрюзань в границах  ул. Советская –  пер. Чернышевского –  ул. И. Тараканова | линей-ный объект | рекон-струкция | муници-пальная собст-венность | км | 1,824 | 27 507,00 | 18 108,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 146. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от  д. № 47 ул. Красноармейская до  д. № 68 ул. Пугачевская г. Катав-Ивановск | сети теплоснабжения от д. № 47 ул. Красноармейская до д. № 68 ул. Пугачевская г. Катав-Ивановск | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,082 | 1 579,20 | 1 039,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 147. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сети теплоснабжения от ул. Ст. Разина,  д. 12 до ТК 113 ул. Ст. Разина, д. 8  г. Катав-Ивановск | сеть теплоснабжения от ул. Ст. Разина, д. 12 до ТК 113 ул. Ст. Разина, д. 8 г. Катав-Ивановск | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,202 | 4 603,20 | 3 030,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 148. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по адресу:  ул. Караваева, 45 (Запрудовка) | сети теплоснабжения к котельной, расположенной по адресу: ул. Караваева, 45 (Запрудовка) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,192 | 10 757,00 | 7 081,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 149. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей по ул. Мельникова, ул. Стройгородок (Запрудовка) | трубопроводы наружных тепловых сетей по  ул. Мельникова,  ул. Стройгородок (Запрудовка) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,570 | 36 000,00 | 23 700,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 150. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт транзитного трубопровода по ул. Караваева 46 (Запрудовка) | транзитный трубопровод по ул. Караваева 46 (Запрудовка) | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,140 | 13 300,00 | 8 755,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 151. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК 107  ул. Ст. Разина, до д. № 8  ул. Красноармейская г. Катав-Ивановск. Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 76А до ТК 85 ул. Ст. Разина, д. 20 г. Катав-Ивановск | сеть теплоснабжения от  ТК 107 ул. Ст. Разина, до  д. № 8 ул. Красноармейская г. Катав-Ивановск. Теплотрасса от  ТК 76А до ТК 85  ул. Ст. Разина, д. 20  г. Катав-Ивановск | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,600 | 6 330,00 | 4 167,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 152. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Жилпоселок  г. Катав-Ивановск | сети теплоснабжения  п. Жилпоселок  г. Катав-Ивановск | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,500 | 9 410,00 | 6 194,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 153. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 74 до дома  № 47 ул. Ст. Разина. г. Катав-Ивановск | сети теплоснабжения от ТК 74 до дома № 47 ул. Ст. Разина. г. Катав-Ивановск | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,100 | 6 000,00 | 3 950,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| 154. | | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 77  ул. Ст. Разина до ТК 81  ул. Красноармейская, д. 47 г. Катав-Ивановск | сети теплоснабжения от  ТК 77 ул. Ст. Разина до  ТК 81 ул. Красноармейская, д. 47 г. Катав-Ивановск | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,200 | 15 000,00 | 9 875,00 | Админи-страция Катав-Иванов-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | | | | | | | X | 10,100 | 247 568,00 | 162 980,00 | X |
| 155. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка | теплотрасса диаметром  530 мм по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,500 | 6 937,00 | 4 566,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 156. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы на территории детского сада № 26 по ул. Бакальская в г. Сатка | теплотрасса на территории детского сада № 26 по  ул. Бакальская в г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,300 | 3 354,00 | 2 208,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 157. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы по ул. Металлургов, 2; ул. Молодежная, 2, 4, 6 от здания Администрации по ул. Молодежная, г. Сатка | теплотрасса по  ул. Металлургов, 2;  ул. Молодежная, 2, 4, 6 от здания Администрации по ул. Молодежная, г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 0,800 | 9 920,00 | 6 530,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 158. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм от ЦТП-2 до ул. 40 лет Победы (по пр. Мира) в г. Сатка | теплотрасса диаметром 530 мм от ЦТП-2 до ул. 40 лет Победы (по пр. Мира) в г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,700 | 58 835,00 | 38 733,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 159. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г. Сатка | теплотрасса диаметром  530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 1,300 | 8 382,00 | 5 518,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| 160. | | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм от ТК-11 (ул. Орджоникидзе, 43) до ЦТП-1 (ул. Западный микрорайон, 4А), г. Сатка | теплотрасса диаметром  530 мм от ТК-11 (ул. Орджоникидзе, 43) до ЦТП-1 (ул. Западный микрорайон, 4А), г. Сатка | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 5,500 | 160 140,00 | 105 425,00 | Админи-страция Саткин-ского муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Троицкий муниципальный район | | | | | | | | X | 2,769 | 38 210,13 | 25 155,00 | X |
| 161. | | Троицкий муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы по ул. Молодежная, Просвещения, Южная п. Родники Троицкого района Челябинской области | теплотрасса по  ул. Молодежная, Просвещения, Южная  п. Родники Троицкого района Челябинской области | линей-ный объект | капи-тальный ремонт | муници-пальная собст-венность | км | 2,769 | 38 210,13 | 25 155,00 | Админи-страция Троицкого муници-пального района |
| Итого по муниципальному образованию: Уйский муниципальный район | | | | | | | | X | X | 13 026,00 | 8 575,00 | X |
| 162. | | Уйский муниципальный район | реконструкция котельной тепловой мощностью 3 МВт пос. Мирный, Челябинская область | котельная тепловой мощностью 3 МВт  пос. Мирный, Челябинская область | объект произ-водств-енного назна-чения | строи-тельство | муници-пальная собст-венность | Гкал/час | 8,560 | 13 026,00 | 8 575,00 | Админи-страция Уйского муници-пального района |

1 В тексте приложений к настоящей региональной программе использованы следующие сокращения:

АЗС – автомобильная заправочная станция

В. Уфалей – Верхний Уфалей

ВК – водопроводный колодец

г. – город

д. – дом или деревня

Д – диаметр

Ду, Dу – диаметр условный

ГВС – горячее водоснабжение

ГСК – гаражно-строительный кооператив

д/с – детский сад

им. – имени

К – котельная

КВ – колодец водопровода

КГ – колодец-гаситель

КК – канализационный колодец

КН – канализационная насосная

КНС – канализационная насосная станция

КП – коммутационный пункт

куб. метров – кубических метров

м – метр

мм – миллиметр

МВт – мегаватт

МГТУ – Магнитогорский государственный технический университет

мкр., МКР, м/р – микрорайон

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ОФС – осветительная фильтровая станция

п., пос. – поселок

пл. – площадка

пр. – проспект

р. – район

с. – село

С/З – Северо-Запад

СНТ – садовое некоммерческое товарищество

Т. – теплотрасса

ТК – тепловая камера или тепловой колодец

ул. – улица

ФС – фильтровальная станция

ЦМП-4 – цех магнезитового порошка № 4

ЦРБ – центральная районная больница

ЦТП – центральный тепловой пункт

2 Ду – 2 трубы диаметр условный

L, Lк – длина

V – объем

2 Наименования объектов приведены в соответствии с предложениями органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области  
на 2023 – 2027 годы»

Финансовое обеспечение

реализации региональной программы Челябинской области

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муници-пальное образование | Наименование мероприятия | Источ-ники финан-сового обеспе-чения | | Объем средств на реализацию мероприятий Региональной программы | | | | | | | | |
| за период реализации программы | | | 2023 год | | | 2024 год | | |
|
| всего | ПД1 | СМР | всего | ПД | СМР | всего | ПД | СМР |
| тыс. рублей | тыс. руб-лей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. руб-лей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. руб-лей | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего: | | | общая стои-мость | | 5 223 912,00 | 0,00 | 5 223 912,00 | 1 205 518,30 | 0,00 | 1 205 518,30 | 4 018 393,70 | 0,00 | 4 018 393,70 |
| в том числе: | СФ | 3 439 000,00 | 0,00 | 3 439 000,00 | 793 600,00 | 0,00 | 793 600,00 | 2 645 400,00 | 0,00 | 2 645 400,00 |
| БС | 1 779 598,00 | 0,00 | 1 779 598,00 | 410 675,00 | 0,00 | 410 675,00 | 1 368 923,00 | 0,00 | 1 368 923,00 |
| МБ | 5 314,00 | 0,00 | 5 314,00 | 1 243,30 | 0,00 | 1 243,30 | 4 070,70 | 0,00 | 4 070,70 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по сфере реализации «водоснабжение»: | | | общая стои-мость | | 1 995 809,78 | 0,00 | 1 995 809,78 | 478 645,77 | 0,00 | 478 645,77 | 1 517 164,01 | 0,00 | 1 517 164,01 |
| в том числе: | СФ | 1 313 879,00 | 0,00 | 1 313 879,00 | 315 100,00 | 0,00 | 315 100,00 | 998 779,00 | 0,00 | 998 779,00 |
| БС | 679 902,60 | 0,00 | 679 902,60 | 163 057,50 | 0,00 | 163 057,50 | 516 845,10 | 0,00 | 516 845,10 |
| МБ | 2 028,18 | 0,00 | 2 028,18 | 488,27 | 0,00 | 488,27 | 1 539,91 | 0,00 | 1 539,91 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию»: Верхнеуфалейский городской округ | | | общая стои-мость  стоимость | | 139 948,80 | 0,00 | 139 948,80 | 17 036,30 | 0,00 | 17 036,30 | 122 912,50 | 0,00 | 122 912,50 |
| в том числе: | СФ | 92 131,00 | 0,00 | 92 131,00 | 11 214,00 | 0,00 | 11 214,00 | 80 917,00 | 0,00 | 80 917,00 |
| БС | 47 675,00 | 0,00 | 47 675,00 | 5 803,00 | 0,00 | 5 803,00 | 41 872,00 | 0,00 | 41 872,00 |
| МБ | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 123,50 | 0,00 | 123,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Верхне-уфалейский городской округ | капитальный ремонт существующего водопровода, расположенного по ул. Ленина от ОФС1 до ул. Бабикова в г. В. Уфалей | общая стои-мость | | 131 192,10 | 0,00 | 131 192,10 | 8 279,60 | 0,00 | 8 279,60 | 122 912,50 | 0,00 | 122 912,50 |
| в том числе: | СФ | 86 367,00 | 0,00 | 86 367,00 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 80 917,00 | 0,00 | 80 917,00 |
| БС | 44 692,00 | 0,00 | 44 692,00 | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 | 41 872,00 | 0,00 | 41 872,00 |
| МБ | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 123,50 | 0,00 | 123,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Верхне-уфалейский городской округ | капитальный ремонт существующего водопровода, расположенного по  ул. Маяковского от ул. Некрасова до ул. Чекасина г. Верхний Уфалей | общая стои-мость | | 8 756,70 | 0,00 | 8 756,70 | 8 756,70 | 0,00 | 8 756,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 764,00 | 0,00 | 5 764,00 | 5 764,00 | 0,00 | 5 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 983,00 | 0,00 | 2 983,00 | 2 983,00 | 0,00 | 2 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию»: Магнитогорский городской округ | | | общая стои-мость | | 113 362,80 | 0,00 | 113 362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 362,80 | 0,00 | 113 362,80 |
| в том числе: | СФ | 74 629,00 | 0,00 | 74 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 629,00 | 0,00 | 74 629,00 |
| БС | 38 618,80 | 0,00 | 38 618,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 618,80 | 0,00 | 38 618,80 |
| МБ | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Магнитогор-ский городской округ | реконструкция магистрального водовода диаметром 600 мм от камеры № 6 до Янгельских резервуаров | общая стои-мость | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| в том числе: | СФ | 23 041,00 | 0,00 | 23 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 041,00 | 0,00 | 23 041,00 |
| БС | 11 923,30 | 0,00 | 11 923,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 923,30 | 0,00 | 11 923,30 |
| МБ | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 0,00 | 35,70 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Магнитогор-ский городской округ | капитальный ремонт водовода диаметром 700 мм в районе камеры Ц-18 (Южуралмост) | общая стои-мость | | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| в том числе: | СФ | 1 448,00 | 0,00 | 1 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448,00 | 0,00 | 1 448,00 |
| БС | 749,50 | 0,00 | 749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,50 | 0,00 | 749,50 |
| МБ | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Магнитогор-ский городской округ | строительство сетей водоснабжения и канализации жилого района Западный-1 г. Магнитогорск Челябинской области | общая стои-мость | | 76 162,80 | 0,00 | 76 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 162,80 | 0,00 | 76 162,80 |
| в том числе: | СФ | 50 140,00 | 0,00 | 50 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 140,00 | 0,00 | 50 140,00 |
| БС | 25 946,00 | 0,00 | 25 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 946,00 | 0,00 | 25 946,00 |
| МБ | 76,80 | 0,00 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 0,00 | 76,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Снежинский городской округ | | | общая стои-мость | | 192 548,40 | 0,00 | 192 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 548,40 | 0,00 | 192 548,40 |
| в том числе: | СФ | 126 761,00 | 0,00 | 126 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 761,00 | 0,00 | 126 761,00 |
| БС | 65 594,50 | 0,00 | 65 594,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 594,50 | 0,00 | 65 594,50 |
| МБ | 192,90 | 0,00 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,90 | 0,00 | 192,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Снежинский городской округ | строительство разгрузочного водовода диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта  им. К.И. Щёлкина Челябинская область, г. Снежинск | общая стои-мость | | 192 548,40 | 0,00 | 192 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 548,40 | 0,00 | 192 548,40 |
| в том числе: | СФ | 126 761,00 | 0,00 | 126 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 761,00 | 0,00 | 126 761,00 |
| БС | 65 594,50 | 0,00 | 65 594,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 594,50 | 0,00 | 65 594,50 |
| МБ | 192,90 | 0,00 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,90 | 0,00 | 192,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Троицкий городской округ | | | общая стои-мость | | 447 898,10 | 0,00 | 447 898,10 | 184 220,00 | 0,00 | 184 220,00 | 263 678,10 | 0,00 | 263 678,10 |
| в том числе: | СФ | 294 866,00 | 0,00 | 294 866,00 | 121 278,00 | 0,00 | 121 278,00 | 173 588,00 | 0,00 | 173 588,00 |
| БС | 152 583,20 | 0,00 | 152 583,20 | 62 757,30 | 0,00 | 62 757,30 | 89 825,90 | 0,00 | 89 825,90 |
| МБ | 448,90 | 0,00 | 448,90 | 184,70 | 0,00 | 184,70 | 264,20 | 0,00 | 264,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Троицкий городской округ | строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора города Троицк Челябинской области до котельной пос. Энергетиков | общая стои-мость | | 447 898,10 | 0,00 | 447 898,10 | 184 220,00 | 0,00 | 184 220,00 | 263 678,10 | 0,00 | 263 678,10 |
| в том числе: | СФ | 294 866,00 | 0,00 | 294 866,00 | 121 278,00 | 0,00 | 121 278,00 | 173 588,00 | 0,00 | 173 588,00 |
| БС | 152 583,20 | 0,00 | 152 583,20 | 62 757,30 | 0,00 | 62 757,30 | 89 825,90 | 0,00 | 89 825,90 |
| МБ | 448,90 | 0,00 | 448,90 | 184,70 | 0,00 | 184,70 | 264,20 | 0,00 | 264,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Аргаяшский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 5 640,20 | 0,00 | 5 640,20 | 5 640,20 | 0,00 | 5 640,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 713,00 | 0,00 | 3 713,00 | 3 713,00 | 0,00 | 3 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 921,50 | 0,00 | 1 921,50 | 1 921,50 | 0,00 | 1 921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Аргаяшский муниципаль-ный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области | общая стои-мость | | 5 640,20 | 0,00 | 5 640,20 | 5 640,20 | 0,00 | 5 640,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 713,00 | 0,00 | 3 713,00 | 3 713,00 | 0,00 | 3 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 921,50 | 0,00 | 1 921,50 | 1 921,50 | 0,00 | 1 921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Варненский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 34 631,70 | 0,00 | 34 631,70 | 34 631,70 | 0,00 | 34 631,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 22 799,00 | 0,00 | 22 799,00 | 22 799,00 | 0,00 | 22 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 11 797,80 | 0,00 | 11 797,80 | 11 797,80 | 0,00 | 11 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Варненский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Кулевчи Варненского района Челябинской области | общая стои-мость | | 34 631,70 | 0,00 | 34 631,70 | 34 631,70 | 0,00 | 34 631,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 22 799,00 | 0,00 | 22 799,00 | 22 799,00 | 0,00 | 22 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 11 797,80 | 0,00 | 11 797,80 | 11 797,80 | 0,00 | 11 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Верхнеуральский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 16 503,00 | 0,00 | 16 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 503,00 | 0,00 | 16 503,00 |
| в том числе: | СФ | 10 864,00 | 0,00 | 10 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 864,00 | 0,00 | 10 864,00 |
| БС | 5 622,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| МБ | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Верхнеураль-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода в п. Смеловский, ул. Ленина | общая стои-мость | | 16 503,00 | 0,00 | 16 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 503,00 | 0,00 | 16 503,00 |
| в том числе: | СФ | 10 864,00 | 0,00 | 10 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 864,00 | 0,00 | 10 864,00 |
| БС | 5 622,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| МБ | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Еманжелинский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 197 378,30 | 0,00 | 197 378,30 | 61 561,10 | 0,00 | 61 561,10 | 135 817,20 | 0,00 | 135 817,20 |
| в том числе: | СФ | 129 938,00 | 0,00 | 129 938,00 | 40 527,00 | 0,00 | 40 527,00 | 89 411,00 | 0,00 | 89 411,00 |
| БС | 67 239,80 | 0,00 | 67 239,80 | 20 971,70 | 0,00 | 20 971,70 | 46 268,10 | 0,00 | 46 268,10 |
| МБ | 200,50 | 0,00 | 200,50 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 138,10 | 0,00 | 138,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Еманжелин-ский муници-пальный район | капитальный ремонт участка водовода п. Сосновка – г. Еманжелинск - от нефтепровода до автодороги п. Полина | общая стои-мость | | 165 833,00 | 0,00 | 165 833,00 | 57 915,80 | 0,00 | 57 915,80 | 107 917,20 | 0,00 | 107 917,20 |
| в том числе: | СФ | 109 173,00 | 0,00 | 109 173,00 | 38 128,00 | 0,00 | 38 128,00 | 71 045,00 | 0,00 | 71 045,00 |
| БС | 56 493,50 | 0,00 | 56 493,50 | 19 729,90 | 0,00 | 19 729,90 | 36 763,60 | 0,00 | 36 763,60 |
| МБ | 166,50 | 0,00 | 166,50 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 108,60 | 0,00 | 108,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Еманжелин-ский муници-пальный район | капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чайковского  (от ул. Чкалова до ул. 8 Марта) в  г. Еманжелинск, Челябинской области | общая стои-мость | | 2 714,70 | 0,00 | 2 714,70 | 2 714,70 | 0,00 | 2 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 787,00 | 0,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 0,00 | 1 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 924,80 | 0,00 | 924,80 | 924,80 | 0,00 | 924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Еманжелин-ский муници-пальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область (от ул. Труда, д. 1 - ул. Труда, д. 42; ул. Труда, д. 1 - ул. Пионерская, д. 4; ул. Мира, д. 3 - ул. 40 лет Октября; ул. 40 лет Октября - ул. Победы, д. 9) | общая стои-мость | | 930,60 | 0,00 | 930,60 | 930,60 | 0,00 | 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Еманжелин-ский муници-пальный район | капитальный ремонт водопроводных сетей от ул. Северная д. 22 - до  ул. Солнечная, д. 35, от ул. Победы, д. 54 до ул. Спортивная, д. 49, от ул. 9 Января, д. 1а до ул. Труда, д. 34, от ул. Труда, д. 35 до ул. Труда, д. 92, от ул. Победы, д. 23 до ул. Коммуны, 2 в п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область | общая стои-мость | | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| в том числе: | СФ | 12 705,00 | 0,00 | 12 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 705,00 | 0,00 | 12 705,00 |
| БС | 6 574,80 | 0,00 | 6 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 574,80 | 0,00 | 6 574,80 |
| МБ | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 20,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Еманжелин-ский муници-пальный район | капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Набережная, ул. Пролетарская г. Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область | общая стои-мость | | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| в том числе: | СФ | 5 661,00 | 0,00 | 5 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 661,00 | 0,00 | 5 661,00 |
| БС | 2 929,70 | 0,00 | 2 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,70 | 0,00 | 2 929,70 |
| МБ | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Каслинский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 81 621,40 | 0,00 | 81 621,40 | 56 885,10 | 0,00 | 56 885,10 | 24 736,30 | 0,00 | 24 736,30 |
| в том числе: | СФ | 53 733,00 | 0,00 | 53 733,00 | 37 449,00 | 0,00 | 37 449,00 | 16 284,00 | 0,00 | 16 284,00 |
| БС | 27 805,60 | 0,00 | 27 805,60 | 19 378,80 | 0,00 | 19 378,80 | 8 426,80 | 0,00 | 8 426,80 |
| МБ | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 57,30 | 0,00 | 57,30 | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Каслинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения, расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи | общая стои-мость | | 29 457,80 | 0,00 | 29 457,80 | 29 457,80 | 0,00 | 29 457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 19 393,00 | 0,00 | 19 393,00 | 19 393,00 | 0,00 | 19 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 10 035,20 | 0,00 | 10 035,20 | 10 035,20 | 0,00 | 10 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Каслинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области по ул. Ленина | общая стои-мость | | 27 427,30 | 0,00 | 27 427,30 | 27 427,30 | 0,00 | 27 427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 18 056,00 | 0,00 | 18 056,00 | 18 056,00 | 0,00 | 18 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 9 343,60 | 0,00 | 9 343,60 | 9 343,60 | 0,00 | 9 343,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 27,70 | 0,00 | 27,70 | 27,70 | 0,00 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Каслинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области от насосно-фильтровальной станции до дома № 22 по ул. Советская | общая стои-мость | | 24 736,30 | 0,00 | 24 736,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 736,30 | 0,00 | 24 736,30 |
| в том числе: | СФ | 16 284,00 | 0,00 | 16 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 284,00 | 0,00 | 16 284,00 |
| БС | 8 426,80 | 0,00 | 8 426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 426,80 | 0,00 | 8 426,80 |
| МБ | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Коркинский муниципальный округ | | | общая стои-мость | | 249 864,10 | 0,00 | 249 864,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 864,10 | 0,00 | 249 864,10 |
| в том числе: | СФ | 164 493,00 | 0,00 | 164 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 493,00 | 0,00 | 164 493,00 |
| БС | 85 120,00 | 0,00 | 85 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 120,00 | 0,00 | 85 120,00 |
| МБ | 251,10 | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 251,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Коркинский муниципаль-ный округ | реконструкция объекта «Инженерные сети - водовод  (г. Челябинск, Шершневское водохранилище - г. Коркино,  ул. Деповская)» | общая стои-мость | | 249 864,10 | 0,00 | 249 864,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 864,10 | 0,00 | 249 864,10 |
| в том числе: | СФ | 164 493,00 | 0,00 | 164 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 493,00 | 0,00 | 164 493,00 |
| БС | 85 120,00 | 0,00 | 85 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 120,00 | 0,00 | 85 120,00 |
| МБ | 251,10 | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 251,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Кунашакский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 13 517,90 | 0,00 | 13 517,90 | 1 845,70 | 0,00 | 1 845,70 | 11 672,20 | 0,00 | 11 672,20 |
| в том числе: | СФ | 8 897,00 | 0,00 | 8 897,00 | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 7 682,00 | 0,00 | 7 682,00 |
| БС | 4 605,20 | 0,00 | 4 605,20 | 628,80 | 0,00 | 628,80 | 3 976,40 | 0,00 | 3 976,40 |
| МБ | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 13,80 | 0,00 | 13,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Кунашакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная в д. Аминево Кунашакского района Челябинской области | общая стои-мость | | 2 607,20 | 0,00 | 2 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607,20 | 0,00 | 2 607,20 |
| в том числе: | СФ | 1 716,00 | 0,00 | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,00 | 0,00 | 1 716,00 |
| БС | 888,20 | 0,00 | 888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,20 | 0,00 | 888,20 |
| МБ | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Кунашакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Лесная и ул. Ключевая в  д. Чебакуль Кунашакского муниципального района | общая стои-мость | | 1 845,70 | 0,00 | 1 845,70 | 1 845,70 | 0,00 | 1 845,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 628,80 | 0,00 | 628,80 | 628,80 | 0,00 | 628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Кунашакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода от КВ1-1 до КВ1-7 по ул. Карла Маркса в с. Кунашак Кунашакского муниципального района | общая стои-мость | | 1 500,90 | 0,00 | 1 500,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,90 | 0,00 | 1 500,90 |
| в том числе: | СФ | 988,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 988,00 |
| БС | 511,30 | 0,00 | 511,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,30 | 0,00 | 511,30 |
| МБ | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Кунашакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода от КВ1-1 до КВ-1-15 в с. Новобурино по ул. Центральная Кунашакского муниципального района Челябинской области | общая стои-мость | | 3 213,60 | 0,00 | 3 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213,60 | 0,00 | 3 213,60 |
| в том числе: | СФ | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 |
| БС | 1 094,80 | 0,00 | 1 094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,80 | 0,00 | 1 094,80 |
| МБ | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Кунашакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Строителей до ул. Труда в  п. Дружный Кунашакского муниципального района Челябинской области | общая стои-мость | | 2 135,20 | 0,00 | 2 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135,20 | 0,00 | 2 135,20 |
| в том числе: | СФ | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 |
| БС | 727,40 | 0,00 | 727,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,40 | 0,00 | 727,40 |
| МБ | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Кунашакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Комсомольской в  с. Новобурино Кунашакского муниципального района Челябинской области | общая стои-мость | | 2 215,30 | 0,00 | 2 215,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215,30 | 0,00 | 2 215,30 |
| в том числе: | СФ | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 |
| БС | 754,70 | 0,00 | 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,70 | 0,00 | 754,70 |
| МБ | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Нагайбакский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 36 268,10 | 0,00 | 36 268,10 | 9 766,60 | 0,00 | 9 766,60 | 26 501,50 | 0,00 | 26 501,50 |
| в том числе: | СФ | 23 873,00 | 0,00 | 23 873,00 | 6 429,00 | 0,00 | 6 429,00 | 17 444,00 | 0,00 | 17 444,00 |
| БС | 12 355,50 | 0,00 | 12 355,50 | 3 327,10 | 0,00 | 3 327,10 | 9 028,40 | 0,00 | 9 028,40 |
| МБ | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Нагайбакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода протяженностью 2245 м в  п. Курганный Нагайбакского района, Челябинской области | общая стои-мость | | 1 591,90 | 0,00 | 1 591,90 | 1 591,90 | 0,00 | 1 591,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 542,30 | 0,00 | 542,30 | 542,30 | 0,00 | 542,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Нагайбакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Труда от пер. 8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), от ул. Механизаторов от пер. 8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), по ул. Ленина от д. № 1 до д. № 53 (L = 700 м, Ду = 100 мм) в  с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | общая стои-мость | | 6 347,90 | 0,00 | 6 347,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 347,90 | 0,00 | 6 347,90 |
| в том числе: | СФ | 4 179,00 | 0,00 | 4 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179,00 | 0,00 | 4 179,00 |
| БС | 2 162,50 | 0,00 | 2 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162,50 | 0,00 | 2 162,50 |
| МБ | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Нагайбакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода от скважины № 5172 до ВК3 (L = 980 м, Ду = 250 мм), ул. Березовая – ул. Четвертая, от ул. Строителей  (L = 750 м, Ду = 100 мм), по ул. Мира от Башни до Водоканала  (L = 980 м, Ду = 150 мм) в  с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | общая стои-мость | | 12 728,40 | 0,00 | 12 728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 728,40 | 0,00 | 12 728,40 |
| в том числе: | СФ | 8 379,00 | 0,00 | 8 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 379,00 | 0,00 | 8 379,00 |
| БС | 4 336,20 | 0,00 | 4 336,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 336,20 | 0,00 | 4 336,20 |
| МБ | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 13,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Нагайбакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая (L = 149 м) в  п. Совхозный Нагайбакского муниципального района Челябинской области | общая стои-мость | | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 |
| в том числе: | СФ | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| БС | 103,10 | 0,00 | 103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 0,00 | 103,10 |
| МБ | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Нагайбакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Луговая (L = 373 м, Dy = 57 мм) в п. Совхозный Нагайбакского района Челябинской области | общая стои-мость | | 617,10 | 0,00 | 617,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,10 | 0,00 | 617,10 |
| в том числе: | СФ | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| БС | 210,30 | 0,00 | 210,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,30 | 0,00 | 210,30 |
| МБ | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Нагайбакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка водопровода от д. № 17 до д. № 35 по ул. Московская (L = 430 м,  Dy = 100 мм) в п. Нагайбакский Нагайбакского района Челябинской области | общая стои-мость | | 861,80 | 0,00 | 861,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,80 | 0,00 | 861,80 |
| в том числе: | СФ | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 567,00 |
| БС | 293,60 | 0,00 | 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,60 | 0,00 | 293,60 |
| МБ | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Нагайбакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт наружный сетей водопровода L = 1651 м в  п. Березовая Роща Нагайбакского района Челябинской области | общая стои-мость | | 2 595,40 | 0,00 | 2 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595,40 | 0,00 | 2 595,40 |
| в том числе: | СФ | 1 708,00 | 0,00 | 1 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708,00 | 0,00 | 1 708,00 |
| БС | 884,20 | 0,00 | 884,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,20 | 0,00 | 884,20 |
| МБ | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Нагайбакский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода в п. Южный (L = 2150 м) Нагайбакского района Челябинской области | общая стои-мость | | 3 048,40 | 0,00 | 3 048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048,40 | 0,00 | 3 048,40 |
| в том числе: | СФ | 2 006,00 | 0,00 | 2 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006,00 | 0,00 | 2 006,00 |
| БС | 1 038,50 | 0,00 | 1 038,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038,50 | 0,00 | 1 038,50 |
| МБ | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Нагайбакский муниципаль-ный район | строительство резервуара для питьевой воды V - 1000 куб. метров в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | общая стои-мость | | 8 174,70 | 0,00 | 8 174,70 | 8 174,70 | 0,00 | 8 174,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 381,00 | 0,00 | 5 381,00 | 5 381,00 | 0,00 | 5 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 784,80 | 0,00 | 2 784,80 | 2 784,80 | 0,00 | 2 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию»: Нязепетровский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 62 926,71 | 0,00 | 62 926,71 | 737,70 | 0,00 | 737,70 | 62 189,01 | 0,00 | 62 189,01 |
| в том числе: | СФ | 41 425,00 | 0,00 | 41 425,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 40 940,00 | 0,00 | 40 940,00 |
| БС | 21 437,10 | 0,00 | 21 437,10 | 251,40 | 0,00 | 251,40 | 21 185,70 | 0,00 | 21 185,70 |
| МБ | 64,61 | 0,00 | 64,61 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 63,31 | 0,00 | 63,31 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Нязепетров-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-56 до ВК-113 по ул. Свердлова в г. Нязепетровске Челябинской области | общая стои-мость | | 3 250,70 | 0,00 | 3 250,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,70 | 0,00 | 3 250,70 |
| в том числе: | СФ | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 |
| БС | 1 107,40 | 0,00 | 1 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,40 | 0,00 | 1 107,40 |
| МБ | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Нязепетров-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-1 до ВК-2 по ул. Клубная в  г. Нязепетровске Челябинской области | общая стои-мость | | 737,70 | 0,00 | 737,70 | 737,70 | 0,00 | 737,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 251,40 | 0,00 | 251,40 | 251,40 | 0,00 | 251,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Нязепетров-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода МУП «Водоканал» от ВК-54  ул. Паромская до ВК-115  ул. Спортивная в г. Нязепетровске Челябинской области | общая стои-мость | | 5 909,50 | 0,00 | 5 909,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 909,50 | 0,00 | 5 909,50 |
| в том числе: | СФ | 3 890,00 | 0,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,00 | 0,00 | 3 890,00 |
| БС | 2 013,20 | 0,00 | 2 013,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013,20 | 0,00 | 2 013,20 |
| МБ | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Нязепетров-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-37 до ВК-27 ул. Свердлова в г. Нязепетровске, Челябинской области | общая стои-мость | | 7 890,00 | 0,00 | 7 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890,00 | 0,00 | 7 890,00 |
| в том числе: | СФ | 5 194,00 | 0,00 | 5 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 194,00 | 0,00 | 5 194,00 |
| БС | 2 687,80 | 0,00 | 2 687,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,80 | 0,00 | 2 687,80 |
| МБ | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Нязепетров-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участков водопроводных сетей Нязепетровского муниципального района | общая стои-мость | | 45 138,81 | 0,00 | 45 138,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 138,81 | 0,00 | 45 138,81 |
| в том числе: | СФ | 29 716,00 | 0,00 | 29 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 716,00 | 0,00 | 29 716,00 |
| БС | 15 377,30 | 0,00 | 15 377,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 377,30 | 0,00 | 15 377,30 |
| МБ | 45,51 | 0,00 | 45,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,51 | 0,00 | 45,51 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Октябрьский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 25 882,03 | 0,00 | 25 882,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 882,03 | 0,00 | 25 882,03 |
| в том числе: | СФ | 17 039,00 | 0,00 | 17 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 039,00 | 0,00 | 17 039,00 |
| БС | 8 817,10 | 0,00 | 8 817,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817,10 | 0,00 | 8 817,10 |
| МБ | 25,93 | 0,00 | 25,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 0,00 | 25,93 |
| ВБ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | Октябрьский муниципаль-ный район | капитальный ремонт Октябрьского группового водопровода. II этап | общая стои-мость | | 25 882,03 | 0,00 | 25 882,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 882,03 | 0,00 | 25 882,03 |
| в том числе: | СФ | 17 039,00 | 0,00 | 17 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 039,00 | 0,00 | 17 039,00 |
| БС | 8 817,10 | 0,00 | 8 817,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817,10 | 0,00 | 8 817,10 |
| МБ | 25,93 | 0,00 | 25,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 0,00 | 25,93 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 121 053,00 | 0,00 | 121 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 053,00 | 0,00 | 121 053,00 |
| в том числе: | СФ | 79 688,00 | 0,00 | 79 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 688,00 | 0,00 | 79 688,00 |
| БС | 41 238,40 | 0,00 | 41 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 238,40 | 0,00 | 41 238,40 |
| МБ | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 126,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт хозпитьевого водовода от ВК-68 до ВК-507 по  ул. Бакальская в г. Сатка | общая стои-мость | | 7 160,00 | 0,00 | 7 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 160,00 | 0,00 | 7 160,00 |
| в том числе: | СФ | 4 713,00 | 0,00 | 4 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713,00 | 0,00 | 4 713,00 |
| БС | 2 439,10 | 0,00 | 2 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439,10 | 0,00 | 2 439,10 |
| МБ | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 7,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-178 до ВК-187 по ул. Молодежная в г. Сатка | общая стои-мость | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| в том числе: | СФ | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| БС | 2 044,00 | 0,00 | 2 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044,00 | 0,00 | 2 044,00 |
| МБ | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) в г. Сатка | общая стои-мость | | 4 324,00 | 0,00 | 4 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 324,00 | 0,00 | 4 324,00 |
| в том числе: | СФ | 2 846,00 | 0,00 | 2 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846,00 | 0,00 | 2 846,00 |
| БС | 1 473,00 | 0,00 | 1 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,00 | 0,00 | 1 473,00 |
| МБ | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт магистрального водопровода от ФС до насосной станции 2-го подъема (2-ой чистый водовод), г. Сатка | общая стои-мость | | 18 453,00 | 0,00 | 18 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 453,00 | 0,00 | 18 453,00 |
| в том числе: | СФ | 12 148,00 | 0,00 | 12 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 148,00 | 0,00 | 12 148,00 |
| БС | 6 286,20 | 0,00 | 6 286,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286,20 | 0,00 | 6 286,20 |
| МБ | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 18,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт магистрального водопровода № 3 от фильтровальной станции до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны), г. Сатка | общая стои-мость | | 26 620,00 | 0,00 | 26 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 620,00 | 0,00 | 26 620,00 |
| в том числе: | СФ | 17 524,00 | 0,00 | 17 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 524,00 | 0,00 | 17 524,00 |
| БС | 9 068,50 | 0,00 | 9 068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 068,50 | 0,00 | 9 068,50 |
| МБ | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в г. Сатка | общая стои-мость | | 15 236,00 | 0,00 | 15 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 236,00 | 0,00 | 15 236,00 |
| в том числе: | СФ | 10 030,00 | 0,00 | 10 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,00 | 0,00 | 10 030,00 |
| БС | 5 190,40 | 0,00 | 5 190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190,40 | 0,00 | 5 190,40 |
| МБ | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 15,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-307 по пр. Гоголя, 1 до ВК-200А по ул. 50 лет Октября, 22 (8 квартал)) | общая стои-мость | | 3 526,00 | 0,00 | 3 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526,00 | 0,00 | 3 526,00 |
| в том числе: | СФ | 2 321,00 | 0,00 | 2 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321,00 | 0,00 | 2 321,00 |
| БС | 1 201,20 | 0,00 | 1 201,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,20 | 0,00 | 1 201,20 |
| МБ | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Куйбышева, от д. 2 (ВК-303) до ВК-270, г. Сатка | общая стои-мость | | 4 754,00 | 0,00 | 4 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754,00 | 0,00 | 4 754,00 |
| в том числе: | СФ | 3 129,00 | 0,00 | 3 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129,00 | 0,00 | 3 129,00 |
| БС | 1 619,50 | 0,00 | 1 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,50 | 0,00 | 1 619,50 |
| МБ | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-321 по ул. Кирова, 9 до ВК-325А по ул. Кирова, 3 11-го квартала) | общая стои-мость | | 13 534,00 | 0,00 | 13 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 534,00 | 0,00 | 13 534,00 |
| в том числе: | СФ | 8 909,00 | 0,00 | 8 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 909,00 | 0,00 | 8 909,00 |
| БС | 4 610,60 | 0,00 | 4 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610,60 | 0,00 | 4 610,60 |
| МБ | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области  (3-й магистральный водовод от фильтровальной станции до насосной 2-го подъема (участок от ВК-30 по ул. Бочарова до ВК-35 у КНС) в г. Сатка) | общая стои-мость | | 21 446,00 | 0,00 | 21 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 446,00 | 0,00 | 21 446,00 |
| в том числе: | СФ | 14 118,00 | 0,00 | 14 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 118,00 | 0,00 | 14 118,00 |
| БС | 7 305,90 | 0,00 | 7 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 305,90 | 0,00 | 7 305,90 |
| МБ | 22,10 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 22,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Сосновский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 106 395,53 | 0,00 | 106 395,53 | 95 958,63 | 0,00 | 95 958,63 | 10 436,90 | 0,00 | 10 436,90 |
| в том числе: | СФ | 70 039,00 | 0,00 | 70 039,00 | 63 170,00 | 0,00 | 63 170,00 | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| БС | 36 245,30 | 0,00 | 36 245,30 | 32 689,90 | 0,00 | 32 689,90 | 3 555,40 | 0,00 | 3 555,40 |
| МБ | 111,23 | 0,00 | 111,23 | 98,73 | 0,00 | 98,73 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Ленина по  ул. Восточная до ВК-13 диаметром 300 мм в с. Долгодеревенское | общая стои-мость | | 23 317,20 | 0,00 | 23 317,20 | 23 317,20 | 0,00 | 23 317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 15 350,00 | 0,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 943,40 | 0,00 | 7 943,40 | 7 943,40 | 0,00 | 7 943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от головных сооружений водопроводного комплекса до ЦРБ в  с. Долгодеревенское | общая стои-мость | | 10 002,53 | 0,00 | 10 002,53 | 10 002,53 | 0,00 | 10 002,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 6 585,00 | 0,00 | 6 585,00 | 6 585,00 | 0,00 | 6 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 407,50 | 0,00 | 3 407,50 | 3 407,50 | 0,00 | 3 407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 10,03 | 0,00 | 10,03 | 10,03 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка сети водопровода в камере головных сооружений водопроводного комплекса в с. Долгодеревенское | общая стои-мость | | 3 573,40 | 0,00 | 3 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573,40 | 0,00 | 3 573,40 |
| в том числе: | СФ | 2 352,00 | 0,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352,00 | 0,00 | 2 352,00 |
| БС | 1 217,30 | 0,00 | 1 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,30 | 0,00 | 1 217,30 |
| МБ | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей водопровода, с установкой оборудования повысительно-насосной станции на участке водопровода  с. Долгодеревенское  Сосновского муниципального района Челябинской области | общая стои-мость | | 3 455,00 | 0,00 | 3 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455,00 | 0,00 | 3 455,00 |
| в том числе: | СФ | 2 274,00 | 0,00 | 2 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274,00 | 0,00 | 2 274,00 |
| БС | 1 176,90 | 0,00 | 1 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,90 | 0,00 | 1 176,90 |
| МБ | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от камеры у АЗС «Region UNO» до камеры емкостей диаметром 315 мм в с. Долгодеревенское | общая стои-мость | | 43 295,50 | 0,00 | 43 295,50 | 43 295,50 | 0,00 | 43 295,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 28 502,00 | 0,00 | 28 502,00 | 28 502,00 | 0,00 | 28 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 14 749,30 | 0,00 | 14 749,30 | 14 749,30 | 0,00 | 14 749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от магазина Магнит вдоль реки Зюзелга до ул. Советской диаметром 100 мм в с. Долгодеревенское | общая стои-мость | | 3 408,50 | 0,00 | 3 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408,50 | 0,00 | 3 408,50 |
| в том числе: | СФ | 2 243,00 | 0,00 | 2 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243,00 | 0,00 | 2 243,00 |
| БС | 1 161,20 | 0,00 | 1 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,20 | 0,00 | 1 161,20 |
| МБ | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Строительная до ул. Мира - Новая в с. Долгодеревенское | общая стои-мость | | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 528,00 | 0,00 | 2 528,00 | 2 528,00 | 0,00 | 2 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 308,20 | 0,00 | 1 308,20 | 1 308,20 | 0,00 | 1 308,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Набережная до ул. Солнечная в  с. Долгодеревенское | общая стои-мость | | 12 122,90 | 0,00 | 12 122,90 | 12 122,90 | 0,00 | 12 122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 7 980,00 | 0,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 0,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 129,90 | 0,00 | 4 129,90 | 4 129,90 | 0,00 | 4 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | Сосновский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка сети водопровода по ул. Пролетарская в  д. Большое Баландино | общая стои-мость | | 3 380,50 | 0,00 | 3 380,50 | 3 380,50 | 0,00 | 3 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 225,00 | 0,00 | 2 225,00 | 2 225,00 | 0,00 | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 151,60 | 0,00 | 1 151,60 | 1 151,60 | 0,00 | 1 151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Уйский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 15 206,97 | 0,00 | 15 206,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 206,97 | 0,00 | 15 206,97 |
| в том числе: | СФ | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 |
| БС | 5 180,60 | 0,00 | 5 180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180,60 | 0,00 | 5 180,60 |
| МБ | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | 16,37 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | Уйский муниципаль-ный район | капитальный ремонт существующего водопровода п. Заозерный Соколовского сельского поселения Уйского района Челябинской области | общая стои-мость | | 4 831,10 | 0,00 | 4 831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831,10 | 0,00 | 4 831,10 |
| в том числе: | СФ | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 |
| БС | 1 645,80 | 0,00 | 1 645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,80 | 0,00 | 1 645,80 |
| МБ | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Уйский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода ул. Буранная, Татищева, Речная, Аэродромная, Спортивная, Пролетарская с. Уйское Уйского района Челябинской области | общая стои-мость | | 5 540,40 | 0,00 | 5 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540,40 | 0,00 | 5 540,40 |
| в том числе: | СФ | 3 647,00 | 0,00 | 3 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647,00 | 0,00 | 3 647,00 |
| БС | 1 887,50 | 0,00 | 1 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887,50 | 0,00 | 1 887,50 |
| МБ | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Советская, Октябрьская, 40 лет Победы, Молодежная, участок № 3 в с. Кидыш Уйского район Челябинской области | общая стои-мость | | 4 835,47 | 0,00 | 4 835,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835,47 | 0,00 | 4 835,47 |
| в том числе: | СФ | 3 183,00 | 0,00 | 3 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183,00 | 0,00 | 3 183,00 |
| БС | 1 647,30 | 0,00 | 1 647,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647,30 | 0,00 | 1 647,30 |
| МБ | 5,17 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 5,17 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Чебаркульский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 10 362,74 | 0,00 | 10 362,74 | 10 362,74 | 0,00 | 10 362,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 6 821,00 | 0,00 | 6 821,00 | 6 821,00 | 0,00 | 6 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 530,20 | 0,00 | 3 530,20 | 3 530,20 | 0,00 | 3 530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 11,54 | 0,00 | 11,54 | 11,54 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Чебаркуль-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная: участок от  ул. Молодежная до Рябинового бульвара, участок от ул. Молодежная до ул. Строителей (до газовой котельной), находящихся по адресу: Челябинская обл., Чебаркульский  район, д. Боровое | общая стои-мость | | 2 862,30 | 0,00 | 2 862,30 | 2 862,30 | 0,00 | 2 862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 884,00 | 0,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 | 1 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | Чебаркуль-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная: участок от накопительного резервуара до ул. Гагарина, участок от ул. Гагарина до ул. Молодежная, ул. Нагорная в  д. Боровое, расположенного по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, д. Боровое | общая стои-мость | | 4 870,94 | 0,00 | 4 870,94 | 4 870,94 | 0,00 | 4 870,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 206,00 | 0,00 | 3 206,00 | 3 206,00 | 0,00 | 3 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 659,40 | 0,00 | 1 659,40 | 1 659,40 | 0,00 | 1 659,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | Чебаркуль-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт (заглубление) наружных сетей водоснабжения от ВК-28 до ВК-30 в с. Варламово Чебаркульского района | общая стои-мость | | 2 629,50 | 0,00 | 2 629,50 | 2 629,50 | 0,00 | 2 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 731,00 | 0,00 | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 1 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 895,80 | 0,00 | 895,80 | 895,80 | 0,00 | 895,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию»: Чесменский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 |
| в том числе: | СФ | 82 160,00 | 0,00 | 82 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 160,00 | 0,00 | 82 160,00 |
| БС | 42 515,00 | 0,00 | 42 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 515,00 | 0,00 | 42 515,00 |
| МБ | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | Чесменский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения с. Чесма | общая стои-мость | | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 |
| в том числе: | СФ | 82 160,00 | 0,00 | 82 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 160,00 | 0,00 | 82 160,00 |
| БС | 42 515,00 | 0,00 | 42 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 515,00 | 0,00 | 42 515,00 |
| МБ | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по сфере реализации «водоотведение»: | | | общая стои-мость | | 1 593 572,49 | 0,00 | 1 593 572,49 | 93 281,10 | 0,00 | 93 281,10 | 1 500 291,39 | 0,00 | 1 500 291,39 |
| в том числе: | СФ | 1 049 093,00 | 0,00 | 1 049 093,00 | 61 409,00 | 0,00 | 61 409,00 | 987 684,00 | 0,00 | 987 684,00 |
| БС | 542 874,10 | 0,00 | 542 874,10 | 31 777,60 | 0,00 | 31 777,60 | 511 096,50 | 0,00 | 511 096,50 |
| МБ | 1 605,39 | 0,00 | 1 605,39 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 1 510,89 | 0,00 | 1 510,89 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Верхнеуфалейский городской округ | | | общая стои-мость | | 4 944,60 | 0,00 | 4 944,60 | 4 944,60 | 0,00 | 4 944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 684,50 | 0,00 | 1 684,50 | 1 684,50 | 0,00 | 1 684,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | Верхнеу-фалейский городской округ | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС № 3 до средней школы № 2 мкр. Никельщик в г. Верхний Уфалей | общая стои-мость | | 4 944,60 | 0,00 | 4 944,60 | 4 944,60 | 0,00 | 4 944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 684,50 | 0,00 | 1 684,50 | 1 684,50 | 0,00 | 1 684,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Златоустовский городской округ | | | общая стои-мость | | 124 681,29 | 0,00 | 124 681,29 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 54 681,29 | 0,00 | 54 681,29 |
| в том числе: | СФ | 82 081,00 | 0,00 | 82 081,00 | 46 083,00 | 0,00 | 46 083,00 | 35 998,00 | 0,00 | 35 998,00 |
| БС | 42 474,50 | 0,00 | 42 474,50 | 23 846,50 | 0,00 | 23 846,50 | 18 628,00 | 0,00 | 18 628,00 |
| МБ | 125,79 | 0,00 | 125,79 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 55,29 | 0,00 | 55,29 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | Златоуст-овский городской округ | капитальный ремонт, замена коллектора канализации Д = 1200 мм (от КНС «Кварцит» до  ул. Техническая, 13), Челябинская область, г. Златоуст | общая стои-мость | | 124 681,29 | 0,00 | 124 681,29 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 54 681,29 | 0,00 | 54 681,29 |
| в том числе: | СФ | 82 081,00 | 0,00 | 82 081,00 | 46 083,00 | 0,00 | 46 083,00 | 35 998,00 | 0,00 | 35 998,00 |
| БС | 42 474,50 | 0,00 | 42 474,50 | 23 846,50 | 0,00 | 23 846,50 | 18 628,00 | 0,00 | 18 628,00 |
| МБ | 125,79 | 0,00 | 125,79 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 55,29 | 0,00 | 55,29 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Миасский городской округ | | | общая стои-мость | | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 |
| в том числе: | СФ | 85 912,00 | 0,00 | 85 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 912,00 | 0,00 | 85 912,00 |
| БС | 44 456,80 | 0,00 | 44 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 456,80 | 0,00 | 44 456,80 |
| МБ | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | Миасский городской округ | реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой на биофильтрах, расположенных на территории  пос. Хребет Миасского городского округа | общая стои-мость | | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 |
| в том числе: | СФ | 85 912,00 | 0,00 | 85 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 912,00 | 0,00 | 85 912,00 |
| БС | 44 456,80 | 0,00 | 44 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 456,80 | 0,00 | 44 456,80 |
| МБ | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Челябинский городской округ с внутригородским делением | | | общая стои-мость | | 414 585,68 | 0,00 | 414 585,68 | 18 336,50 | 0,00 | 18 336,50 | 396 249,18 | 0,00 | 396 249,18 |
| в том числе: | СФ | 272 934,00 | 0,00 | 272 934,00 | 12 071,00 | 0,00 | 12 071,00 | 260 863,00 | 0,00 | 260 863,00 |
| БС | 141 234,70 | 0,00 | 141 234,70 | 6 246,60 | 0,00 | 6 246,60 | 134 988,10 | 0,00 | 134 988,10 |
| МБ | 416,98 | 0,00 | 416,98 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 398,08 | 0,00 | 398,08 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | Челябинский городской округ с внутригород-ским делением | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС № 1б по  ул. Барбюса, ул. Новороссийской до ул. Дзержинского (участок напорного коллектора от ул. Барбюса, 152 до колодца-гасителя 796.413) в Ленинском районе | общая стои-мость | | 155 469,88 | 0,00 | 155 469,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 469,88 | 0,00 | 155 469,88 |
| в том числе: | СФ | 102 351,00 | 0,00 | 102 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 351,00 | 0,00 | 102 351,00 |
| БС | 52 963,00 | 0,00 | 52 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 963,00 | 0,00 | 52 963,00 |
| МБ | 155,88 | 0,00 | 155,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,88 | 0,00 | 155,88 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | Челябинский городской округ с внутригород-ским делением | капитальный ремонт самотечного коллектора: «КН3 коллектор м/р 7,6 С/З» (коллектор на участке по  пр. Победы, 336 - пр. Победы, 289-А от КК 610.313 до КК 610.362 и КК 610.447 до КК 610.614) | общая стои-мость | | 83 190,00 | 0,00 | 83 190,00 | 18 336,50 | 0,00 | 18 336,50 | 64 853,50 | 0,00 | 64 853,50 |
| в том числе: | СФ | 54 766,00 | 0,00 | 54 766,00 | 12 071,00 | 0,00 | 12 071,00 | 42 695,00 | 0,00 | 42 695,00 |
| БС | 28 339,90 | 0,00 | 28 339,90 | 6 246,60 | 0,00 | 6 246,60 | 22 093,30 | 0,00 | 22 093,30 |
| МБ | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 65,20 | 0,00 | 65,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | Челябинский городской округ с внутригород-ским делением | капитальный ремонт объекта: «Коллектор 5 от коллектора 3 по  ул. Пермская, Торфяная, до м/р по ул. Бажова (Артиллерийская, Крымская, Передовая, Краснофлотская, Главная до м/р по ул. Бажова» (участок коллектора на участке по ул. Котина от   ул. Комарова, 108 до ул. Горького от КК 648.299 до КК 677.969)) | общая стои-мость | | 136 737,80 | 0,00 | 136 737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 737,80 | 0,00 | 136 737,80 |
| в том числе: | СФ | 90 019,00 | 0,00 | 90 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 019,00 | 0,00 | 90 019,00 |
| БС | 46 581,90 | 0,00 | 46 581,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 581,90 | 0,00 | 46 581,90 |
| МБ | 136,90 | 0,00 | 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,90 | 0,00 | 136,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | Челябинский городской округ с внутригород-ским делением | капитальный ремонт напорно-самотечного коллектора водоотведения от КНС Танкистов, 193-В, через КГ 709.230 до КК 708.415 (участок напорного коллектора от КНС «Танкистов, 193-В» до камеры-гасителя 709.230 по ул. 1-ой Пятилетки) | общая стои-мость | | 16 906,40 | 0,00 | 16 906,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 906,40 | 0,00 | 16 906,40 |
| в том числе: | СФ | 11 130,00 | 0,00 | 11 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 130,00 | 0,00 | 11 130,00 |
| БС | 5 759,40 | 0,00 | 5 759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 759,40 | 0,00 | 5 759,40 |
| МБ | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | Челябинский городской округ с внутригород-ским делением | капитальный ремонт коллекторов: №3002654 (Участок от КК 829.46 до КК 829.194 по Копейскому шоссе в Ленинском районе); инв. № 3002657 (Участок от КК 829.180 до КК 829.195 по ул. Трубников в Ленинском районе) | общая стои-мость | | 22 281,60 | 0,00 | 22 281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 281,60 | 0,00 | 22 281,60 |
| в том числе: | СФ | 14 668,00 | 0,00 | 14 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 668,00 | 0,00 | 14 668,00 |
| БС | 7 590,50 | 0,00 | 7 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 590,50 | 0,00 | 7 590,50 |
| МБ | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 23,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Еманжелинский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 21 703,80 | 0,00 | 21 703,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 703,80 | 0,00 | 21 703,80 |
| в том числе: | СФ | 14 288,00 | 0,00 | 14 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 288,00 | 0,00 | 14 288,00 |
| БС | 7 393,70 | 0,00 | 7 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 393,70 | 0,00 | 7 393,70 |
| МБ | 22,10 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 22,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | Еманжелин-ский муниципаль-ный район | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора с пересечением железнодорожных путей в районе станции Еманжелинск пос. Зауральский, Еманжелинского района, Челябинской области | общая стои-мость | | 21 703,80 | 0,00 | 21 703,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 703,80 | 0,00 | 21 703,80 |
| в том числе: | СФ | 14 288,00 | 0,00 | 14 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 288,00 | 0,00 | 14 288,00 |
| БС | 7 393,70 | 0,00 | 7 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 393,70 | 0,00 | 7 393,70 |
| МБ | 22,10 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 22,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 105 246,30 | 0,00 | 105 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 246,30 | 0,00 | 105 246,30 |
| в том числе: | СФ | 69 284,00 | 0,00 | 69 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 284,00 | 0,00 | 69 284,00 |
| БС | 35 853,60 | 0,00 | 35 853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 853,60 | 0,00 | 35 853,60 |
| МБ | 108,70 | 0,00 | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 0,00 | 108,70 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района, г. Сатка (напорная часть от КНС до колодца-гасителя КГ-1) | общая стои-мость | | 42 807,00 | 0,00 | 42 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 807,00 | 0,00 | 42 807,00 |
| в том числе: | СФ | 28 181,00 | 0,00 | 28 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 181,00 | 0,00 | 28 181,00 |
| БС | 14 582,80 | 0,00 | 14 582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 582,80 | 0,00 | 14 582,80 |
| МБ | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции  № 1 до главного коллектора г. Сатка Челябинской области | общая стои-мость | | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 |
| в том числе: | СФ | 3 713,00 | 0,00 | 3 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713,00 | 0,00 | 3 713,00 |
| БС | 1 921,40 | 0,00 | 1 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,40 | 0,00 | 1 921,40 |
| МБ | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Бакальская» до камеры гашения в г. Сатка | общая стои-мость | | 25 156,00 | 0,00 | 25 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 156,00 | 0,00 | 25 156,00 |
| в том числе: | СФ | 16 561,00 | 0,00 | 16 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 561,00 | 0,00 | 16 561,00 |
| БС | 8 569,80 | 0,00 | 8 569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 569,80 | 0,00 | 8 569,80 |
| МБ | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт канализационной сети от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 в  г. Сатка | общая стои-мость | | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 |
| в том числе: | СФ | 3 071,00 | 0,00 | 3 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071,00 | 0,00 | 3 071,00 |
| БС | 1 589,20 | 0,00 | 1 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589,20 | 0,00 | 1 589,20 |
| МБ | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт самотечного коллектора канализации (Д = 500 мм), расположенного на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит» в г. Сатка | общая стои-мость | | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 |
| в том числе: | СФ | 5 187,00 | 0,00 | 5 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187,00 | 0,00 | 5 187,00 |
| БС | 2 684,40 | 0,00 | 2 684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684,40 | 0,00 | 2 684,40 |
| МБ | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 8,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоотведения диаметром до 200 мм в г. Сатка | общая стои-мость | | 8 355,30 | 0,00 | 8 355,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 355,30 | 0,00 | 8 355,30 |
| в том числе: | СФ | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| БС | 2 846,30 | 0,00 | 2 846,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846,30 | 0,00 | 2 846,30 |
| МБ | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова», г. Сатка | общая стои-мость | | 5 076,00 | 0,00 | 5 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 076,00 | 0,00 | 5 076,00 |
| в том числе: | СФ | 3 341,00 | 0,00 | 3 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341,00 | 0,00 | 3 341,00 |
| БС | 1 729,20 | 0,00 | 1 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729,20 | 0,00 | 1 729,20 |
| МБ | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 5,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Первомайская» до КНС «Бакальская», г. Сатка | общая стои-мость | | 5 667,00 | 0,00 | 5 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667,00 | 0,00 | 5 667,00 |
| в том числе: | СФ | 3 730,00 | 0,00 | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730,00 | 0,00 | 3 730,00 |
| БС | 1 930,50 | 0,00 | 1 930,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,50 | 0,00 | 1 930,50 |
| МБ | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Сосновский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 361 933,60 | 0,00 | 361 933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 933,60 | 0,00 | 361 933,60 |
| в том числе: | СФ | 238 272,00 | 0,00 | 238 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 272,00 | 0,00 | 238 272,00 |
| БС | 123 298,10 | 0,00 | 123 298,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 298,10 | 0,00 | 123 298,10 |
| МБ | 363,50 | 0,00 | 363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,50 | 0,00 | 363,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | Сосновский муниципаль-ный район | строительство магистрального коллектора с повысительными канализационными насосными станциями от поселка Саргазы до канализационных очистных сооружений поселка Полетаево Челябинской области Сосновского района | общая стои-мость | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| в том числе: | СФ | 164 583,00 | 0,00 | 164 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 583,00 | 0,00 | 164 583,00 |
| БС | 85 166,30 | 0,00 | 85 166,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 166,30 | 0,00 | 85 166,30 |
| МБ | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,70 | 0,00 | 250,70 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | Сосновский муниципаль-ный район | строительство магистральных сетей водоотведения п. Рощино Сосновского района Челябинской области, 1 очередь усадебной застройки | общая стои-мость | | 108 113,00 | 0,00 | 108 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 113,00 | 0,00 | 108 113,00 |
| в том числе: | СФ | 71 174,00 | 0,00 | 71 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 174,00 | 0,00 | 71 174,00 |
| БС | 36 830,30 | 0,00 | 36 830,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 830,30 | 0,00 | 36 830,30 |
| МБ | 108,70 | 0,00 | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 0,00 | 108,70 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | Сосновский муниципаль-ный район | строительство участка сети водоотведения по ул. Крестьянская в с. Долгодеревенское | общая стои-мость | | 3 820,60 | 0,00 | 3 820,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820,60 | 0,00 | 3 820,60 |
| в том числе: | СФ | 2 515,00 | 0,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,00 | 0,00 | 2 515,00 |
| БС | 1 301,50 | 0,00 | 1 301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301,50 | 0,00 | 1 301,50 |
| МБ | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Увельский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 |
| в том числе: | СФ | 162 607,00 | 0,00 | 162 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 607,00 | 0,00 | 162 607,00 |
| БС | 84 144,30 | 0,00 | 84 144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 144,30 | 0,00 | 84 144,30 |
| МБ | 248,70 | 0,00 | 248,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,70 | 0,00 | 248,70 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | Увельский муниципаль-ный район | реконструкция напорного канализационного коллектора  п. Увельский – г. Южноуральск  (от колодца перед автодорогой А-30 до колодца на ул. Космонавтов  г. Южноуральск) Увельского муниципального района | общая стои-мость | | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| в том числе: | СФ | 54 641,00 | 0,00 | 54 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 641,00 | 0,00 | 54 641,00 |
| БС | 28 275,20 | 0,00 | 28 275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 275,20 | 0,00 | 28 275,20 |
| МБ | 83,80 | 0,00 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | 0,00 | 83,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | Увельский муниципаль-ный район | капитальный ремонт самотечной сети канализации от  ул. Привокзальной до  ул. Октябрьская д. 56 п. Увельский | общая стои-мость | | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| в том числе: | СФ | 107 966,00 | 0,00 | 107 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 966,00 | 0,00 | 107 966,00 |
| БС | 55 869,10 | 0,00 | 55 869,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 869,10 | 0,00 | 55 869,10 |
| МБ | 164,90 | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 164,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Чесменский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 182 977,22 | 0,00 | 182 977,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 977,22 | 0,00 | 182 977,22 |
| в том числе: | СФ | 120 460,00 | 0,00 | 120 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 460,00 | 0,00 | 120 460,00 |
| БС | 62 333,90 | 0,00 | 62 333,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 333,90 | 0,00 | 62 333,90 |
| МБ | 183,32 | 0,00 | 183,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,32 | 0,00 | 183,32 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | Чесменский муниципаль-ный район | строительство очистных сооружений канализации с. Чесма | общая стои-мость | | 182 977,22 | 0,00 | 182 977,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 977,22 | 0,00 | 182 977,22 |
| в том числе: | СФ | 120 460,00 | 0,00 | 120 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 460,00 | 0,00 | 120 460,00 |
| БС | 62 333,90 | 0,00 | 62 333,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 333,90 | 0,00 | 62 333,90 |
| МБ | 183,32 | 0,00 | 183,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,32 | 0,00 | 183,32 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по сфере реализации «теплоснабжение»: | | | общая стои-мость | | 1 634 529,73 | 0,00 | 1 634 529,73 | 633 591,43 | 0,00 | 633 591,43 | 1 000 938,30 | 0,00 | 1 000 938,30 |
| в том числе: | СФ | 1 076 028,00 | 0,00 | 1 076 028,00 | 417 091,00 | 0,00 | 417 091,00 | 658 937,00 | 0,00 | 658 937,00 |
| БС | 556 821,30 | 0,00 | 556 821,30 | 215 839,90 | 0,00 | 215 839,90 | 340 981,40 | 0,00 | 340 981,40 |
| МБ | 1 680,43 | 0,00 | 1 680,43 | 660,53 | 0,00 | 660,53 | 1 019,90 | 0,00 | 1 019,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Златоустовский городской округ | | | общая стои-мость | | 55 944,00 | 0,00 | 55 944,00 | 13 944,00 | 0,00 | 13 944,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| в том числе: | СФ | 36 827,00 | 0,00 | 36 827,00 | 9 178,00 | 0,00 | 9 178,00 | 27 649,00 | 0,00 | 27 649,00 |
| БС | 19 056,70 | 0,00 | 19 056,70 | 4 749,00 | 0,00 | 4 749,00 | 14 307,70 | 0,00 | 14 307,70 |
| МБ | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 43,30 | 0,00 | 43,30 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | Златоустов-ский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина вдоль школьного поля № 10 | общая стои-мость | | 12 828,00 | 0,00 | 12 828,00 | 12 828,00 | 0,00 | 12 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 445,00 | 0,00 | 8 445,00 | 8 445,00 | 0,00 | 8 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 370,00 | 0,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | Златоустов-ский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад 2 квартал,  д. № 21 | общая стои-мость | | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | Златоустов-ский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст,  ул. им. Карла Маркса, д. № 13  2-ой ввод | общая стои-мость | | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | Златоустов-ский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, 1 квартал, д. 5-5а | общая стои-мость | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в том числе: | СФ | 6 583,00 | 0,00 | 6 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 583,00 | 0,00 | 6 583,00 |
| БС | 3 406,70 | 0,00 | 3 406,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406,70 | 0,00 | 3 406,70 |
| МБ | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | Златоустов-ский город-ской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от д. № 17-18  р. Северо-Запад, 2 квартал до д. № 12 Северо-Запад, 2 квартал | общая стои-мость | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| в том числе: | СФ | 7 241,00 | 0,00 | 7 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 241,00 | 0,00 | 7 241,00 |
| БС | 3 747,00 | 0,00 | 3 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 747,00 | 0,00 | 3 747,00 |
| МБ | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | Златоустов-ский город-ской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от Степана Разина, д. 113 до здания Роддома | общая стои-мость | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| в том числе: | СФ | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| БС | 4 088,00 | 0,00 | 4 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088,00 | 0,00 | 4 088,00 |
| МБ | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | Златоустов-ский город-ской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, д.7 до  ТК-13 | общая стои-мость | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| в том числе: | СФ | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| БС | 2 044,00 | 0,00 | 2 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044,00 | 0,00 | 2 044,00 |
| МБ | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | Златоустов-ский город-ской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр., д. 12 до пр. Гагарина, 3 мкр., 13 | общая стои-мость | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| в том числе: | СФ | 1 975,00 | 0,00 | 1 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975,00 | 0,00 | 1 975,00 |
| БС | 1 022,00 | 0,00 | 1 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022,00 | 0,00 | 1 022,00 |
| МБ | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Карабашский городской округ | | | общая стои-мость | | 15 439,10 | 0,00 | 15 439,10 | 15 439,10 | 0,00 | 15 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 10 163,00 | 0,00 | 10 163,00 | 10 163,00 | 0,00 | 10 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 5 259,50 | 0,00 | 5 259,50 | 5 259,50 | 0,00 | 5 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | Карабашский городской округ | капитальный ремонт сети централизованного горячего водоснабжения от ЦТП-2 в  г. Карабаш Челябинской области | общая стои-мость | | 9 951,70 | 0,00 | 9 951,70 | 9 951,70 | 0,00 | 9 951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 6 551,00 | 0,00 | 6 551,00 | 6 551,00 | 0,00 | 6 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 390,20 | 0,00 | 3 390,20 | 3 390,20 | 0,00 | 3 390,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | Карабашский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей в г. Карабаш Челябинской области | общая стои-мость | | 5 487,40 | 0,00 | 5 487,40 | 5 487,40 | 0,00 | 5 487,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 612,00 | 0,00 | 3 612,00 | 3 612,00 | 0,00 | 3 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 869,30 | 0,00 | 1 869,30 | 1 869,30 | 0,00 | 1 869,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Копейский городской округ | | | общая стои-мость | | 12 483,30 | 0,00 | 12 483,30 | 12 483,30 | 0,00 | 12 483,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 217,00 | 0,00 | 8 217,00 | 8 217,00 | 0,00 | 8 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 252,50 | 0,00 | 4 252,50 | 4 252,50 | 0,00 | 4 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК-29-4 по ул. Бажова до д/с № 65 по  ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по  ул. Голубцова, 5 | общая стои-мость | | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 284,00 | 0,00 | 3 284,00 | 3 284,00 | 0,00 | 3 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 699,50 | 0,00 | 1 699,50 | 1 699,50 | 0,00 | 1 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-26 у ЦТП-4 до ТК-28 по ул. Дарвина, 11 | общая стои-мость | | 3 931,80 | 0,00 | 3 931,80 | 3 931,80 | 0,00 | 3 931,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 588,00 | 0,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 0,00 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 339,40 | 0,00 | 1 339,40 | 1 339,40 | 0,00 | 1 339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы по ул. Мира, 33 - ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома | общая стои-мость | | 3 562,50 | 0,00 | 3 562,50 | 3 562,50 | 0,00 | 3 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 345,00 | 0,00 | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 213,60 | 0,00 | 1 213,60 | 1 213,60 | 0,00 | 1 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Кыштымский городской округ | | | общая стои-мость | | 143 917,90 | 0,00 | 143 917,90 | 82 247,50 | 0,00 | 82 247,50 | 61 670,40 | 0,00 | 61 670,40 |
| в том числе: | СФ | 94 736,00 | 0,00 | 94 736,00 | 54 141,00 | 0,00 | 54 141,00 | 40 595,00 | 0,00 | 40 595,00 |
| БС | 49 027,70 | 0,00 | 49 027,70 | 28 018,80 | 0,00 | 28 018,80 | 21 008,90 | 0,00 | 21 008,90 |
| МБ | 154,20 | 0,00 | 154,20 | 87,70 | 0,00 | 87,70 | 66,50 | 0,00 | 66,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт сетей теплоснабжения: Челябинская область, г. Кыштым,  пос. Каолиновый (тепловая сеть ул. Боровая; от котельной по  ул. Боровая, 5 до северо-западной границы ОАО «КСАНТА»; сеть теплоснабжения  ул. Гагарина - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Железнодорожная - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Каолиновая 11, 13, 15, 17 - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Лесная - Ксанта) | общая стои-мость | | 27 557,90 | 0,00 | 27 557,90 | 27 557,90 | 0,00 | 27 557,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 18 142,00 | 0,00 | 18 142,00 | 18 142,00 | 0,00 | 18 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 9 388,00 | 0,00 | 9 388,00 | 9 388,00 | 0,00 | 9 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт сети горячего водоснабжения котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | общая стои-мость | | 6 047,30 | 0,00 | 6 047,30 | 6 047,30 | 0,00 | 6 047,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 980,00 | 0,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 060,10 | 0,00 | 2 060,10 | 2 060,10 | 0,00 | 2 060,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | общая стои-мость | | 6 615,50 | 0,00 | 6 615,50 | 6 615,50 | 0,00 | 6 615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 354,00 | 0,00 | 4 354,00 | 4 354,00 | 0,00 | 4 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 253,70 | 0,00 | 2 253,70 | 2 253,70 | 0,00 | 2 253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей «Кыштымский абразивный завод» (ул. Графитовая,  ул. Правды) | общая стои-мость | | 42 026,80 | 0,00 | 42 026,80 | 42 026,80 | 0,00 | 42 026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 27 665,00 | 0,00 | 27 665,00 | 27 665,00 | 0,00 | 27 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 14 317,00 | 0,00 | 14 317,00 | 14 317,00 | 0,00 | 14 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по ул. Гузынина | общая стои-мость | | 61 670,40 | 0,00 | 61 670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 670,40 | 0,00 | 61 670,40 |
| в том числе: | СФ | 40 595,00 | 0,00 | 40 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 595,00 | 0,00 | 40 595,00 |
| БС | 21 008,90 | 0,00 | 21 008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 008,90 | 0,00 | 21 008,90 |
| МБ | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 66,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Магнитогорский городской округ | | | общая стои-мость | | 92 696,40 | 0,00 | 92 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 696,40 | 0,00 | 92 696,40 |
| в том числе: | СФ | 61 024,00 | 0,00 | 61 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 024,00 | 0,00 | 61 024,00 |
| БС | 31 578,40 | 0,00 | 31 578,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 578,40 | 0,00 | 31 578,40 |
| МБ | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | Магнитогор-ский город-ской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Теплотрасса по ул. Строителей (от КП-1 на пл. Г.И. Носова до дома  № 58 по ул. Строителей) | общая стои-мость | | 14 261,00 | 0,00 | 14 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 261,00 | 0,00 | 14 261,00 |
| в том числе: | СФ | 9 388,00 | 0,00 | 9 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388,00 | 0,00 | 9 388,00 |
| БС | 4 858,20 | 0,00 | 4 858,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858,20 | 0,00 | 4 858,20 |
| МБ | 14,80 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | Магнитогор-ский город-ской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Теплотрасса по пр. Ленина (от ТК-22а у МГТУ до компенсатора за пересечением ул. Комсомольской) | общая стои-мость | | 78 435,40 | 0,00 | 78 435,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 435,40 | 0,00 | 78 435,40 |
| в том числе: | СФ | 51 636,00 | 0,00 | 51 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 636,00 | 0,00 | 51 636,00 |
| БС | 26 720,20 | 0,00 | 26 720,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 720,20 | 0,00 | 26 720,20 |
| МБ | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 79,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Миасский городской округ | | | общая стои-мость | | 146 150,00 | 0,00 | 146 150,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 121 950,00 | 0,00 | 121 950,00 |
| в том числе: | СФ | 96 209,00 | 0,00 | 96 209,00 | 15 928,00 | 0,00 | 15 928,00 | 80 281,00 | 0,00 | 80 281,00 |
| БС | 49 785,60 | 0,00 | 49 785,60 | 8 243,50 | 0,00 | 8 243,50 | 41 542,10 | 0,00 | 41 542,10 |
| МБ | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 126,90 | 0,00 | 126,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | Миасский городской округ | строительство теплотрассы центральной части г. Миасса | общая стои-мость | | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| в том числе: | СФ | 35 550,00 | 0,00 | 35 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 550,00 | 0,00 | 35 550,00 |
| БС | 18 395,90 | 0,00 | 18 395,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 395,90 | 0,00 | 18 395,90 |
| МБ | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 0,00 | 54,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 60 лет Октября ТК № 1 – ТК № 2 | общая стои-мость | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| в том числе: | СФ | 2 304,00 | 0,00 | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 | 0,00 | 2 304,00 |
| БС | 1 192,00 | 0,00 | 1 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,00 | 0,00 | 1 192,00 |
| МБ | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Спорта ТК № 34а, 34, 517, 518, 520, 521, 521.1 | общая стои-мость | | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 830,00 | 0,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 464,90 | 0,00 | 1 464,90 | 1 464,90 | 0,00 | 1 464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул.60 лет Октября, 20, 22 ТК № 5, 9, 10, 11 | общая стои-мость | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 645,00 | 0,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 0,00 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 851,00 | 0,00 | 851,00 | 851,00 | 0,00 | 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Вернадского, 24 - 46 ТК № 12 – ЦТП 3 | общая стои-мость | | 13 650,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| в том числе: | СФ | 8 986,00 | 0,00 | 8 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986,00 | 0,00 | 8 986,00 |
| БС | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 |
| МБ | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Городская, 1 - 12 (от ТК-22 до ТК-38) | общая стои-мость | | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 468,00 | 0,00 | 2 468,00 | 2 468,00 | 0,00 | 2 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 277,50 | 0,00 | 1 277,50 | 1 277,50 | 0,00 | 1 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ул. Городская, 8 – ул. Сосновая, 3 (ТК-15, ТК-6 – ТК-11) | общая стои-мость | | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 114,00 | 0,00 | 4 114,00 | 4 114,00 | 0,00 | 4 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 129,20 | 0,00 | 2 129,20 | 2 129,20 | 0,00 | 2 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Городская, 10 – ул. Сосновая, 1 (ТК-17 - ТК-14) | общая стои-мость | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 316,00 | 0,00 | 1 316,00 | 1 316,00 | 0,00 | 1 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 681,30 | 0,00 | 681,30 | 681,30 | 0,00 | 681,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по пр. Макеева, 21 (ТК № 112-ТК  № 122) | общая стои-мость | | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| в том числе: | СФ | 2 830,00 | 0,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830,00 | 0,00 | 2 830,00 |
| БС | 1 464,90 | 0,00 | 1 464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,90 | 0,00 | 1 464,90 |
| МБ | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК 524,528, 529.1 по ул. Первомайской | общая стои-мость | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| в том числе: | СФ | 4 740,00 | 0,00 | 4 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740,00 | 0,00 | 4 740,00 |
| БС | 2 452,00 | 0,00 | 2 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,00 | 0,00 | 2 452,00 |
| МБ | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК - № 196,197,198 - ул. Уральских Добровольцев, 1, 3, 5 | общая стои-мость | | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 555,00 | 0,00 | 3 555,00 | 3 555,00 | 0,00 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 839,60 | 0,00 | 1 839,60 | 1 839,60 | 0,00 | 1 839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | Миасский городской округ | капитальный ремонт магистрального трубопровода от узла распределения до СНТ Урал-4, от ГСК-20 до магазина «АвтоЛеди», Тургоякское шоссе, 9/19Б | общая стои-мость | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| в том числе: | СФ | 16 458,00 | 0,00 | 16 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 458,00 | 0,00 | 16 458,00 |
| БС | 8 516,60 | 0,00 | 8 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 516,60 | 0,00 | 8 516,60 |
| МБ | 25,40 | 0,00 | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 0,00 | 25,40 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по пр. Макеева, 5 (ТК № 89- ТК № 90) | общая стои-мость | | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| в том числе: | СФ | 2 765,00 | 0,00 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765,00 | 0,00 | 2 765,00 |
| БС | 1 430,80 | 0,00 | 1 430,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,80 | 0,00 | 1 430,80 |
| МБ | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 34 – ТК № 35 по  ул. Керченская | общая стои-мость | | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| в том числе: | СФ | 1 909,00 | 0,00 | 1 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909,00 | 0,00 | 1 909,00 |
| БС | 987,90 | 0,00 | 987,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,90 | 0,00 | 987,90 |
| МБ | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 181 - ул. Вернадского, 36 | общая стои-мость | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| в том числе: | СФ | 2 962,00 | 0,00 | 2 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962,00 | 0,00 | 2 962,00 |
| БС | 1 533,00 | 0,00 | 1 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533,00 | 0,00 | 1 533,00 |
| МБ | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 124 по ул. Богдана Хмельницкого, 52 | общая стои-мость | | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| в том числе: | СФ | 1 777,00 | 0,00 | 1 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,00 | 0,00 | 1 777,00 |
| БС | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 |
| МБ | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Трехгорный городской округ | | | общая стои-мость | | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| в том числе: | СФ | 57 274,00 | 0,00 | 57 274,00 | 19 091,00 | 0,00 | 19 091,00 | 38 183,00 | 0,00 | 38 183,00 |
| БС | 29 637,90 | 0,00 | 29 637,90 | 9 879,30 | 0,00 | 9 879,30 | 19 758,60 | 0,00 | 19 758,60 |
| МБ | 88,10 | 0,00 | 88,10 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 58,40 | 0,00 | 58,40 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | Трехгорный городской округ | капитальный ремонт. Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35 | общая стои-мость | | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| в том числе: | СФ | 57 274,00 | 0,00 | 57 274,00 | 19 091,00 | 0,00 | 19 091,00 | 38 183,00 | 0,00 | 38 183,00 |
| БС | 29 637,90 | 0,00 | 29 637,90 | 9 879,30 | 0,00 | 9 879,30 | 19 758,60 | 0,00 | 19 758,60 |
| МБ | 88,10 | 0,00 | 88,10 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 58,40 | 0,00 | 58,40 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Чебаркульский городской округ | | | общая стои-мость | | 33 481,00 | 0,00 | 33 481,00 | 17 281,00 | 0,00 | 17 281,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| в том числе: | СФ | 22 041,00 | 0,00 | 22 041,00 | 11 376,00 | 0,00 | 11 376,00 | 10 665,00 | 0,00 | 10 665,00 |
| БС | 11 405,80 | 0,00 | 11 405,80 | 5 887,00 | 0,00 | 5 887,00 | 5 518,80 | 0,00 | 5 518,80 |
| МБ | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | Чебаркуль-ский город-ской округ | строительство блочной газовой котельной п. Мисяш Чебаркульского городского округа | общая стои-мость | | 15 781,00 | 0,00 | 15 781,00 | 15 781,00 | 0,00 | 15 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 10 389,00 | 0,00 | 10 389,00 | 10 389,00 | 0,00 | 10 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 5 376,00 | 0,00 | 5 376,00 | 5 376,00 | 0,00 | 5 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | Чебаркуль-ский город-ской округ | капитальный ремонт участков тепловых сетей в г. Чебаркуль | общая стои-мость | | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| в том числе: | СФ | 6 715,00 | 0,00 | 6 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 715,00 | 0,00 | 6 715,00 |
| БС | 3 474,80 | 0,00 | 3 474,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474,80 | 0,00 | 3 474,80 |
| МБ | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | Чебаркуль-ский город-ской округ | капитальный ремонт теплотрассы в п. Мисяш | общая стои-мость | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | Чебаркуль-ский город-ской округ | капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения к жилым домам  № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от котельной санатория «Еловое» в городе Чебаркуль | общая стои-мость | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| в том числе: | СФ | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| БС | 2 044,00 | 0,00 | 2 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044,00 | 0,00 | 2 044,00 |
| МБ | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Челябинский городской округ с внутригородским делением | | | общая стои-мость | | 294 227,80 | 0,00 | 294 227,80 | 170 114,30 | 0,00 | 170 114,30 | 124 113,50 | 0,00 | 124 113,50 |
| в том числе: | СФ | 193 697,00 | 0,00 | 193 697,00 | 111 990,00 | 0,00 | 111 990,00 | 81 707,00 | 0,00 | 81 707,00 |
| БС | 100 231,80 | 0,00 | 100 231,80 | 57 951,80 | 0,00 | 57 951,80 | 42 280,00 | 0,00 | 42 280,00 |
| МБ | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 126,50 | 0,00 | 126,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | Челябинский городской округ с внутри-городским делением | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК3-11-12 до  ТК3-11-15 ул. Дегтярева 98 (2 Ду 150 мм, Lк 166 м) | общая стои-мость | | 22 398,30 | 0,00 | 22 398,30 | 22 398,30 | 0,00 | 22 398,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 14 745,00 | 0,00 | 14 745,00 | 14 745,00 | 0,00 | 14 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 630,30 | 0,00 | 7 630,30 | 7 630,30 | 0,00 | 7 630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | Челябинский городской округ с внутри-городским делением | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК18-4 до ТК18-28 по ул. Аральская, 212 (2 Ду 250 мм, Lк 62м) | общая стои-мость | | 14 134,80 | 0,00 | 14 134,80 | 14 134,80 | 0,00 | 14 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 9 305,00 | 0,00 | 9 305,00 | 9 305,00 | 0,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 815,20 | 0,00 | 4 815,20 | 4 815,20 | 0,00 | 4 815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | Челябинский городской округ с внутри-городским делением | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК15-10 до ЦТП-3 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 230 м) | общая стои-мость | | 87 369,70 | 0,00 | 87 369,70 | 87 369,70 | 0,00 | 87 369,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 57 518,00 | 0,00 | 57 518,00 | 57 518,00 | 0,00 | 57 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 29 763,80 | 0,00 | 29 763,80 | 29 763,80 | 0,00 | 29 763,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | Челябинский городской округ с внутри-городским делением | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 10-8 до ТК 10-1  по ул. Б. Хмельницкого (2 Ду 273 мм, Lк = 400 м) | общая стои-мость | | 46 211,50 | 0,00 | 46 211,50 | 46 211,50 | 0,00 | 46 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 30 422,00 | 0,00 | 30 422,00 | 30 422,00 | 0,00 | 30 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 15 742,50 | 0,00 | 15 742,50 | 15 742,50 | 0,00 | 15 742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | Челябинский городской округ с внутри-городским делением | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК48-20 до ТК5-1  ул. Абразивная (2 Ду 250 мм, Lк 180 м) | общая стои-мость | | 43 851,90 | 0,00 | 43 851,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 851,90 | 0,00 | 43 851,90 |
| в том числе: | СФ | 28 869,00 | 0,00 | 28 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 869,00 | 0,00 | 28 869,00 |
| БС | 14 938,00 | 0,00 | 14 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 938,00 | 0,00 | 14 938,00 |
| МБ | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | Челябинский городской округ с внутри-городским делением | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 15-8 до ТК 15-10 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 240 м) | общая стои-мость общая стои-мость | | 57 664,60 | 0,00 | 57 664,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 664,60 | 0,00 | 57 664,60 |
| в том числе: | СФ | 37 962,00 | 0,00 | 37 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 962,00 | 0,00 | 37 962,00 |
| БС | 19 644,00 | 0,00 | 19 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 644,00 | 0,00 | 19 644,00 |
| МБ | 58,60 | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 58,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | Челябинский городской округ с внутри-городским делением | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 18-3 до ТК 18-4 ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 300 мм, Lк 80 м) | общая стои-мость | | 22 597,00 | 0,00 | 22 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 597,00 | 0,00 | 22 597,00 |
| в том числе: | СФ | 14 876,00 | 0,00 | 14 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 876,00 | 0,00 | 14 876,00 |
| БС | 7 698,00 | 0,00 | 7 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698,00 | 0,00 | 7 698,00 |
| МБ | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Аргаяшский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 44 300,70 | 0,00 | 44 300,70 | 44 300,70 | 0,00 | 44 300,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 29 163,00 | 0,00 | 29 163,00 | 29 163,00 | 0,00 | 29 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 15 091,60 | 0,00 | 15 091,60 | 15 091,60 | 0,00 | 15 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | Аргаяшский муниципаль-ный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Центральная) с. Аргаяш, ул. Комсомольская и 8-е Марта | общая стои-мость | | 20 184,60 | 0,00 | 20 184,60 | 20 184,60 | 0,00 | 20 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 13 288,00 | 0,00 | 13 288,00 | 13 288,00 | 0,00 | 13 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 876,20 | 0,00 | 6 876,20 | 6 876,20 | 0,00 | 6 876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | Аргаяшский муниципаль-ный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная  Радиозаводская)) | общая стои-мость | | 13 260,10 | 0,00 | 13 260,10 | 13 260,10 | 0,00 | 13 260,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 729,00 | 0,00 | 8 729,00 | 8 729,00 | 0,00 | 8 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 517,20 | 0,00 | 4 517,20 | 4 517,20 | 0,00 | 4 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | Аргаяшский муниципаль-ный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш (котельная Западная) | общая стои-мость | | 3 613,70 | 0,00 | 3 613,70 | 3 613,70 | 0,00 | 3 613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 379,00 | 0,00 | 2 379,00 | 2 379,00 | 0,00 | 2 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 231,00 | 0,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 0,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | Аргаяшский муниципаль-ный район | капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в д. Бажикаева, Аргаяшского района Челябинской области | общая стои-мость | | 7 242,30 | 0,00 | 7 242,30 | 7 242,30 | 0,00 | 7 242,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 767,00 | 0,00 | 4 767,00 | 4 767,00 | 0,00 | 4 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 467,20 | 0,00 | 2 467,20 | 2 467,20 | 0,00 | 2 467,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Каслинский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 5 599,00 | 0,00 | 5 599,00 | 5 599,00 | 0,00 | 5 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 685,00 | 0,00 | 3 685,00 | 3 685,00 | 0,00 | 3 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 907,40 | 0,00 | 1 907,40 | 1 907,40 | 0,00 | 1 907,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142. | Каслинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-12 (ТК-302) до перехода в надземную теплотрассу в сторону Т.19 (ТК-304а) по  ул. Ретнева, 2а | общая стои-мость | | 1 368,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | Каслинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт теплотрассы от ТК-162 до ТК-165, расположенной по адресу: Челябинская область,  г. Касли, ул. Коммуны, 65 | общая стои-мость | | 4 231,00 | 0,00 | 4 231,00 | 4 231,00 | 0,00 | 4 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 785,00 | 0,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 0,00 | 2 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 441,40 | 0,00 | 1 441,40 | 1 441,40 | 0,00 | 1 441,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию:  Катав-Ивановский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 404 486,40 | 0,00 | 404 486,40 | 167 746,40 | 0,00 | 167 746,40 | 236 740,00 | 0,00 | 236 740,00 |
| в том числе: | СФ | 266 282,00 | 0,00 | 266 282,00 | 110 429,00 | 0,00 | 110 429,00 | 155 853,00 | 0,00 | 155 853,00 |
| БС | 137 794,30 | 0,00 | 137 794,30 | 57 145,20 | 0,00 | 57 145,20 | 80 649,10 | 0,00 | 80 649,10 |
| МБ | 410,10 | 0,00 | 410,10 | 172,20 | 0,00 | 172,20 | 237,90 | 0,00 | 237,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | реконструкция общегородских тепловых сетей г. Юрюзань | общая стои-мость | | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| в том числе: | СФ | 180 383,00 | 0,00 | 180 383,00 | 48 716,00 | 0,00 | 48 716,00 | 131 667,00 | 0,00 | 131 667,00 |
| БС | 93 342,20 | 0,00 | 93 342,20 | 25 209,20 | 0,00 | 25 209,20 | 68 133,00 | 0,00 | 68 133,00 |
| МБ | 274,80 | 0,00 | 274,80 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | реконструкция системы теплоснабжения г. Юрюзань в границах ул. Советская –  пер. Чернышевского – ул. И. Тараканова | общая стои-мость | | 27 507,00 | 0,00 | 27 507,00 | 27 507,00 | 0,00 | 27 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 18 108,00 | 0,00 | 18 108,00 | 18 108,00 | 0,00 | 18 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 9 370,70 | 0,00 | 9 370,70 | 9 370,70 | 0,00 | 9 370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от  д. № 47 ул. Красноармейская до  д. № 68 ул. Пугачевская г. Катав-Ивановск | общая стои-мость | | 1 579,20 | 0,00 | 1 579,20 | 1 579,20 | 0,00 | 1 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 039,00 | 0,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | 0,00 | 1 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сети теплоснабжения от ул. Ст. Разина,  д. 12 до ТК 113 ул. Ст. Разина, д. 8  г. Катав-Ивановск | общая стои-мость | | 4 603,20 | 0,00 | 4 603,20 | 4 603,20 | 0,00 | 4 603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 568,10 | 0,00 | 1 568,10 | 1 568,10 | 0,00 | 1 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по адресу:  ул. Караваева, 45 (Запрудовка) | общая стои-мость | | 10 757,00 | 0,00 | 10 757,00 | 10 757,00 | 0,00 | 10 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 7 081,00 | 0,00 | 7 081,00 | 7 081,00 | 0,00 | 7 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 664,50 | 0,00 | 3 664,50 | 3 664,50 | 0,00 | 3 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей по ул. Мельникова, ул. Стройгородок (Запрудовка) | общая стои-мость | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 12 263,90 | 0,00 | 12 263,90 | 12 263,90 | 0,00 | 12 263,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 36,10 | 0,00 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт транзитного трубопровода по ул. Караваева 46 (Запрудовка) | общая стои-мость | | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 755,00 | 0,00 | 8 755,00 | 8 755,00 | 0,00 | 8 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 530,80 | 0,00 | 4 530,80 | 4 530,80 | 0,00 | 4 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК 107  ул. Ст. Разина, до д. № 8  ул. Красноармейская г. Катав-Ивановск. Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 76А до ТК 85 ул. Ст. Разина, д. 20 г. Катав-Ивановск | общая стои-мость | | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| в том числе: | СФ | 4 167,00 | 0,00 | 4 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 167,00 | 0,00 | 4 167,00 |
| БС | 2 156,40 | 0,00 | 2 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,40 | 0,00 | 2 156,40 |
| МБ | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Жилпоселок  г. Катав-Ивановск | общая стои-мость | | 9 410,00 | 0,00 | 9 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 410,00 | 0,00 | 9 410,00 |
| в том числе: | СФ | 6 194,00 | 0,00 | 6 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,00 | 0,00 | 6 194,00 |
| БС | 3 205,70 | 0,00 | 3 205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205,70 | 0,00 | 3 205,70 |
| МБ | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 74 до дома  № 47 ул. Ст. Разина. г. Катав-Ивановск | общая стои-мость | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| в том числе: | СФ | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| БС | 2 044,00 | 0,00 | 2 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044,00 | 0,00 | 2 044,00 |
| МБ | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | Катав-Ивановский муниципаль-ный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 77  ул. Ст. Разина до ТК 81  ул. Красноармейская, д. 47 г. Катав-Ивановск | общая стои-мость | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| в том числе: | СФ | 9 875,00 | 0,00 | 9 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 875,00 | 0,00 | 9 875,00 |
| БС | 5 110,00 | 0,00 | 5 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110,00 | 0,00 | 5 110,00 |
| МБ | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 247 568,00 | 0,00 | 247 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 568,00 | 0,00 | 247 568,00 |
| в том числе: | СФ | 162 980,00 | 0,00 | 162 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 980,00 | 0,00 | 162 980,00 |
| БС | 84 337,80 | 0,00 | 84 337,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 337,80 | 0,00 | 84 337,80 |
| МБ | 250,20 | 0,00 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 | 0,00 | 250,20 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка | общая стои-мость | | 6 937,00 | 0,00 | 6 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 937,00 | 0,00 | 6 937,00 |
| в том числе: | СФ | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 |
| БС | 2 363,20 | 0,00 | 2 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363,20 | 0,00 | 2 363,20 |
| МБ | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт теплотрассы на территории детского сада № 26 по ул. Бакальская в г. Сатка | общая стои-мость | | 3 354,00 | 0,00 | 3 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354,00 | 0,00 | 3 354,00 |
| в том числе: | СФ | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 |
| БС | 1 142,60 | 0,00 | 1 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,60 | 0,00 | 1 142,60 |
| МБ | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт теплотрассы по ул. Металлургов, 2; ул. Молодежная, 2, 4, 6 от здания Администрации по ул. Молодежная, г. Сатка | общая стои-мость | | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 |
| в том числе: | СФ | 6 530,00 | 0,00 | 6 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 530,00 | 0,00 | 6 530,00 |
| БС | 3 379,40 | 0,00 | 3 379,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379,40 | 0,00 | 3 379,40 |
| МБ | 10,60 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158. | Саткинский муниципаль-н.ый район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм от ЦТП-2 до ул. 40 лет Победы (по пр. Мира) в г. Сатка | общая стои-мость | | 58 835,00 | 0,00 | 58 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 835,00 | 0,00 | 58 835,00 |
| в том числе: | СФ | 38 733,00 | 0,00 | 38 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 733,00 | 0,00 | 38 733,00 |
| БС | 20 043,00 | 0,00 | 20 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 043,00 | 0,00 | 20 043,00 |
| МБ | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г. Сатка | общая стои-мость | | 8 382,00 | 0,00 | 8 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382,00 | 0,00 | 8 382,00 |
| в том числе: | СФ | 5 518,00 | 0,00 | 5 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518,00 | 0,00 | 5 518,00 |
| БС | 2 855,50 | 0,00 | 2 855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,50 | 0,00 | 2 855,50 |
| МБ | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160. | Саткинский муниципаль-ный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм от ТК-11 (ул. Орджоникидзе, 43) до ЦТП-1 (ул. Западный микрорайон, 4А), г. Сатка | общая стои-мость | | 160 140,00 | 0,00 | 160 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 140,00 | 0,00 | 160 140,00 |
| в том числе: | СФ | 105 425,00 | 0,00 | 105 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 425,00 | 0,00 | 105 425,00 |
| БС | 54 554,10 | 0,00 | 54 554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 554,10 | 0,00 | 54 554,10 |
| МБ | 160,90 | 0,00 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,90 | 0,00 | 160,90 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Троицкий муниципальный район | | | общая стои-мость | | 38 210,13 | 0,00 | 38 210,13 | 38 210,13 | 0,00 | 38 210,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 25 155,00 | 0,00 | 25 155,00 | 25 155,00 | 0,00 | 25 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 13 016,80 | 0,00 | 13 016,80 | 13 016,80 | 0,00 | 13 016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 38,33 | 0,00 | 38,33 | 38,33 | 0,00 | 38,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161. | Троицкий муниципаль-ный район | капитальный ремонт теплотрассы по ул. Молодежная, Просвещения, Южная п. Родники Троицкого района Челябинской области | общая стои-мость | | 38 210,13 | 0,00 | 38 210,13 | 38 210,13 | 0,00 | 38 210,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 25 155,00 | 0,00 | 25 155,00 | 25 155,00 | 0,00 | 25 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 13 016,80 | 0,00 | 13 016,80 | 13 016,80 | 0,00 | 13 016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 38,33 | 0,00 | 38,33 | 38,33 | 0,00 | 38,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию: Уйский муниципальный район | | | общая стои-мость | | 13 026,00 | 0,00 | 13 026,00 | 13 026,00 | 0,00 | 13 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 575,00 | 0,00 | 8 575,00 | 8 575,00 | 0,00 | 8 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 437,50 | 0,00 | 4 437,50 | 4 437,50 | 0,00 | 4 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162. | Уйский муниципаль-ный район | реконструкция котельной тепловой мощностью 3 МВт пос. Мирный, Челябинская область | общая стои-мость | | 13 026,00 | 0,00 | 13 026,00 | 13 026,00 | 0,00 | 13 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 575,00 | 0,00 | 8 575,00 | 8 575,00 | 0,00 | 8 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 437,50 | 0,00 | 4 437,50 | 4 437,50 | 0,00 | 4 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 В тексте приложений к настоящей региональной программе использованы следующие сокращения:

БС – средства областного бюджета

ВБ – внебюджетные средства

МБ – средства местного бюджета

ПД – проектная документация

СМР – строительно-монтажные работы

СФ – средства фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ 3а

к региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области  
на 2023 – 2027 годы»

Перечень и значения целевых показателей

региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

в Челябинской области на 2023 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, показателя  региональной программы | Единица измерения | Значение показателя региональной программы  по годам | | | | | |
| 2022  (факт) | плановый период (прогноз) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 13227 | 46751 | 46751 | 46751 | 46751 |
| 2. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0,00 | 85 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 3. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | процентов | *-* | -2,8 | -5,7 | -7,8 | -9,9 | -12,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3б

к региональной программе

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области  
на 2023 – 2027 годы»

ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

при реализации Региональной программы Челябинской области

**я**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей | | | | | | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг | | | | | |
| ВСЕГО | График достижения целевого показателя | | | | | ВСЕГО | График достижения целевого показателя | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по субъекту Российской Федерации | | | | 347,00 | 85,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 751 | 13 227 | 33 524 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение» | | | | 194,311 | 44,104 | 150,208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 381 | 6 308 | 18 073 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию: Верхнеуфалейский городской округ | | | | 4,750 | 1,863 | 2,887 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 | 224 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Верхнеуфалейский городской округ | капитальный ремонт существующего водопровода, расположенного по ул. Ленина от ОФС до ул. Бабикова в г. В. Уфалей | водоснабжение | 3,087 | 0,200 | 2,887 |  |  |  | 371 | 24 | 347 |  |  |  |
| 2 | Верхнеуфалейский городской округ | капитальный ремонт существующего водопровода, расположенного по ул. Маяковского от ул. Некрасова до ул. Чекасина г. Верхний Уфалей | водоснабжение | 1,663 | 1,663 | 0,000 |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Магнитогорский городской округ | | | | 6,100 | 0,000 | 6,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Магнитогорский городской округ | реконструкция магистрального водовода диаметром 600 мм от камеры № 6 до Янгельских резервуаров | водоснабжение | 0,850 | 0,000 | 0,850 |  |  |  | 102 | 0 | 102 |  |  |  |
| 4 | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт водовода диаметром 700 мм в районе камеры Ц-18 (Южуралмост) | водоснабжение | 0,100 | 0,000 | 0,100 |  |  |  | 12 | 0 | 12 |  |  |  |
| 5 | Магнитогорский городской округ | строительство сетей водоснабжения и канализации жилого района Западный-1 г. Магнитогорск Челябинской области | водоснабжение / водооотведение | 5,150 | 0,000 | 5,150 |  |  |  | 620 | 0 | 620 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Снежинский городской округ | | | | 2,852 | 0,000 | 2,852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снежинский городской округ | строительство разгрузочного водовода диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта  им. К.И. Щёлкина Челябинская область, г. Снежинск | водоснабжение | 2,852 | 0,000 | 2,852 |  |  |  | 343 | 0 | 343 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Троицкий городской округ | | | | 36,869 | 5,000 | 31,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4436 | 602 | 3834 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Троицкий городской округ | строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора города Троицк Челябинской области до котельной пос. Энергетиков | водоснабжение | 36,869 | 5,000 | 31,869 |  |  |  | 4436 | 602 | 3834 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Аргаяшский муниципальный район | | | | 3,227 | 3,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области | водоснабжение | 3,227 | 3,227 | 0,000 |  |  |  | 388 | 388 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Варненский муниципальный район | | | | 8,287 | 8,287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Варненский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Кулевчи Варненского района Челябинской области | водоснабжение | 8,287 | 8,287 | 0,000 |  |  |  | 997 | 997 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Верхнеуральский муниципальный район | | | | 2,311 | 0,000 | 2,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Верхнеуральский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода в п. Смеловский, ул. Ленина | водоснабжение | 2,311 | 0,000 | 2,311 |  |  |  | 278 | 0 | 278 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Еманжелинский муниципальный район | | | | 11,404 | 1,523 | 9,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1373 | 184 | 1189 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт участка водовода п. Сосновка – г. Еманжелинск - от нефтепровода до автодороги п. Полина | водоснабжение | 5,439 | 1,158 | 4,281 |  |  |  | 655 | 140 | 515 |  |  |  |
| 12 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чайковского (от ул. Чкалова до ул. 8 Марта) в  г. Еманжелинск, Челябинской области | водоснабжение | 0,185 | 0,185 | 0,000 |  |  |  | 22 | 22 | 0 |  |  |  |
| 13 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область (от ул. Труда, д. 1 -   ул. Труда, д. 42; ул. Труда, д. 1 - ул. Пионерская, д. 4; ул. Мира, д. 3 - ул. 40 лет Октября; ул. 40 лет Октября - ул. Победы, д. 9) | водоснабжение | 0,180 | 0,180 | 0,000 |  |  |  | 22 | 22 | 0 |  |  |  |
| 14 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт водопроводных сетей от ул. Северная д. 22 - до ул. Солнечная, д. 35, от ул. Победы, д. 54 до ул. Спортивная, д. 49, от ул. 9 Января, д. 1а до ул. Труда, д. 34, от ул. Труда, д. 35 до ул. Труда, д. 92, от ул. Победы, д. 23 до ул. Коммуны, 2 в п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область | водоснабжение | 4,000 | 0,000 | 4,000 |  |  |  | 481 | 0 | 481 |  |  |  |
| 15 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Набережная, ул. Пролетарская г. Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область | водоснабжение | 1,600 | 0,000 | 1,600 |  |  |  | 193 | 0 | 193 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Каслинский муниципальный район | | | | 20,256 | 16,636 | 3,620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438 | 2002 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения, расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи | водоснабжение | 12,256 | 12,256 | 0,000 |  |  |  | 1475 | 1475 | 0 |  |  |  |
| 17 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области по ул. Ленина | водоснабжение | 4,380 | 4,380 | 0,000 |  |  |  | 527 | 527 | 0 |  |  |  |
| 18 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области от насосно-фильтровальной станции до дома № 22 по ул. Советская | водоснабжение | 3,620 | 0,000 | 3,620 |  |  |  | 436 | 0 | 436 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Коркинский муниципальный район | | | | 21,359 | 0,000 | 21,359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2570 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Коркинский муниципальный район | реконструкция объекта «Инженерные сети - водовод (г. Челябинск, Шершневское водохранилище - г. Коркино, ул. Деповская)» | водоснабжение | 21,359 | 0,000 | 21,359 |  |  |  | 2570 | 0 | 2570 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Кунашакский муниципальный район | | | | 4,905 | 0,905 | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 | 109 | 481 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная в д. Аминево Кунашакского района Челябинской области | водоснабжение | 0,700 | 0,000 | 0,700 |  |  |  | 85 | 0 | 85 |  |  |  |
| 21 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Лесная и ул. Ключевая в д. Чебакуль Кунашакского муниципального района | водоснабжение | 0,905 | 0,905 | 0,000 |  |  |  | 109 | 109 | 0 |  |  |  |
| 22 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от КВ1-1 до КВ1-7 по ул. Карла Маркса в с. Кунашак Кунашакского муниципального района | водоснабжение | 0,600 | 0,000 | 0,600 |  |  |  | 72 | 0 | 72 |  |  |  |
| 23 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от КВ1-1 до КВ-1-15 в с. Новобурино по ул. Центральная Кунашакского муниципального района Челябинской области | водоснабжение | 0,600 | 0,000 | 0,600 |  |  |  | 72 | 0 | 72 |  |  |  |
| 24 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Строителей до ул. Труда в п. Дружный Кунашакского муниципального района Челябинской области | водоснабжение | 1,000 | 0,000 | 1,000 |  |  |  | 120 | 0 | 120 |  |  |  |
| 25 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Комсомольской в с. Новобурино Кунашакского муниципального района Челябинской области | водоснабжение | 1,100 | 0,000 | 1,100 |  |  |  | 132 | 0 | 132 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Нагайбакский муниципальный район | | | | 12,545 | 2,245 | 10,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2510 | 1270 | 1240 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода протяженностью 2245 м в п. Курганный Нагайбакского района, Челябинской области | водоснабжение | 2,245 | 2,245 | 0,000 |  |  |  | 270 | 270 | 0 |  |  |  |
| 27 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Труда от пер. 8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), от ул. Механизаторов от пер. 8 Марта до д. № 1  (L = 900 м, Ду = 100 мм), по ул. Ленина от д. № 1 до д. № 53 (L = 700 м, Ду = 100 мм) в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | водоснабжение | 2,500 | 0,000 | 2,500 |  |  |  | 301 | 0 | 301 |  |  |  |
| 28 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от скважины № 5172 до ВК3 (L = 980 м, Ду = 250 мм), ул. Березовая – ул. Четвертая, от ул. Строителей (L = 750 м, Ду = 100 мм), по ул. Мира от Башни до Водоканала  (L = 980 м, Ду = 150 мм) в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | водоснабжение | 2,800 | 0,000 | 2,800 |  |  |  | 337 | 0 | 337 |  |  |  |
| 29 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая (L = 149 м) в п. Совхозный Нагайбакского муниципального района Челябинской области | водоснабжение | 0,200 | 0,000 | 0,200 |  |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  |  |
| 30 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Луговая  (L = 373 м, Dy = 57 мм) в п. Совхозный Нагайбакского района Челябинской области | водоснабжение | 0,400 | 0,000 | 0,400 |  |  |  | 48 | 0 | 48 |  |  |  |
| 31 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт участка водопровода от д. № 17 до д. № 35 по ул. Московская (L = 430 м,  Dy = 100 мм) в п. Нагайбакский Нагайбакского района Челябинской области | водоснабжение | 0,500 | 0,000 | 0,500 |  |  |  | 60 | 0 | 60 |  |  |  |
| 32 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт наружный сетей водопровода L = 1651 м в п. Березовая Роща Нагайбакского района Челябинской области | водоснабжение | 1,700 | 0,000 | 1,700 |  |  |  | 205 | 0 | 205 |  |  |  |
| 33 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода в п. Южный  (L = 2150 м) Нагайбакского района Челябинской области | водоснабжение | 2,200 | 0,000 | 2,200 |  |  |  | 265 | 0 | 265 |  |  |  |
| 34 | Нагайбакский муниципальный район | строительство резервуара для питьевой воды V - 1000 куб. метров в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Нязепетровский муниципальный район | | | | 8,758 | 0,095 | 8,663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053 | 11 | 1042 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-56 до ВК-113 по ул. Свердлова в г. Нязепетровске Челябинской области | водоснабжение | 0,336 | 0,000 | 0,336 |  |  |  | 40 | 0 | 40 |  |  |  |
| 36 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-1 до ВК-2 по ул. Клубная в г. Нязепетровске Челябинской области | водоснабжение | 0,095 | 0,095 | 0,000 |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  |  |  |
| 37 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода МУП «Водоканал» от ВК-54 ул. Паромская до ВК-115  ул. Спортивная в г. Нязепетровске Челябинской области | водоснабжение | 0,512 | 0,000 | 0,512 |  |  |  | 62 | 0 | 62 |  |  |  |
| 38 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-37 до ВК-27 ул. Свердлова в г. Нязепетровске, Челябинской области | водоснабжение | 0,909 | 0,000 | 0,909 |  |  |  | 109 | 0 | 109 |  |  |  |
| 39 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт участков водопроводных сетей Нязепетровского муниципального района | водоснабжение | 6,906 | 0,000 | 6,906 |  |  |  | 831 | 0 | 831 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Октябрьский муниципальный район | | | | 5,320 | 0,000 | 5,320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Октябрьский муниципальный район | капитальный ремонт Октябрьского группового водопровода. II этап | водоснабжение | 5,320 | 0,000 | 5,320 |  |  |  | 640 | 0 | 640 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | | | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт хозпитьевого водовода от ВК-68 до ВК-507 по ул. Бакальская в г. Сатка | водоснабжение | 0,700 | 0,000 | 0,700 |  |  |  | 84 | 0 | 84 |  |  |  |
| 42 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-178 до ВК-187 по ул. Молодежная в г. Сатка | водоснабжение | 0,200 | 0,000 | 0,200 |  |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  |  |
| 43 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) в г. Сатка | водоснабжение | 0,500 | 0,000 | 0,500 |  |  |  | 60 | 0 | 60 |  |  |  |
| 44 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт магистрального водопровода от ФС до насосной станции 2-го подъема (2-ой чистый водовод), г. Сатка | водоснабжение | 1,300 | 0,000 | 1,300 |  |  |  | 157 | 0 | 157 |  |  |  |
| 45 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт магистрального водопровода № 3 от фильтровальной станции до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны), г. Сатка | водоснабжение | 1,300 | 0,000 | 1,300 |  |  |  | 157 | 0 | 157 |  |  |  |
| 46 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в г. Сатка | водоснабжение | 0,700 | 0,000 | 0,700 |  |  |  | 84 | 0 | 84 |  |  |  |
| 47 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-307 по пр. Гоголя, 1 до ВК-200А по ул. 50 лет Октября, 22 (8 квартал)) | водоснабжение | 0,600 | 0,000 | 0,600 |  |  |  | 72 | 0 | 72 |  |  |  |
| 48 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Куйбышева, от д. 2 (ВК-303) до ВК-270, г. Сатка | водоснабжение | 0,500 | 0,000 | 0,500 |  |  |  | 60 | 0 | 60 |  |  |  |
| 49 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-321 по ул. Кирова, 9 до ВК-325А по ул. Кирова, 3 11-го квартала) | водоснабжение | 0,300 | 0,000 | 0,300 |  |  |  | 36 | 0 | 36 |  |  |  |
| 50 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (3-й магистральный водовод от фильтровальной станции до насосной 2-го подъема (участок от ВК-30 по ул. Бочарова до ВК-35 у КНС) в г. Сатка) | водоснабжение | 0,900 | 0,000 | 0,900 |  |  |  | 108 | 0 | 108 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Сосновский муниципальный район | | | | 11,015 | 1,684 | 9,331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326 | 203 | 1123 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Ленина по ул. Восточная до ВК-13 диаметром 300 мм в с. Долгодеревенское | водоснабжение | 0,828 | 0,828 | 0,000 |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 52 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от головных сооружений водопроводного комплекса до ЦРБ в с. Долгодеревенское | водоснабжение | 0,856 | 0,856 | 0,000 |  |  |  | 103 | 103 | 0 |  |  |  |
| 53 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода в камере головных сооружений водопроводного комплекса в с. Долгодеревенское | водоснабжение | 0,444 | 0,000 | 0,444 |  |  |  | 53 | 0 | 53 |  |  |  |
| 54 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водопровода, с установкой оборудования повысительно-насосной станции на участке водопровода  с. Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области | водоснабжение | 0,022 | 0,000 | 0,022 |  |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |
| 55 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от камеры у АЗС «Region UNO» до камеры емкостей диаметром 315 мм в с. Долгодеревенское | водоснабжение | 4,143 | 0,000 | 4,143 |  |  |  | 499 | 0 | 499 |  |  |  |
| 56 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от магазина Магнит вдоль реки Зюзелга до ул. Советской диаметром 100 мм в с. Долгодеревенское | водоснабжение | 0,831 | 0,000 | 0,831 |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  |
| 57 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Строительная до ул. Мира - Новая в с. Долгодеревенское | водоснабжение | 0,790 | 0,000 | 0,790 |  |  |  | 95 | 0 | 95 |  |  |  |
| 58 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Набережная до ул. Солнечная в с. Долгодеревенское | водоснабжение | 2,290 | 0,000 | 2,290 |  |  |  | 276 | 0 | 276 |  |  |  |
| 59 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода по ул. Пролетарская в д. Большое Баландино | водоснабжение | 0,810 | 0,000 | 0,810 |  |  |  | 97 | 0 | 97 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Уйский муниципальный район | | | | 6,215 | 0,000 | 6,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 748 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт существующего водопровода п. Заозерный Соколовского сельского поселения Уйского района Челябинской области | водоснабжение | 1,460 | 0,000 | 1,460 |  |  |  | 176 | 0 | 176 |  |  |  |
| 61 | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода ул. Буранная, Татищева, Речная, Аэродромная, Спортивная, Пролетарская с. Уйское Уйского района Челябинской области | водоснабжение | 2,495 | 0,000 | 2,495 |  |  |  | 300 | 0 | 300 |  |  |  |
| 62 | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Советская, Октябрьская, 40 лет Победы, Молодежная, участок № 3 в с. Кидыш Уйского район Челябинской области | водоснабжение | 2,260 | 0,000 | 2,260 |  |  |  | 272 | 0 | 272 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Чебаркульский муниципальный район | | | | 2,639 | 2,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная: участок от ул. Молодежная до Рябинового бульвара, участок от ул. Молодежная до ул. Строителей (до газовой котельной), находящихся по адресу: Челябинская обл., Чебаркульский район, д. Боровое | водоснабжение | 0,895 | 0,895 | 0,000 |  |  |  | 108 | 108 | 0 |  |  |  |
| 64 | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная: участок от накопительного резервуара до ул. Гагарина, участок от ул. Гагарина до ул. Молодежная, ул. Нагорная в д. Боровое, расположенного по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, д. Боровое | водоснабжение | 1,560 | 1,560 | 0,000 |  |  |  | 188 | 188 | 0 |  |  |  |
| 65 | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт (заглубление) наружных сетей водоснабжения от ВК-28 до ВК-30 в с. Варламово Чебаркульского района | водоснабжение | 0,184 | 0,184 | 0,000 |  |  |  | 22 | 22 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Чесменский муниципальный район | | | | 18,500 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2226 | 0 | 2226 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Чесменский муниципальный район | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения с. Чесма | водоснабжение | 18,500 | 0,000 | 18,500 |  |  |  | 2226 | 0 | 2226 |  |  |  |
| ИТОГО по сфере реализации «водоотведение» | | | | 41,021 | 2,193 | 38,828 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6935 | 264 | 6671 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию: Верхнеуфалейский городской округ | | | | 1,593 | 1,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Верхнеуфалейский городской округ | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС № 3 до средней школы № 2 мкр. Никельщик в г. Верхний Уфалей | водоотведение | 1,593 | 1,593 | 0,000 |  |  |  | 192 | 192 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Златоустовский городской округ | | | | 1,290 | 0,500 | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 155 | 60 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт, замена коллектора канализации Д = 1200 мм (от КНС «Кварцит» до ул. Техническая, 13), Челябинская область, г. Златоуст | водоотведение | 1,290 | 0,500 | 0,790 |  |  |  | 155 | 60 | 95 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Миасский городской округ | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Миасский городской округ | реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой на биофильтрах, расположенных на территории пос. Хребет Миасского городского округа | водоотведение | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Челябинский городской округ | | | | 4,185 | 0,100 | 4,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 503 | 12 | 491 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС № 1б по ул. Барбюса, ул. Новороссийской до  ул. Дзержинского (участок напорного коллектора от ул. Барбюса, 152 до колодца-гасителя 796.413) в Ленинском районе | водоотведение | 1,250 | 0,000 | 1,250 |  |  |  | 150 | 0 | 150 |  |  |  |
| 71 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт самотечного коллектора: «КН3 коллектор м/р 7,6 С/З» (коллектор на участке по пр. Победы, 336 - пр. Победы, 289-А от КК 610.313 до КК 610.362 и КК 610.447 до КК 610.614) | водоотведение | 0,477 | 0,100 | 0,377 |  |  |  | 57 | 12 | 45 |  |  |  |
| 72 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт объекта: «Коллектор 5 от коллектора 3 по ул. Пермская, Торфяная, до м/р по ул. Бажова (Артиллерийская, Крымская, Передовая, Краснофлотская, Главная до м/р по ул. Бажова» (участок коллектора на участке по ул. Котина от   ул. Комарова, 108 до ул. Горькогоот КК 648.299 до КК 677.969)) | водоотведение | 1,253 | 0,000 | 1,253 |  |  |  | 151 | 0 | 151 |  |  |  |
| 73 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт напорно-самотечного коллектора водоотведения от КНС Танкистов, 193-В, через КГ 709.230 до КК 708.415 (участок напорного коллектора от КНС «Танкистов, 193-В» до камеры-гасителя 709.230 по ул. 1-ой Пятилетки) | водоотведение | 0,908 | 0,000 | 0,908 |  |  |  | 109 | 0 | 109 |  |  |  |
| 74 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт коллекторов: №3002654 (Участок от КК 829.46 до КК 829.194 по Копейскому шоссе в Ленинском районе); инв. № 3002657 (Участок от КК 829.180 до КК 829.195 по ул. Трубников в Ленинском районе) | водоотведение | 0,297 | 0,000 | 0,297 |  |  |  | 36 | 0 | 36 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Еманжелинский муниципальный район | | | | 0,360 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора с пересечением железнодорожных путей в районе станции Еманжелинск пос. Зауральский, Еманжелинского района, Челябинской области | водоотведение | 0,360 | 0,000 | 0,360 |  |  |  | 43 | 0 | 43 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | | | 12,300 | 0,000 | 12,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1480 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района, г. Сатка (напорная часть от КНС до колодца-гасителя КГ-1) | водоотведение | 4,100 | 0,000 | 4,100 |  |  |  | 493 | 0 | 493 |  |  |  |
| 77 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции № 1 до главного коллектора г. Сатка Челябинской области | водоотведение | 2,700 | 0,000 | 2,700 |  |  |  | 325 | 0 | 325 |  |  |  |
| 78 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Бакальская» до камеры гашения в г. Сатка | водоотведение | 1,000 | 0,000 | 1,000 |  |  |  | 120 | 0 | 120 |  |  |  |
| 79 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт канализационной сети от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 в г. Сатка | водоотведение | 0,400 | 0,000 | 0,400 |  |  |  | 48 | 0 | 48 |  |  |  |
| 80 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт самотечного коллектора канализации (Д = 500 мм), расположенного на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит» в г. Сатка | водоотведение | 0,800 | 0,000 | 0,800 |  |  |  | 96 | 0 | 96 |  |  |  |
| 81 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоотведения диаметром до 200 мм в г. Сатка | водоотведение | 0,500 | 0,000 | 0,500 |  |  |  | 60 | 0 | 60 |  |  |  |
| 82 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова», г. Сатка | водоотведение | 1,400 | 0,000 | 1,400 |  |  |  | 169 | 0 | 169 |  |  |  |
| 83 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Первомайская» до КНС «Бакальская», г. Сатка | водоотведение | 1,400 | 0,000 | 1,400 |  |  |  | 169 | 0 | 169 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Сосновский муниципальный район | | | | 17,600 | 0,000 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2118 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Сосновский муниципальный район | строительство магистрального коллектора с повысительными канализационными насосными станциями от поселка Саргазы до канализационных очистных сооружений поселка Полетаево Челябинской области Сосновского района | водоотведение | 14,000 | 0,000 | 14,000 |  |  |  | 1685 | 0 | 1685 |  |  |  |
| 85 | Сосновский муниципальный район | строительство магистральных сетей водоотведения п. Рощино Сосновского района Челябинской области, 1 очередь усадебной застройки | водоотведение | 2,500 | 0,000 | 2,500 |  |  |  | 301 | 0 | 301 |  |  |  |
| 86 | Сосновский муниципальный район | строительство участка сети водоотведения по ул. Крестьянская в с. Долгодеревенское | водоотведение | 1,100 | 0,000 | 1,100 |  |  |  | 132 | 0 | 132 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Увельский муниципальный район | | | | 3,693 | 0,000 | 3,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Увельский муниципальный район | реконструкция напорного канализационного коллектора п. Увельский – г. Южноуральск (от колодца перед автодорогой А-30 до колодца на ул. Космонавтов г. Южноуральск) Увельского муниципального района | водоотведение | 2,293 | 0,000 | 2,293 |  |  |  | 276 | 0 | 276 |  |  |  |
| 88 | Увельский муниципальный район | капитальный ремонт самотечной сети канализации от ул. Привокзальной до ул. Октябрьская д. 56 п. Увельский | водоотведение | 1,400 | 0,000 | 1,400 |  |  |  | 168 | 0 | 168 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию: Чесменский муниципальный район | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Чесменский муниципальный район | строительство очистных сооружений канализации с. Чесма | водоотведение | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение» | | | | 111,669 | 38,705 | 72,964 | 0 | 0 | 0 | 15435 | 6655 | 8780 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Златоустовский городской округ | | |  | 2,186 | 0,470 | 1,716 |  |  |  | 264 | 57 | 207 |  |  |  |
| 90 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина вдоль школьного поля № 10 | теплоснабжение | 0,316 | 0,316 | 0,000 |  |  |  | 38 | 38 | 0 |  |  |  |
| 91 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад 2 квартал,  д. № 21 | теплоснабжение | 0,09 | 0,090 | 0,000 |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  |  |  |
| 92 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д. № 13  2-ой ввод | теплоснабжение | 0,064 | 0,064 | 0,000 |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  |  |
| 93 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, 1 квартал, д. 5-5а | теплоснабжение | 0,36 | 0,000 | 0,360 |  |  |  | 43 | 0 | 43 |  |  |  |
| 94 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от д. № 17-18 р. Северо-Запад, 2 квартал до д. № 12 Северо-Запад, 2 квартал | теплоснабжение | 0,56 | 0,000 | 0,560 |  |  |  | 67 | 0 | 67 |  |  |  |
| 95 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от Степана Разина, д. 113 до здания Роддома | теплоснабжение | 0,48 | 0,000 | 0,480 |  |  |  | 58 | 0 | 58 |  |  |  |
| 96 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, д.7 до ТК-13 | теплоснабжение | 0,208 | 0,000 | 0,208 |  |  |  | 25 | 0 | 25 |  |  |  |
| 97 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр., д. 12 до пр. Гагарина, 3 мкр., 13 | теплоснабжение | 0,108 | 0,000 | 0,108 |  |  |  | 14 | 0 | 14 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Карабашский городской округ | | |  | 4,435 | 4,435 | 0,00 |  |  |  | 534 | 534 | 0 |  |  |  |
| 98 | Карабашский городской округ | капитальный ремонт сети централизованного горячего водоснабжения от ЦТП-2 в г. Карабаш Челябинской области | теплоснабжение | 3,378 | 3,378 | 0,00 |  |  |  | 407 | 407 | 0 |  |  |  |
| 99 | Карабашский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей в г. Карабаш Челябинской области | теплоснабжение | 1,057 | 1,057 | 0,00 |  |  |  | 127 | 127 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Копейский городской округ | | |  | 1,348 | 1,348 | 0,00 |  |  |  | 162 | 162 | 0 |  |  |  |
| 100 | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК-29-4 по ул. Бажова до д/с № 65 по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по ул. Голубцова, 5 | теплоснабжение | 0,574 | 0,574 | 0,000 |  |  |  | 69 | 69 | 0 |  |  |  |
| 101 | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-26 у ЦТП-4 до ТК-28 по ул. Дарвина, 11 | теплоснабжение | 0,394 | 0,394 | 0,000 |  |  |  | 47 | 47 | 0 |  |  |  |
| 102 | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы по ул. Мира, 33 - ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома | теплоснабжение | 0,380 | 0,380 | 0,000 |  |  |  | 46 | 46 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Кыштымский городской округ | | |  | 14,184 | 8,106 | 6,078 |  |  |  | 1706 | 975 | 731 |  |  |  |
| 103 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт сетей теплоснабжения: Челябинская область, г. Кыштым, пос. Каолиновый (тепловая сеть ул. Боровая; от котельной по ул. Боровая, 5 до северо-западной границы ОАО «КСАНТА»; сеть теплоснабжения  ул. Гагарина - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Железнодорожная - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Каолиновая 11, 13, 15, 17 - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Лесная - Ксанта) | теплоснабжение | 2,716 | 2,716 | 0,000 |  |  |  | 327 | 327 | 0 |  |  |  |
| 104 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт сети горячего водоснабжения котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | теплоснабжение | 0,596 | 0,596 | 0,000 |  |  |  | 72 | 72 | 0 |  |  |  |
| 105 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | теплоснабжение | 0,652 | 0,652 | 0,000 |  |  |  | 78 | 78 | 0 |  |  |  |
| 106 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей «Кыштымский абразивный завод» (ул. Графитовая, ул. Правды) | теплоснабжение | 4,142 | 4,142 | 0,000 |  |  |  | 498 | 498 | 0 |  |  |  |
| 107 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по ул. Гузынина | теплоснабжение | 6,078 | 0,000 | 6,078 |  |  |  | 731 | 0 | 731 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Магнитогорский городской округ | | |  | 0,650 | 0,000 | 0,650 |  |  |  | 78 | 0 | 78 |  |  |  |
| 108 | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Теплотрасса по ул. Строителей (от КП-1 на пл. Г.И. Носова до дома № 58 по ул. Строителей) | теплоснабжение | 0,100 | 0,000 | 0,100 |  |  |  | 12 | 0 | 12 |  |  |  |
| 109 | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Теплотрасса по пр. Ленина (от ТК-22а у МГТУ до компенсатора за пересечением ул. Комсомольской) | теплоснабжение | 0,550 | 0,000 | 0,550 |  |  |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Миасский городской округ | | |  | 14,784 | 4,924 | 9,860 |  |  |  | 1 780 | 592 | 1 188 |  |  |  |
| 110 | Миасский городской округ | строительство теплотрассы центральной части г. Миасса | теплоснабжение | 1,900 | 0,000 | 1,900 |  |  |  | 229 | 0 | 229 |  |  |  |
| 111 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 60 лет Октября ТК № 1 – ТК № 2 | теплоснабжение | 0,240 | 0,000 | 0,240 |  |  |  | 29 | 0 | 29 |  |  |  |
| 112 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Спорта ТК № 34а, 34, 517, 518, 520, 521, 521.1 | теплоснабжение | 1,080 | 1,080 | 0,000 |  |  |  | 130 | 130 | 0 |  |  |  |
| 113 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул.60 лет Октября, 20, 22 ТК № 5, 9, 10, 11 | теплоснабжение | 0,300 | 0,300 | 0,000 |  |  |  | 36 | 36 | 0 |  |  |  |
| 114 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Вернадского, 24 - 46 ТК № 12 – ЦТП 3 | теплоснабжение | 1,440 | 0,000 | 1,440 |  |  |  | 173 | 0 | 173 |  |  |  |
| 115 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Городская, 1 - 12 (от ТК-22 до ТК-38) | теплоснабжение | 0,480 | 0,480 | 0,000 |  |  |  | 58 | 58 | 0 |  |  |  |
| 116 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ул. Городская, 8 – ул. Сосновая, 3 (ТК-15, ТК-6 – ТК-11) | теплоснабжение | 1,332 | 1,332 | 0,000 |  |  |  | 160 | 160 | 0 |  |  |  |
| 117 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Городская, 10 – ул. Сосновая, 1 (ТК-17 - ТК-14) | теплоснабжение | 0,532 | 0,532 | 0,000 |  |  |  | 64 | 64 | 0 |  |  |  |
| 118 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по пр. Макеева, 21 (ТК № 112-ТК № 122) | теплоснабжение | 0,320 | 0,000 | 0,320 |  |  |  | 39 | 0 | 39 |  |  |  |
| 119 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК 524,528, 529.1 по ул. Первомайской | теплоснабжение | 1,120 | 0,000 | 1,120 |  |  |  | 135 | 0 | 135 |  |  |  |
| 120 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК - № 196,197,198 - ул. Уральских Добровольцев, 1, 3, 5 | теплоснабжение | 1,200 | 1,200 | 0,000 |  |  |  | 144 | 144 | 0 |  |  |  |
| 121 | Миасский городской округ | капитальный ремонт магистрального трубопровода от узла распределения до СНТ Урал-4, от ГСК-20 до магазина «АвтоЛеди», Тургоякское шоссе, 9/19Б | теплоснабжение | 3,640 | 0,000 | 3,640 |  |  |  | 438 | 0 | 438 |  |  |  |
| 122 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по пр. Макеева, 5 (ТК № 89- ТК № 90) | теплоснабжение | 0,320 | 0,000 | 0,320 |  |  |  | 39 | 0 | 39 |  |  |  |
| 123 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 34 – ТК № 35 по ул. Керченская | теплоснабжение | 0,140 | 0,000 | 0,140 |  |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  |  |
| 124 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 181 - ул. Вернадского, 36 | теплоснабжение | 0,440 | 0,000 | 0,440 |  |  |  | 53 | 0 | 53 |  |  |  |
| 125 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 124 по ул. Богдана Хмельницкого, 52 | теплоснабжение | 0,300 | 0,000 | 0,300 |  |  |  | 36 | 0 | 36 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Трехгорный городской округ | | |  | 1,506 | 0,500 | 1,006 |  |  |  | 181 | 60 | 121 |  |  |  |
| 126 | Трехгорный городской округ | капитальный ремонт. Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35 | теплоснабжение | 1,506 | 0,500 | 1,006 |  |  |  | 181 | 60 | 121 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Чебаркульский городской округ | | |  | 12,660 | 1,200 | 11,460 |  |  |  | 2 523 | 1 144 | 1 379 |  |  |  |
| 127 | Чебаркульский городской округ | строительство блочной газовой котельной п. Мисяш Чебаркульского городского округа | теплоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 1000 | 1 000 | 0 |  |  |  |
| 128 | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт участков тепловых сетей в г. Чебаркуль | теплоснабжение | 3,460 | 0,000 | 3,460 |  |  |  | 416 | 0 | 416 |  |  |  |
| 129 | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт теплотрассы в п. Мисяш | теплоснабжение | 1,200 | 1,200 | 0,000 |  |  |  | 144 | 144 | 0 |  |  |  |
| 130 | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения к жилым домам № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от котельной санатория «Еловое» в городе Чебаркуль | теплоснабжение | 8,000 | 0,000 | 8,000 |  |  |  | 963 | 0 | 963 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Челябинский городской округ | | |  | 2,716 | 1,716 | 1,000 |  |  |  | 326 | 206 | 120 |  |  |  |
| 131 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК3-11-12 до ТК3-11-15 ул. Дегтярева 98 (2 Ду 150 мм, Lк 166 м) | теплоснабжение | 0,332 | 0,332 | 0,000 |  |  |  | 40 | 40 | 0 |  |  |  |
| 132 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК18-4 до ТК18-28 по ул. Аральская, 212 (2 Ду 250 мм, Lк 62м) | теплоснабжение | 0,124 | 0,124 | 0,000 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
| 133 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК15-10 до ЦТП-3 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 230 м) | теплоснабжение | 0,460 | 0,460 | 0,000 |  |  |  | 55 | 55 | 0 |  |  |  |
| 134 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 10-8 до ТК 10-1 по ул. Б. Хмельницкого (2 Ду 273 мм, Lк = 400 м) | теплоснабжение | 0,800 | 0,800 | 0,000 |  |  |  | 96 | 96 | 0 |  |  |  |
| 135 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК48-20 до ТК5-1 ул. Абразивная (2 Ду 250 мм, Lк 180 м) | теплоснабжение | 0,360 | 0,000 | 0,360 |  |  |  | 43 | 0 | 43 |  |  |  |
| 136 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 15-8 до ТК 15-10 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 240 м) | теплоснабжение | 0,480 | 0,000 | 0,480 |  |  |  | 58 | 0 | 58 |  |  |  |
| 137 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 18-3 до ТК 18-4 ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 300 мм, Lк 80 м) | теплоснабжение | 0,160 | 0,000 | 0,160 |  |  |  | 19 | 0 | 19 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Аргаяшский муниципальный район | | |  | 3,727 | 3,727 | 0,000 |  |  |  | 449 | 449 | 0 |  |  |  |
| 138 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Центральная) с. Аргаяш, ул. Комсомольская и 8-е Марта | теплоснабжение | 1,120 | 1,120 | 0,000 |  |  |  | 135 | 135 | 0 |  |  |  |
| 139 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Радиозаводская) | теплоснабжение | 0,877 | 0,877 | 0,000 |  |  |  | 106 | 106 | 0 |  |  |  |
| 140 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш (котельная Западная) | теплоснабжение | 0,295 | 0,295 | 0,000 |  |  |  | 35 | 35 | 0 |  |  |  |
| 141 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в д. Бажикаева, Аргаяшского района Челябинской области | теплоснабжение | 1,435 | 1,435 | 0,000 |  |  |  | 173 | 173 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Каслинский муниципальный район | | |  | 0,500 | 0,500 | 0,000 |  |  |  | 60 | 60 | 0 |  |  |  |
| 142 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-12 (ТК-302) до перехода в надземную теплотрассу в сторону Т.19 (ТК-304а) по ул. Ретнева, 2а | теплоснабжение | 0,124 | 0,124 | 0,000 |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
| 143 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы от ТК-162 до ТК-165, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Коммуны, 65 | теплоснабжение | 0,376 | 0,376 | 0,000 |  |  |  | 45 | 45 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Катав-Ивановский муниципальный район | | |  | 40,104 | 9,010 | 31,094 |  |  |  | 4 824 | 1 083 | 3 741 |  |  |  |
| 144 | Катав-Ивановский муниципальный район | реконструкция общегородских тепловых сетей  г. Юрюзань | теплоснабжение | 32,694 | 4,000 | 28,694 |  |  |  | 3934 | 481 | 3 453 |  |  |  |
| 145 | Катав-Ивановский муниципальный район | реконструкция системы теплоснабжения г. Юрюзань в границах ул. Советская – пер. Чернышевского – ул. И. Тараканова | теплоснабжение | 1,824 | 1,824 | 0,000 |  |  |  | 219 | 219 | 0 |  |  |  |
| 146 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от  д. № 47 ул. Красноармейская до д. № 68  ул. Пугачевская г. Катав-Ивановск | теплоснабжение | 0,082 | 0,082 | 0,000 |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
| 147 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сети теплоснабжения от ул. Ст. Разина, д. 12 до ТК 113 ул. Ст. Разина, д. 8  г. Катав-Ивановск | теплоснабжение | 0,202 | 0,202 | 0,000 |  |  |  | 24 | 24 | 0 |  |  |  |
| 148 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по адресу: ул. Караваева, 45 (Запрудовка) | теплоснабжение | 1,192 | 1,192 | 0,000 |  |  |  | 143 | 143 | 0 |  |  |  |
| 149 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей по ул. Мельникова, ул. Стройгородок (Запрудовка) | теплоснабжение | 1,570 | 1,570 | 0,000 |  |  |  | 189 | 189 | 0 |  |  |  |
| 150 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт транзитного трубопровода по ул. Караваева 46 (Запрудовка) | теплоснабжение | 0,140 | 0,140 | 0,000 |  |  |  | 17 | 17 | 0 |  |  |  |
| 151 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК 107 ул. Ст. Разина, до д. № 8 ул. Красноармейская г. Катав-Ивановск. Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 76А до ТК 85 ул. Ст. Разина, д. 20 г. Катав-Ивановск | теплоснабжение | 0,600 | 0,000 | 0,600 |  |  |  | 72 | 0 | 72 |  |  |  |
| 152 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Жилпоселок г. Катав-Ивановск | теплоснабжение | 1,500 | 0,000 | 1,500 |  |  |  | 180 | 0 | 180 |  |  |  |
| 153 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 74 до дома № 47 ул. Ст. Разина. г. Катав-Ивановск | теплоснабжение | 0,100 | 0,000 | 0,100 |  |  |  | 12 | 0 | 12 |  |  |  |
| 154 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 77 ул. Ст. Разина до ТК 81 ул. Красноармейская, д. 47 г. Катав-Ивановск | теплоснабжение | 0,200 | 0,000 | 0,200 |  |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Саткинский муниципальный район | | |  | 10,100 | 0,000 | 10,100 |  |  |  | 1 215 | 0 | 1 215 |  |  |  |
| 155 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка | теплоснабжение | 0,500 | 0,000 | 0,500 |  |  |  | 60 | 0 | 60 |  |  |  |
| 156 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы на территории детского сада № 26 по ул. Бакальская в г. Сатка | теплоснабжение | 0,300 | 0,000 | 0,300 |  |  |  | 36 | 0 | 36 |  |  |  |
| 157 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы по ул. Металлургов, 2; ул. Молодежная, 2, 4, 6 от здания Администрации по ул. Молодежная, г. Сатка | теплоснабжение | 0,800 | 0,000 | 0,800 |  |  |  | 96 | 0 | 96 |  |  |  |
| 158 | Саткинский муниципальный район | Капитальный ремонт теплотрассы Ø530 мм от ЦТП-2 до ул. 40 лет Победы (по пр. Мира) в г.Сатка | теплоснабжение | 1,700 | 0,000 | 1,700 |  |  |  | 205 | 0 | 205 |  |  |  |
| 159 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г. Сатка | теплоснабжение | 1,300 | 0,000 | 1,300 |  |  |  | 156 | 0 | 156 |  |  |  |
| 160 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм от ТК-11 (ул. Орджоникидзе, 43) до ЦТП-1 (ул. Западный микрорайон, 4А), г. Сатка | теплоснабжение | 5,500 | 0,000 | 5,500 |  |  |  | 662 | 0 | 662 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Троицкий муниципальный район | | |  | 2,769 | 2,769 | 0,000 |  |  |  | 333 | 333 | 0 |  |  |  |
| 161 | Троицкий муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы по ул. Молодежная, Просвещения, Южная п. Родники Троицкого района Челябинской области | теплоснабжение | 2,769 | 2,769 | 0,000 |  |  |  | 333 | 333 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: Уйский муниципальный район | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 0 |  |  |  |
| 162 | Уйский муниципальный район | реконструкция котельной тепловой мощностью 3 МВт пос. Мирный, Челябинская область | теплоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 1000 | 1 000 | 0 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к региональной программе

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области  
на 2023 – 2027 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Региональной программы Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Верхнеуфалейский городской округ | капитальный ремонт существующего водопровода, расположенного по ул. Ленина от ОФС до ул. Бабикова в г. В. Уфалей | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 2 | Верхнеуфалейский городской округ | капитальный ремонт существующего водопровода, расположенного по ул. Маяковского от ул. Некрасова до ул. Чекасина г. Верхний Уфалей | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 3 | Магнитогорский городской округ | реконструкция магистрального водовода диаметром 600 мм от камеры № 6 до Янгельских резервуаров | 28.03.2022 | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 4 | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт водовода диаметром 700 мм в районе камеры Ц-18 (Южуралмост) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 5 | Магнитогорский городской округ | строительство сетей водоснабжения и канализации жилого района Западный-1 г. Магнитогорск Челябинской области | 01.04.2023 | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 6 | Снежинский городской округ | строительство разгрузочного водовода диаметром 600 мм от здания 474 пл. 29 до проспекта им. К.И. Щёлкина Челябинская область, г. Снежинск | 24.04.2020 | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 7 | Троицкий городской округ | строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора города Троицк Челябинской области до котельной пос. Энергетиков | 09.04.2020 | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 8 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 9 | Варненский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Кулевчи Варненского района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 10 | Верхнеуральский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода в п. Смеловский, ул. Ленина | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 11 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт участка водовода п. Сосновка – г. Еманжелинск - от нефтепровода до автодороги п. Полина | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2024 | не требуется |
| 12 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чайковского (от ул. Чкалова до ул. 8 Марта) в  г. Еманжелинск, Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 13 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область (от ул. Труда, д. 1 - ул. Труда, д. 42; ул. Труда, д. 1 - ул. Пионерская, д. 4; ул. Мира, д. 3 - ул. 40 лет Октября; ул. 40 лет Октября - ул. Победы, д. 9) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 14 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт водопроводных сетей от ул. Северная д. 22 - до ул. Солнечная, д. 35, от ул. Победы, д. 54 до ул. Спортивная, д. 49, от ул. 9 Января, д. 1а до ул. Труда, д. 34, от ул. Труда, д. 35 до ул. Труда, д. 92, от ул. Победы, д. 23 до ул. Коммуны, 2 в п. Красногорский, Еманжелинский район, Челябинская область | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 15 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Набережная, ул. Пролетарская г. Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 16 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения, расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 17 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области по ул. Ленина | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 18 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области от насосно-фильтровальной станции до дома № 22 по ул. Советская | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 19 | Коркинский муниципальный район | реконструкция объекта «Инженерные сети - водовод  (г. Челябинск, Шершневское водохранилище - г. Коркино, ул. Деповская)» | 01.04.2023 | - | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 20 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная в д. Аминево Кунашакского района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 21 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Лесная и ул. Ключевая в д. Чебакуль Кунашакского муниципального района | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 22 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от КВ1-1 до КВ1-7 по ул. Карла Маркса в с. Кунашак Кунашакского муниципального района | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 23 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от КВ1-1 до КВ-1-15 в с. Новобурино по ул. Центральная Кунашакского муниципального района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 24 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Строителей до ул. Труда в п. Дружный Кунашакского муниципального района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 25 | Кунашакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Комсомольской в с. Новобурино Кунашакского муниципального района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 26 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода протяженностью 2245 м в п. Курганный Нагайбакского района, Челябинской области | 17.02.2020 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 27 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Труда от пер. 8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), от ул. Механизаторов от пер. 8 Марта до д. № 1 (L = 900 м, Ду = 100 мм), по ул. Ленина от д. № 1 до д. № 53 (L = 700 м, Ду = 100 мм) в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | 22.10.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 28 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от скважины № 5172 до ВК3 (L = 980 м, Ду = 250 мм), ул. Березовая – ул. Четвертая, от ул. Строителей (L = 750 м, Ду = 100 мм), по ул. Мира от Башни до Водоканала (L = 980 м, Ду = 150 мм) в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | 22.10.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 29 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая (L = 149 м) в п. Совхозный Нагайбакского муниципального района Челябинской области | 01.06.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 30 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Луговая (L = 373 м, Dy = 57 мм) в п. Совхозный Нагайбакского района Челябинской области | 01.06.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 31 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт участка водопровода от д. № 17 до д. № 35 по ул. Московская (L = 430 м, Dy = 100 мм) в п. Нагайбакский Нагайбакского района Челябинской области | 01.06.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 32 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт наружный сетей водопровода L = 1651 м в п. Березовая Роща Нагайбакского района Челябинской области | 17.05.2022 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 33 | Нагайбакский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода в п. Южный (L = 2150 м) Нагайбакского района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 34 | Нагайбакский муниципальный район | строительство резервуара для питьевой воды V - 1000 куб. метров в с. Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области | 22.10.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 |
| 35 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-56 до ВК-113 по ул. Свердлова в г. Нязепетровске Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 36 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-1 до ВК-2 по ул. Клубная в г. Нязепетровске Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 37 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода МУП «Водоканал» от ВК-54 ул. Паромская до ВК-115 ул. Спортивная в г. Нязепетровске Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.03.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 38 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода от ВК-37 до ВК-27 ул. Свердлова в г. Нязепетровске, Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 39 | Нязепетровский муниципальный район | капитальный ремонт участков водопроводных сетей Нязепетровского муниципального района | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 40 | Октябрьский муниципальный район | капитальный ремонт Октябрьского группового водопровода. II этап | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 41 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт хозпитьевого водовода от ВК-68 до ВК-507 по ул. Бакальская в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 42 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-178 до ВК-187 по ул. Молодежная в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 43 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 44 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт магистрального водопровода от ФС до насосной станции 2-го подъема (2-ой чистый водовод), г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 45 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт магистрального водопровода № 3 от фильтровальной станции до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны), г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 46 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 47 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-307 по пр. Гоголя, 1 до ВК-200А по ул. 50 лет Октября, 22 (8 квартал)) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 48 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Куйбышева, от д. 2 (ВК-303) до ВК-270, г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 49 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-321 по ул. Кирова, 9 до ВК-325А по ул. Кирова, 3 11-го квартала) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 50 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (3-й магистральный водовод от фильтровальной станции до насосной 2-го подъема (участок от ВК-30 по ул. Бочарова до ВК-35 у КНС) в г. Сатка) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 51 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Ленина по ул. Восточная до ВК-13 диаметром 300 мм в с. Долгодеревенское | 21.01.2021 | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 52 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от головных сооружений водопроводного комплекса до ЦРБ в с. Долгодеревенское | 16.02.2021 | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 53 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода в камере головных сооружений водопроводного комплекса в с. Долгодеревенское | 25.01.2021 | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 54 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водопровода, с установкой оборудования повысительно-насосной станции на участке водопровода с. Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области | 16.02.2021 | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 55 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от камеры у АЗС «Region UNO» до камеры емкостей диаметром 315 мм в с. Долгодеревенское | 11.01.2021 | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 56 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от магазина Магнит вдоль реки Зюзелга до ул. Советской диаметром 100 мм в с. Долгодеревенское | 14.01.2021 | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 57 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Строительная до ул. Мира - Новая в с. Долгодеревенское | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 58 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода от ул. Набережная до ул. Солнечная в с. Долгодеревенское | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 59 | Сосновский муниципальный район | капитальный ремонт участка сети водопровода по ул. Пролетарская в д. Большое Баландино | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 60 | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт существующего водопровода п. Заозерный Соколовского сельского поселения Уйского района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 61 | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода ул. Буранная, Татищева, Речная, Аэродромная, Спортивная, Пролетарская с. Уйское Уйского района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 62 | Уйский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Советская, Октябрьская, 40 лет Победы, Молодежная, участок № 3 в с. Кидыш Уйского район Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 63 | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная: участок от ул. Молодежная до Рябинового бульвара, участок от ул. Молодежная до ул. Строителей (до газовой котельной), находящихся по адресу: Челябинская обл., Чебаркульский район, д. Боровое | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 64 | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная: участок от накопительного резервуара до ул. Гагарина, участок от ул. Гагарина до ул. Молодежная, ул. Нагорная в д. Боровое, расположенного по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, д. Боровое | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 65 | Чебаркульский муниципальный район | капитальный ремонт (заглубление) наружных сетей водоснабжения от ВК-28 до ВК-30 в с. Варламово Чебаркульского района | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 66 | Чесменский муниципальный район | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения с. Чесма | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 67 | Верхнеуфалейский городской округ | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС № 3 до средней школы № 2 мкр. Никельщик в г. Верхний Уфалей | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 68 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт, замена коллектора канализации Д = 1200 мм (от КНС «Кварцит» до ул. Техническая, 13), Челябинская область, г. Златоуст | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2024 | не требуется |
| 69 | Миасский городской округ | реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой на биофильтрах, расположенных на территории пос. Хребет Миасского городского округа | 14.09.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 70 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС № 1б по ул. Барбюса, ул. Новороссийской до ул. Дзержинского (участок напорного коллектора от ул. Барбюса, 152 до колодца-гасителя 796.413) в Ленинском районе | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 71 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт самотечного коллектора: «КН3 коллектор м/р 7,6 С/З» (коллектор на участке по пр. Победы, 336 - пр. Победы, 289-А от КК 610.313 до КК 610.362 и КК 610.447 до КК 610.614) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2024 | не требуется |
| 72 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт объекта: «Коллектор 5 от коллектора 3 по ул. Пермская, Торфяная, до м/р по ул. Бажова (Артиллерийская, Крымская, Передовая, Краснофлотская, Главная до м/р по ул. Бажова» (участок коллектора на участке по ул. Котина от   ул. Комарова, 108 до ул. Горького от КК 648.299 до КК 677.969)) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 73 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт напорно-самотечного коллектора водоотведения от КНС Танкистов, 193-В, через КГ 709.230 до КК 708.415 (участок напорного коллектора от КНС «Танкистов, 193-В» до камеры-гасителя 709.230 по ул. 1-ой Пятилетки) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 74 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт коллекторов: №3002654 (Участок от КК 829.46 до КК 829.194 по Копейскому шоссе в Ленинском районе); инв. № 3002657 (Участок от КК 829.180 до КК 829.195 по ул. Трубников в Ленинском районе) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 75 | Еманжелинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора с пересечением железнодорожных путей в районе станции Еманжелинск пос. Зауральский, Еманжелинского района, Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 76 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района, г. Сатка (напорная часть от КНС до колодца-гасителя КГ-1) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 77 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции № 1 до главного коллектора г. Сатка Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 78 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Бакальская» до камеры гашения в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 79 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт канализационной сети от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 в  г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 80 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт самотечного коллектора канализации (Д = 500 мм), расположенного на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит» в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 81 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоотведения диаметром до 200 мм в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 82 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова», г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 83 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Первомайская» до КНС «Бакальская», г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 84 | Сосновский муниципальный район | строительство магистрального коллектора с повысительными канализационными насосными станциями от поселка Саргазы до канализационных очистных сооружений поселка Полетаево Челябинской области Сосновского района | 04.06.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 85 | Сосновский муниципальный район | строительство магистральных сетей водоотведения п. Рощино Сосновского района Челябинской области, 1 очередь усадебной застройки | 30.12.2019 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 86 | Сосновский муниципальный район | строительство участка сети водоотведения по ул. Крестьянская в с. Долгодеревенское | 01.04.2023 | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 87 | Увельский муниципальный район | реконструкция напорного канализационного коллектора  п. Увельский – г. Южноуральск (от колодца перед автодорогой А-30 до колодца на ул. Космонавтов г. Южноуральск) Увельского муниципального района | 15.03.2021 г. | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 88 | Увельский муниципальный район | капитальный ремонт самотечной сети канализации от  ул. Привокзальной до ул. Октябрьская д. 56 п. Увельский | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 89 | Чесменский муниципальный район | строительство очистных сооружений канализации с. Чесма | 26.06.2020 г. | не требуется | 10.11.2022 г. | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 90 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, проспект  им. Ю.А. Гагарина вдоль школьного поля № 10 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 91 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад 2 квартал,  д. № 21 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 92 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д. № 13 2-ой ввод | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 93 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, 1 квартал, д. 5-5а | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 94 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от д. № 17-18  р. Северо-Запад, 2 квартал до д. № 12 Северо-Запад, 2 квартал | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 95 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, от Степана Разина, д. 113 до здания Роддома | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 96 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, д.7 до ТК-13 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 97 | Златоустовский городской округ | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр., д. 12 до пр. Гагарина, 3 мкр., 13 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 98 | Карабашский городской округ | капитальный ремонт сети централизованного горячего водоснабжения от ЦТП-2 в г. Карабаш Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 99 | Карабашский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей в г. Карабаш Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 100 | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК-29-4 по ул. Бажова до д/с № 65 по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по  ул. Голубцова, 5 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 101 | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы от ТК-26 у ЦТП-4 до ТК-28 по ул. Дарвина, 11 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 102 | Копейский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив. Участок теплотрассы по ул. Мира, 33 - ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 103 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт сетей теплоснабжения: Челябинская область, г. Кыштым, пос. Каолиновый (тепловая сеть ул. Боровая; от котельной по ул. Боровая, 5 до северо-западной границы ОАО «КСАНТА»; сеть теплоснабжения ул. Гагарина - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Железнодорожная - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Каолиновая 11, 13, 15, 17 - Ксанта; сеть теплоснабжения ул. Лесная - Ксанта) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 104 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт сети горячего водоснабжения котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 105 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей котельной МУП «Санаторий «Дальняя Дача» | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 106 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей «Кыштымский абразивный завод» (ул. Графитовая, ул. Правды) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 107 | Кыштымский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по ул. Гузынина | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 108 | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Теплотрасса по ул. Строителей (от КП-1 на пл. Г.И. Носова до дома № 58 по ул. Строителей) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 109 | Магнитогорский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей. Теплотрасса по пр. Ленина (от ТК-22а у МГТУ до компенсатора за пересечением ул. Комсомольской) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 110 | Миасский городской округ | строительство теплотрассы центральной части г. Миасса | 01.04.2023 | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 111 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 60 лет Октября ТК № 1 – ТК № 2 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 112 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Спорта ТК № 34а, 34, 517, 518, 520, 521, 521.1 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 113 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул.60 лет Октября, 20, 22 ТК № 5, 9, 10, 11 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 114 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Вернадского, 24 - 46 ТК № 12 – ЦТП 3 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 115 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Городская, 1 - 12 (от ТК-22 до ТК-38) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 116 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ул. Городская, 8 – ул. Сосновая, 3 (ТК-15, ТК-6 – ТК-11) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 117 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Городская, 10 – ул. Сосновая, 1 (ТК-17 - ТК-14) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 118 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по пр. Макеева, 21 (ТК № 112-ТК № 122) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 119 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК 524,528, 529.1 по ул. Первомайской | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 120 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК - № 196,197,198 - ул. Уральских Добровольцев, 1, 3, 5 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 121 | Миасский городской округ | капитальный ремонт магистрального трубопровода от узла распределения до СНТ Урал-4, от ГСК-20 до магазина «АвтоЛеди», Тургоякское шоссе, 9/19Б | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 122 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей по пр. Макеева, 5 (ТК № 89- ТК № 90) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 123 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 34 – ТК № 35 по ул. Керченская | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 124 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 181 - ул. Вернадского, 36 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 125 | Миасский городской округ | капитальный ремонт тепловых сетей ТК № 124 по ул. Богдана Хмельницкого, 52 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 126 | Трехгорный городской округ | капитальный ремонт. Внутриквартальные тепловые сети МКР-5 от котельной К-4 к жилым домам по улице Потапова, 1, 3, 5 и улице Строителей, 35 | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2024 | не требуется |
| 127 | Чебаркульский городской округ | строительство блочной газовой котельной п. Мисяш Чебаркульского городского округа | 01.04.2023 | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | 30.12.2023 |
| 128 | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт участков тепловых сетей в г. Чебаркуль | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 129 | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт теплотрассы в п. Мисяш | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 130 | Чебаркульский городской округ | капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения к жилым домам № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от котельной санатория «Еловое» в городе Чебаркуль | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 131 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК3-11-12 до ТК3-11-15 ул. Дегтярева 98 (2 Ду 150 мм, Lк 166 м) | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 132 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК18-4 до ТК18-28 по ул. Аральская, 212 (2 Ду 250 мм, Lк 62м) | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 133 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК15-10 до ЦТП-3 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 230 м) | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 134 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 10-8 до ТК 10-1 по ул. Б. Хмельницкого (2 Ду 273 мм, Lк = 400 м) | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 135 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК48-20 до ТК5-1 ул. Абразивная (2 Ду 250 мм, Lк 180 м) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 136 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 15-8 до ТК 15-10 по ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 400 мм, Lк 240 м) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 137 | Челябинский городской округ | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 18-3 до ТК 18-4 ул. 50 лет ВЛКСМ (2 Ду 300 мм, Lк 80 м) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 138 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Центральная) с. Аргаяш, ул. Комсомольская и 8-е Марта | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 139 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (котельная Радиозаводская) | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 140 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых сетей в с. Аргаяш (котельная Западная) | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 141 | Аргаяшский муниципальный район | капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в д. Бажикаева, Аргаяшского района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 142 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-12 (ТК-302) до перехода в надземную теплотрассу в сторону Т.19 (ТК-304а) по ул. Ретнева, 2а | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 143 | Каслинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы от ТК-162 до ТК-165, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Коммуны, 65 | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 144 | Катав-Ивановский муниципальный район | реконструкция общегородских тепловых сетей г. Юрюзань | 20.02.2022 г. | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2024 | 30.12.2024 |
| 145 | Катав-Ивановский муниципальный район | реконструкция системы теплоснабжения г. Юрюзань в границах ул. Советская – пер. Чернышевского – ул. И. Тараканова | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023. |
| 146 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от  д. № 47 ул. Красноармейская до д. № 68 ул. Пугачевская г. Катав-Ивановск | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 147 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сети теплоснабжения от ул. Ст. Разина, д. 12 до ТК 113 ул. Ст. Разина, д. 8 г. Катав-Ивановск | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 148 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по адресу: ул. Караваева, 45 (Запрудовка) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 149 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей по ул. Мельникова, ул. Стройгородок (Запрудовка) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 150 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт транзитного трубопровода по ул. Караваева 46 (Запрудовка) | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 151 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК 107  ул. Ст. Разина, до д. № 8 ул. Красноармейская г. Катав-Ивановск. Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 76А до ТК 85 ул. Ст. Разина, д. 20 г. Катав-Ивановск | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 152 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Жилпоселок г. Катав-Ивановск | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 153 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 74 до дома № 47 ул. Ст. Разина. г. Катав-Ивановск | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 154 | Катав-Ивановский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 77 ул. Ст. Разина до ТК 81 ул. Красноармейская, д. 47 г. Катав-Ивановск | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 155 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 156 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы на территории детского сада № 26 по ул. Бакальская в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 157 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы по ул. Металлургов, 2; ул. Молодежная, 2, 4, 6 от здания Администрации по ул. Молодежная, г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 158 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм от ЦТП-2 до ул. 40 лет Победы (по пр. Мира) в г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 159 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 160 | Саткинский муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы диаметром 530 мм от ТК-11 (ул. Орджоникидзе, 43) до ЦТП-1 (ул. Западный микрорайон, 4А), г. Сатка | не требуется | не требуется | 01.07.2023 | 01.05.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 161 | Троицкий муниципальный район | капитальный ремонт теплотрассы по ул. Молодежная, Просвещения, Южная п. Родники Троицкого района Челябинской области | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 162 | Уйский муниципальный район | реконструкция котельной тепловой мощностью 3 МВт пос. Мирный, Челябинская область | не требуется | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 г. |

в ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области  
на 2023 – 2027 годы»

Методика расчета целевых показателей

реализации мероприятий региональной программы « Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023-2027 годы»

Раздел I. Общие сведения

1. Настоящая методика расчета целевых показателей реализации мероприятий региональной программы (далее именуется – методика расчета целевых показателей) определяет расчет следующих целевых показателей (далее именуется – целевые показатели):

* увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг;
* увеличение протяженности замены инженерных сетей;
* снижение аварийности коммунальной инфраструктуры.

1. Целевые показатели рассчитываются при формировании проекта региональной программы в виде прогнозных значений таких показателей на каждый год и на период реализации региональной программы до 2027 года в целом.

Достижение целевых показателей оценивается в рамках мониторинга реализации региональной программы, порядок осуществления которого устанавливается Фондом в соответствии с пунктом 25 Правил предоставления финансовой поддержки при завершении каждого мероприятия региональной программы, по завершению реализации региональной программы.

1. Сведениями для расчета целевых показателей являются статистические данные о численности населения Челябинской области, муниципальных образований (по данным Всероссийской переписи населения 2020 года), о протяженности инженерных сетей (по данным Росстата), данные подсистемы по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется – Система МКА ЖКХ), отчеты и подтверждающие документы о ходе выполнения мероприятий региональной программы.
2. Методика расчета дополнительных целевых показателей, которые будут достигнуты по итогам реализации мероприятий региональной программы (при их наличии в региональной программе) разрабатывается ответственным исполнителем региональной программы самостоятельно.

Раздел II. Методика расчета целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг»

1. Единица измерения показателя: человек.
2. Показатель рассчитывается для каждого года реализации региональной программы и на период реализации региональной программы до 2027 года в целом по Челябинской области.
3. Значение показателя в году, предшествующем году начала реализации региональной программы принимается равным нулю.
4. Показатель по итогам года реализации региональной программы с учетом реализации мероприятий региональной программы рассчитывается по формуле:

где:

– значение целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» на территории Челябинской области;

- значение целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» на территории муниципального образования Челябинской области, в котором реализуются мероприятия региональной программы и рассчитывается по формуле[[1]](#footnote-2):

*,*

где:

– численность населения Челябинской области по данным Всероссийской переписи населения 2020 года;

– общая протяженность плановой замены инженерных сетей в рамках региональной программы на территории муниципального образования, определённая в соответствии с Разделом III настоящей методики расчета в соответствующем году;

– общая протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Челябинской области (в однотрубном исполнении) по данным Росстата;

– количество объектов производственного назначения систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования, мероприятия региональной программы по строительству и реконструкции которых завершены в году, предшествующем году расчета целевого показателя[[2]](#footnote-3);

– среднее число населения, обслуживаемое одним объектом коммунальной инфраструктуры по данным Системы МКА ЖКХ, значение которого принимается равным 1 000 человек.

Раздел III. Методика расчета целевого показателя   
«Увеличение протяженности замены инженерных сетей»

1. Единица измерения показателя: километр.
2. Показатель рассчитывается для каждого года реализации региональной программы и на период реализации региональной программы до 2027 года в целом по Челябинской области.
3. Значение показателя в году, предшествующем году начала реализации региональной программы принимается равным нулю.
4. Показатель по итогам года реализации региональной программы с учетом реализации мероприятий региональной программы рассчитывается в отношении линейных объектов как сумма протяженности (в однотрубном исчислении) участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в отношении которых в рамках региональной программы выполнены мероприятия по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту.
5. В расчете показателя не учитываются внутриплощадочные сети объектов производственного назначения, в отношении которых в рамках региональной программы завершены мероприятия по строительству и реконструкции, а также подводящие трубопроводы к таким объектам производственного назначения.

Раздел IV. Методика расчета целевого показателя   
«Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры»

1. Единица измерения показателя: процент.
2. Фактическое и прогнозное значение показателя рассчитывается для каждого года реализации региональной программы и на период реализации региональной программы до 2027 года в целом по Челябинской области.
3. Фактическое значение показателя рассчитывается исходя из количества аварий и инцидентов, внесенных в систему МКА ЖКХ в отношении объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее именуется – количество аварий и инцидентов).
4. Прогнозное значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

*;* где:

– прогнозное значение целевого показателя по итогам года реализации региональной программы;

– фактическое количество аварий и инцидентов по итогам 2022 года;

– прогнозное значение[[3]](#footnote-4) количества аварий и инцидентов в году, по итогам которого рассчитывается показатель и рассчитывается по формуле:

; где:

– прогнозное значение количество аварий и инцидентов в году, предшествующем году по итогам которого рассчитывается показателя. При расчете прогнозного значения по итогам 2023 года значение принимается равным значению ;

- общая протяженность сетей водоснабжения на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата;

- общая протяженность сетей канализации на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата;

- общая протяженность сетей теплоснабжения на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата;

– коэффициенты, значение которых принимается по таблице 1 исходя из наличия средств финансовой поддержки на реализацию мероприятий региональный программы в году, по итогом которого рассчитывается показатель;

таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | Сфера реализации | Значение коэффициента | |
| При наличии средств финансовой поддержки в году, по итогам которого рассчитывается показатель | При отсутствии средств финансовой поддержки в году, по итогам которого рассчитывается показатель |
| *α* | водоснабжение | 2,9 | 2,0 |
| *β* | водоотведение | 2,1 | 1,0 |
| *γ* | теплоснабжение | 3,0 | 2,5 |

– общая протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата.

1. Прогнозное значение целевого показателя реализации региональной программы считается достигнутым, если фактическое значение целевого показателя, определенное в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела меньше или равно прогнозному значению, определенному в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела.

1. Значение рассчитанное по формуле не может превышать общую численность муниципального образования по статистическим данным. [↑](#footnote-ref-2)
2. Отнесение объекта коммунальной инфраструктуры к виду объекта осуществляется в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». [↑](#footnote-ref-3)
3. Прогнозное значение количества аварий и инцидентов округляется в меньшую сторону до целого значения. Прогнозное значение количества аварий и инцидентов не может быть менее 2 штук. [↑](#footnote-ref-4)