АКТ № 1

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Гагарина, д. 22

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):      нет

- Серия, тип постройки: _______________________________________^

- Год постройки:	1956г.

- Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

- Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 30      %

- Год последнего капитального ремонта: нет

- Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

- Количество этажей:	2

нет

- Наличие подвала:                                        нет

- Наличие цокольного этажа: _______нет__

- Наличие мансарды: ________________

- Наличие мезонина:                                                                                нет

- Количество квартир: ___16___________

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

- Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

- Строительный объем: 2482 куб.м.

- Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
628,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):                  418,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

- Количество лестниц:	2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  84,0кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет, плиты |  |  | 10% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич |  |  | 10% • .-. |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  | 10% |  |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы |  | Чердачное - ж/б плиты | Износ 10% |  |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |  |
| 6. Полы |  | дощатые | Износ 30% |  |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оштукатурено, оклеено, побелено. | Износ 30% |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Центральное отопление, , телефонные сети. | удовлетворительное |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | Эл.снабжение, ,центральная котельная | удовлетворительное |  |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |  |

АКТ № 2

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Гагарина, д. 35

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):      нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1957г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 30      %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                                        нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                                                                нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
344,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):                  229,3кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  56,2кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный |  |  | Износ 20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблок, стены оштукатуренные. |  |  | Износ 10% . Имеется трещина в стене. |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  | Износ 20% |  |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы |  | Чердачное - ж/б плиты | Износ 10% |  |  |
| 5. Крыша, кровля |  | Пластиковое покрытие | Износ 35% |  |  |
| 6. Полы |  | дощатые | Износ 30% |  |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оштукатурено, оклеено, побелено. | Износ 30% |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары .Покрытие дорожных территорий .Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |  |

АКТ № 3

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Гагарина, д. 37

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):      нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1954г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 25      %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                                        нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                                                                нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
379,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):                  243,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  56,2кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный |  |  | Износ 20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовые, обложен кирпичом |  |  | Износ 10% |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  | Износ 20% |  |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы |  | Чердачное - ж/б плиты | Износ 10% |  |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |  |
| 6. Полы |  | дощатые | Износ 30% |  |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оклеено, побелено. | Износ 30% |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Вентиляция | удовлетворительное |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | отсутствуют | - |  |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |  |

АКТ № 4

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 20

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):      нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1956г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 25      %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                                        нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                                                                нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
340,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):                  211,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	1 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  25,7кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный |  |  | Износ 20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовые, обложен кирпичом |  |  | Износ 10% |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  | Износ 20% |  |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы |  | Чердачное – деревянные блоки | Износ 10% |  |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |  |
| 6. Полы |  | дощатые | Износ 30% |  |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оклеено, побелено. | Износ 30% |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Центральное отопление | удовлетворительное |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | Эл.снабжение, центральная котельня | удовлетворительное |  |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |  |

АКТ № 5

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 22

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):      нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1956г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 25      %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                                        нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                                                                нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
350,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):                  216,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	1 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  25,7кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный |  |  | Износ 20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовые, обложен кирпичом |  |  | Износ 10% |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  | Износ 20% |  |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы |  | Чердачное – деревянные блоки | Износ 10% |  |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |  |
| 6. Полы |  | дощатые | Износ 30% |  |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оклеено, побелено. | Износ 30% |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Центральное отопление | удовлетворительное |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | Эл.снабжение, центральная котельня | удовлетворительное |  |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |  |

АКТ № 6

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 21

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):      нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1965г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 30      %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                                        нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                                                                нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
366,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):                  229,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  56,2кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный |  |  | Износ 20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |  | Износ 10% |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  | Износ 20% |  |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы |  | Чердачное – ж/б плиты | Износ 10% |  |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |  |
| 6. Полы |  | деревянные | Износ 30% |  |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оклеено, побелено. | Износ 30% |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Телефонные сети, вентиляция | удовлетворительное |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | Эл.снабжение | удовлетворительное |  |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |  |

АКТ № 7

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 23

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):      нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1965г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 20      %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                                        нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                                                                нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
335,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):                  241,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  28,1кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бет.плиты |  |  | Износ 10% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Плиты |  |  | Износ 10% |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  | Износ 10% |  |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы |  | Чердачное – ж/б плиты | Износ 10% |  |  |
| 5. Крыша, кровля |  | шифер | Износ 35% |  |  |
| 6. Полы |  | деревянные | Износ 30% |  |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |  |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оштукатурены,оклеено, побелено. | Износ 30% |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Вентиляция | удовлетворительное |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | Эл.снабжение | удовлетворительное |  |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |  |  |

АКТ № 8

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Школьная, д. 9

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):      нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1984г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 15      %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                                        нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                                                                нет

14.Количество квартир: ___16___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем: 3568 куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
666,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):                  289,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	3 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  88,9кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет.блоки |  |  | Износ 10% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич |  |  | Износ 40% |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  | Износ 10% |  |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы |  | Чердачное – ж/б плиты | Износ 30% |  |  |
| 5. Крыша, кровля |  | мягкая | Износ 50% |  |  |
| 6. Полы |  | деревянные | Износ 20% |  |  |
| 7. Проемы: окна двери |  | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% у |  |  |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя |  | Оштукатурены | Износ 10% |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | Вентиляция | удовлетворительное |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения |  | Отмостки и тротуары | Разрушаются |  |  |