Приложение

к постановлению администрации

Варненского муниципального района

от  15.06.2017        № 368

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 - 2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района на 2015 – 2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204 |
| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Программы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели Программы | - - комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы района; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - - привлечение инвестиционных средств в обеспечение реализации программы; - - формирование направления комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города; - - увеличение пропускной способности коммунальных сетей; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей |
| Срок реализации Программы | 2015 - 2025 годы |
| Перечень подпрограмм | - «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района»; - «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района»; «Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды в Варненском муниципальном районе» - «Комплексное развитие систем электроснабжения Варненского муниципального района»; - «Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района»; - «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района» |
| Важнейшие целевые показатели программы | Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории района. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объем финансирования программы | - Объем финансирования программы в 2015 году -27425,7 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 15 000,0 тыс.руб., местный бюджет – 12425,7 тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2016 году -15880,2 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 2379,7 тыс.руб., местный бюджет – 13500,5 тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2017 году -54237,6тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 45562,2 тыс.руб., местный бюджет – 8675,4тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2018 году -63557,7 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 60057,7 тыс.руб., местный бюджет – 3500,0 тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2019 году -24083,7 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 20583,7 тыс.руб., местный бюджет – 3500,0 тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2020 году -10192,5 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 7192,5тыс.руб., местный бюджет – 3000,0тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2021 году -7192,5 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 7192,5 тыс.руб., местный бюджет – 0 тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2022 году -0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс.руб., местный бюджет – 0 тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2023 году -0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс.руб., местный бюджет – 0 тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2024 году -0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс.руб., местный бюджет – 0 тыс.руб. - Объем финансирования программы в 2025 году -0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс.руб., местный бюджет – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение уровня инвестиционной привлекательности района; - улучшение уровня экологического состояния района |

- 1.ВВЕДЕНИЕ

- Варненский район – муниципальное образование в составе Челябинской области. Территория Варненского района включает в себя 13 сельсоветов: Алексеевского, Аятского, Бородиновского, Варненского, Казановского, Катенинского, Кулевчинского, Краснооктябрьского, Лейпцигского, Николаевского, Новоуральского, Покровского и Толстинского. Каждое из перечисленных муниципальных образований имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного самоуправления.

Варненский  район находится в юго-восточной части Челябинской области, в степной зоне, представляет собой всхолмленную равнину Урало-Тобольского водораздела постепенно переходящую в волнистую и слабоволнистую равнину с колебаниями высот 300 – 400 метров над уровнем моря. Территория района  составляет 3853 квадратных километра.  Варненский район граничит с территориями  Чесменского, Карталинского районов, имеет самую протяженную в УРФО границу с государством Казахстан протяженностью 312,8 километра. Расстояние до областного центра 270 километров.

- Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в районе функционируют основные  предприятия:

- - Муниципальное унитарное предприятие «Коммунжилсервис»  обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения, с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям.

- - Общество с ограниченной ответственностью «Жилком» обслуживает водопроводные сети с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- - Общество с ограниченной ответственностью «Родник» обслуживает водопроводные сети с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- - Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» Новоуральского сельского поселения обслуживает водопроводные сети с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- - Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон»  обслуживает водопроводные сети с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- - Открытое акционерное общество «Челябоблкоммунэнерго»  оказывает услуги по отоплению;

- - Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс» оказывает услуги по отоплению;

- - Муниципальное унитарное предприятие «Коммунжилсервис» оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья многоквартирных жилых домов.

- Основанием для разработки муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района на 2015-2025 годы" стали:

- - Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ),

- - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204,

- Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, , электроснабжения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района (далее – район). Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- 2.1.Водоснабжение и водоотведение

- Услуги по водоснабжению в с.Варна оказывает МУП «Коммунжилсервис». В сельской местности услуги по водоснабжению оказывают: ООО «Родник» - на территории Бородиновского сельского поселения; ООО «Посейдон» - на территории Катенинского сельского поселения; ООО «Жилком» - на территории Аятского, Николаевского, Толстинского  и Кулевчинского сельских поселений; МУП «ЖКХ» - на территории Новоуральского сельского поселения.

- Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов  осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин. Мощность водозаборных сооружений – 9,504  тыс. м3 в сутки. Одиночное протяжение водопроводов составляет 198,9 км.

- Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 2521тыс. м3.

- Канализационных сетей в населенных пунктах района не предусмотрено, за исключением     с. Варна. Услуги по водоотведению оказывает МУП «Коммунжилсервис». Водоотведение осуществляется в местные стокоприемники (выгребы). Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в с. Варна организовано от многоквартирного жилья и социальных объектов в центральную канализацию. Протяженность сетей 11,0 км, состоят из чугунных и полиэтиленовых труб.  Износ сетей водоотведения составляет 45%. Стоки по канализационным сетям поступают на насосную станцию, далее под давлением направляются в накопитель. Отстоявшиеся сточные воды самотеком поступают в реку Нижний Тогузак в объеме 0,24 тыс. куб. м. в сутки, 87 тыс. куб. м. в год.

- 2.2.Энерго- и теплоснабжение

- Энергоснабжение в Варненском муниципальном районе осуществляется из ЕЭС России одним гарантирующим поставщиком:

- отделение ОАО «Челябэнерго» снабжает электрической энергией потребителей района.

- В ночное время улицы района освещают 1553 светильника, общей мощностью 382 квт.

- Услуги центрального отопления в с.Варна, Бородиновском, Краснооктябрьском и Покровском сельских поселениях оказываются ОАО «Челябоблкоммунэнерго».

Услуги центрального отопления в с.Варна, Аятском, Новоуральском и Николаевском сельских поселениях оказываются ООО «СтройКомплекс».

- Техническая база предприятия ОАО «Челябоблкоммунэнерго» включает в себя 4 газовых котельных, а также тепловые сети -13,431 км. в двухтрубном исчислении.

- Остальные источники тепловой энергии – котельные района. Всего на территории района   по состоянию на 01.01.2016 года функционируют 14 котельных, отапливающих жилье и соцкультбыт.

- Мощность источников теплоснабжения по жилью и соцкультбыту составляет 47,71 Гкал/час. Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории района имеют протяженность 22,671 км.

- 2.3.Газовое хозяйство

- Система газоснабжения Варненского муниципального района состоит из:

- ● наружных газопроводов природного газа

- высокого и низкого  давления                       - 575,17 км

- ● ГРП                                                                   - 6 ед.

- ● ШРП                                                                 - 52 ед.

- ● БГПР                                                                 - 46 ед.

- По состоянию на 1 января 2015 года в районе газифицировано 27 населенных пунктов.  Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной газом, к общей площади жилищного фонда района составляет 94%.

- 2.4.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

- Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановления Администрации Варненского муниципального района №108 от 03.02.2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2015-2020 годы» разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- До разработки программы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Варненского муниципального района Нижегородской области, оснащенность приборами учета составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

- 1,8 % по воде;

- 100 % по природному газу;

- 100 % по электрической энергии;

- 3,0 % по тепловой энергии.

- Т.е. 2,4 % оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

- Суммарное количество установленных приборов учета в бюджетном секторе по окончании реализации программы составило 66 единиц, в том числе:

- 45 прибора учета воды;

- 21 прибор учета тепловой энергии.

- Итого с начала действия программы на реализацию мероприятий  из бюджета района выделено 11,143 млн.руб.

- Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

- -  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- - снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- - модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;

- - повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

- - учет фактически полученной экономии;

- - определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- - применение энергосберегающих технологий.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Общая численность постоянного населения по Варненскому муниципальному району по годам составила (табл.3):

Таблица

| Общая численность постоянного населения, тыс.чел. | 2014г. (факт) | 2015г. (факт) | 2016г. (прогноз) | 2017г. (прогноз) | 2018г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,436 | 25,610 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |

3.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В 2015 году в Варненском муниципальном районе родилось 371 человек, умерло – 389 человек. Смертность превысила рождаемость в 1,04 раза.

Таблица

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2015г. к 2014г.,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 462 | 371 | 80,3 |
| Умерло | 402 | 389 | 96,77 |
| Число браков | 266 | 212 | 80 |
| Число разводов | 150 | 101 | 67,3 |
| Число прибывших | 1027 | 970 | 94,4 |
| Число выбывших | 1315 | 1079 | 82,05 |
| Естественный прирост (убыль) | +60 | -18 | -30 |
| Миграционный прирост (убыль) | -288 | -109 | снижение роста |

Число прибывших в район по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 57 человек. Число убывших из района сократилось на 236 человек. В районе сложилось отрицательное сальдо миграции.

3.2 ЗАНЯТОСТЬ

Трудовые ресурсы  населения Варненского муниципального района составляют 18 тыс. человек.

Численность занятых в экономике составила 8213 человек, что составляет 45,6 процента от трудоспособного населения, 65 процентов от занятых в экономике, трудятся на предприятиях частной формы собственности. Структура занятости населения по видам экономической деятельности:

- сельское хозяйство    - 2316 человек;

- обрабатывающие производства  - 801 человек;

- производство и распределение газа, электроэнергии и воды – 38 человек;

- строительство  - 462 человека;

- оптовая и розничная торговля, платные услуги – 1536 человек;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности,

обязательное социальное обеспечение  - 457 человек;

- образование – 1371 человек;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 802 человека;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных

услуг – 233 человека:

- транспорт и связь – 197 человек.

Фонд начисленной заработной платы составил 393,6 млн. рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 28 процентов.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника составила 4926,8 рубля, в том числе по отраслям:

- сельское хозяйство  - 3318 рублей;

- обрабатывающие производства – 7402 рубля;

- строительство – 7368 рублей;

- транспорт и связь – 6134 рубля;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4310 рублей;

- оптовая и розничная торговля – 3403 рубля.

За 2015 год уровень безработицы составил в среднем 3,1% ( за 2014 год – 3,3 %) .

### 3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

В районе 37 населенных пунктов, 13 сельских поселений, на территории которых осуществляют деятельность 437 предприятий и организаций всех форм собственности, 153 крестьянских (фермерских) хозяйств, 552 индивидуальных предпринимателей. В Варненском  районе представлены практически все виды экономической деятельности. Это обрабатывающее производство, промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля и прочие виды. Экономическое положение за последние пять лет отмечено стабильной работой большинства предприятий.

Промышленность

| № п/п | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 1977,8 | 7953,2 | 18889,3 |
| 6.2. | Индекс промышленного производства, % | 113,5 | 541,5 | 170,3 |
|  | в том числе по основным видам экономической деятельности: - обрабатывающие производства | 108,9 | 116,0 | 107,1 |

На территории района осуществляет деятельность крупнейший инвестиционный проект Русской медной компании (объем инвестиций 27,7 млрд.рублей) ЗАО «Михеевский ГОК», с численностью работающих 1024 человек, с перспективой увеличения до 1200 человек.

Одно из лидирующих бюджетообразующих предприятий района – Варненский комбинат хлебопродуктов (численность работающих 601человек), отвечающий всем современным требованиям производства основных продуктов питания. Ежедневно комбинат выпускает более 500 тонн готовой продукции, с ассортиментом более 90 наименований. В 2016 году планируется увеличение объемов производства хлебобулочных изделий на 117,5%, макаронных изделий на 107,5%, муки на 110,4%, масла подсолнечного на 244,0%.

Производственное предприятие ООО «Варнаагромаш» (численность работающих более 100 человек) выпускает 28 наименований сельскохозяйственных машин и 500 наименований запасных частей.

Сельское хозяйство

Основными направлениями развития сельского хозяйства является развитие растениеводства и животноводства, ориентированные на производство мяса, молока и зерна.

В Варненском муниципальном районе в 2015 году работало 99  сельскохозяйственных организаций :19 сельскохозяйственных предприятий и 80 К(Ф)Х  и ИП (в 2014 году работало 93 хозяйства).

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2015 году по району составила 339 338 га.

Почвы района представлены черноземами выщелочными с РН=6-7 единиц, с низким содержанием подвижного фосфора Р205 и азота N02. Содержание гумуса колеблется от 3-6 единиц. Коэффициент плодородия -0,75.

В структуре посевных площадей 16,9 % отводится под чистые пары, площадь зерновых культур – 124 615 га или 60,9% к пашне, под кормовыми культурами – 36382 га или 17,78%, техническими – 7652 га или 3,74% и картофелем – 1456 га или 0,71%.

В 2015 году   основной уклон в растениеводстве  сделан на выращивание пшеницы твердых и сильных сортов-97174га, гречихи посеяно-4655га, рапса-300 га, подсолнечника на зерно-8256 га.

Произведено зерна (в бункерном весе)  по всем категориям хозяйств 145,2 тыс. тонн. Урожайность зерновых культур составила 11,6 ц/га. Наивысшую урожайность в 2015 году получили ООО «Колос» (с. Ракитное) -19,8ц/га; к/х «Тогузак» -16,8ц/га; ООО «Лидер»-16,1ц/га ; ИП ГК(Ф)Х Лычагин В.Г.-16,8ц/га.

По итогам 2015 года хозяйствами засыпано семян пшеницы- 18700тн; ячменя-2456тн; овса-1250тн; гречихи-415тн, в целом план засыпки по району выполнен на 100 % - 24500тн.

Заготовлено кормов в зимовку: сена-31,2 тыс. тонн при плане 20 тыс. тонн, сенажа -20 тыс. тонн при плане 16,12 тыс. тонн, силоса 1,8 тыс. тонн.

Сельскохозяйственными предприятиями на 1 усл. голову заготовлено по 31,5 цн.к.ед. Лидерами в заготовке кормов по району являются ООО«Заозерный»-44цн.к.ед, ООО«Союз»-35цн.к.ед., ООО«Руслан» 31,5цн.к.ед.

Выручка от реализации продукции растениеводства составила 455 млн. рублей.

Варненский муниципальный район по численности поголовья крупного рогатого скота находится на 2-ом месте, а по численности коров на 1-ом месте в области.

Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств составляет – 21621 голов, из них коров – 10134 голов, в том числе 4922 голов в сельхозпредприятиях. Все хозяйства района увеличили поголовье коров. В целом, по району поголовье крупного рогатого скота против уровня прошлого года увеличилось на 276 голов или на  101%.

Район специализируется по разведению мясного племенного скота герефордской породы: статус племрепродуктор имеют ООО «Красноармейское», ООО «Новый Урал», ООО «Союз». Статус племенного завода - ООО «Энергия». В 2015 году увеличилась численность племенных коров породы герефорд на 150 голов и составила 1578 голов. Выход телят на 100 коров, составил 88 голов.

Неплохих результатов добиваются на выращивании скота и другие сельхозпредприятия. Среднесуточный прирост крупного рогатого скота в текущем году по району составил 656 грамм на одну голову.  Хороший результат получили в   ООО «Руслан» - 837 грамм, ООО «Союз» - 758 грамм, ООО «Колос» - 762 грамм, ООО ПЗ «Энергия» -734грамм.

Надой молока в 2015 году на одну фуражную корову по сельхозпредприятиям района составляет 3 167 кг.  Лучший результат по надою молока на 1 корову в ООО «Заозерный» - 4228кг.  Всего произведено по всем категориям хозяйств - 24,9 тыс.тн молока, в том числе в сельхозпредприятиях – 4, 6 тыс.тн тонны. Произведено скота и птицы на убой в живом весе 7,0 тыс. тн,. мяса, в том числе в сельхозпредприятиях – 1,3 тыс.тн.

Значительную роль в развитии сельского хозяйства играет государственная поддержка, выделяемая сельхозпредприятиям. В 2015 году для поддержки сельхозпредприятий было выделено субсидии 93100 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 57700 тыс. рублей, из областного бюджета – 34700 тыс. рублей, местного бюджета -700 тыс. рублей.

Среднегодовая численность работающих в сельхозпредприятиях района за 2015 год составила 861 человек, среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях   района составляет 10750 рублей.

По итогам работы в 2015 году 5 хозяйств района получили убыток в сумме 111,9 млн.рублей, 29 сельхозпредприятии  района получили  прибыль, которая составила 129,9 млн. рублей, в целом по району  получена прибыль  в сумме 17,9 млн . рублей

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2016 год»  в отрасли растениеводства основными задачами являются: увеличение производства зерна, картофеля, овощей; развитие элитного семеноводства ,создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв ,освоение ресурсосберегающих технологий , обеспечивающих максимальную продуктивность каждого гектара пашни.

Основными  задачами  в области животноводства в 2016 году – увеличение производства продукции животноводства (молока, мясо),  улучшение породного состава животных как в молочном, так и мясном скотоводстве; укрепление существующей племенной базы; развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком.

Основными задачами в развитии малых форм хозяйствования в сельской местности является увеличение количества предоставленных грантов на создание и развитие К(Ф)Х  в 2016г -2 гранта. Для повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйств района, учитывая засуху 2009-2013 годов, привлечь субсидированные кредиты в сумме 55 млн. рублей в 2016 году.

Малое предпринимательство

Значимое место в экономической и социальной сфере района занимает малый и средний бизнес, который способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, пополнению бюджета района.

По состоянию на 1 января 2015г. на территории района осуществляют деятельность 623 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица,  38 крестьянско-фермерских хозяйств и 51 малое предприятие  в таких отраслях  как промышленность, строительство, сельское хозяйство, производство хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских изделий, изготовление мебели и пластиковых окон,  производство полиэтиленовых труб, торговля и общественное питание. Всего на территории района осуществляют деятельность 218 предприятий розничной торговли.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий составляет около 30 % в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.

В 2015 году субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции, выполнено работ и услуг на сумму 2 млрд. 971 млн.рублей .

На территории района успешно реализуется муниципальная программа Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. В 2015 году на условиях софинансирования из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 1 миллион  490 тыс. рублей из местного бюджета 500 тыс.рублей.  В результате реализации этой программы 11 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на развитие собственного дела, было создано дополнительно 22 и сохранено 39 рабочих мест. Участвуя в областной  Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области 4 индивидуальных предпринимателя получили субсидию на сумму 1827 тыс.рублей.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2015год  увеличилась на 116,0% и составила 24079 рублей.

В 2015г. в экономику района вложено 5 миллиардов 703 миллиона рублей инвестиций,  темп  роста  к 2014 году составил 116,8 процентов.

Инвестиции и капитальное строительство. Опыт практической работы по привлечению инвестиций

| № п/п | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 10868,8 | 5067,0 | 1178,2 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | 129,7 | 39,3 | 47,0 |
| 8.2. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. рублей | 5,3 | 1349,3 | 656,0 |
|  | в процентах к предыдущему году | 80,9 | 254,6 | 48,6 |
| 8.3. | Ввод жилых домов, тыс. кв. м | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
|  | в процентах к предыдущему году | 121,2 | 88,2 | 113,3 |

На территории района 4 малых предприятия осуществляют строительную деятельность.

- В июне 2015 года открыт завод по производству извести (объем инвестиций 1372,0 млн.рублей) с численностью работающих более 100 человек.

- 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь жилого фонда района составляет 635,8 тыс.кв.м, причем 7% от площади жилого фонда района составляет площадь многоквартирных домов.  в т.ч. 3299 многоквартирных жилых дома с блокированной застройкой, 77 многоквартирных жилых дома и 5078 индивидуальных жилых домов. В жилищном фонде района преобладают двухкомнатные квартиры. Около 49% жилого фонда района имеет износ от 31 до 65%.

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство (табл.16). Уровень благоустройства жилого фонда города Сергача превышает среднерайонные показатели:

| Таблица Оборудовано: | Варненский район, % |
| --- | --- |
| водопроводом | 70 |
| канализацией | 44 |
| центральным отоплением | 32 |
| газом | 94 |

Обеспеченность населения жилой площадью в районе составляет 
25,06 кв.м.

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках Федерального закона от 27 июля 2013 года № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» и краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в районе реализуется программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2015 году из средств Фонда выделено 1,353 млн.руб., которые были направлены на ремонт 1 многоквартирного дома.

5.ПОДПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2015-2025 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| - Муниципальный заказчик | - Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| - Наименование Подпрограммы | - Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| - Руководитель Подпрограммы | - Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| - Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53; - МП «Варненский водоканал» |
| - Цели - Подпрограммы | - - строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью увеличения их мощности; - - увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; - - устройство очистных сооружений центральной канализации села Варна; - - улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - - увеличение питьевого водозабора |
| - Задачи - Подпрограммы | - - выполнение мероприятий по снижению аварийности на водопроводных и канализационных сетях, продление срока их эксплуатации; - - строительство новых водопроводных сетей, насосных станций; - - строительство новых канализационных сетей, хозфекального коллектора очистных сооружений центральной канализации села Варна |
| - Сроки реализации Подпрограммы | - 2015 – 2025 годы |
| - Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической - эффективности | - - снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях; - - снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения; - - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории района; - - устройство очистных сооружений и достижение качественных показателей очистки сточных вод; - - увеличение объемов забора воды; - - подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей |

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Данная Подпрограмма направлена на долгосрочное комплексное развитие систем водоснабжение и водоотведения района.

- Подпрограмма включает первоочередные безотлагательные меры по модернизации существующих систем водоснабжения и водоотведения с целью сокращения их износа, снижения аварийности и потерь воды на водопроводных и канализационных сетях, а также по строительству новых и реконструкции существующих объектов с целью усовершенствования технологий очистки воды и стоков.

## ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

Большинство населенных пунктов Варненского муниципального района имеют централизованные системы водоснабжения. Водопроводное хозяйство является довольно сложным элементом инженерной структуры населенных пунктов. В настоящее время суммарная мощность систем коммунального водоснабжения составляет 7 тысяч кубических метров в сутки. Протяженность водопроводной сети составляет 198,9 километров. Износ водопроводных сетей около 65%. Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением 80%  (23,5 тыс. человек).

В селе Варна питьевая вода из водоисточников соответствует существующим нормативам. В районе имеются водоисточники (15 населенных пунктов), где качество воды по отдельным показателям, особенно в весенне-летний период, превышает допустимый уровень содержания (мутность, железо, марганец и др.).

Выделяется неблагополучные водопроводы по муниципальному району по состоянию водопроводных сетей и сооружений: населенный пункт, число жителей:

- с. Алексеевка – 1183 чел.;

- с. Покровка – 1255 чел.;

- с. Н. Кулевчи – 321 чел.;

- с. Владимировка- 428 чел.;

- с. Бородиновка -  1634 чел.;

- с. Дружное – 349 чел.

Так в селах Алексеевка, Покровка, Н. Кулевчи - повышенная природная минерализация питьевой воды в подземных источниках (общая жесткость, хлориды, повышенное содержание железа).

Существующие проблемы надежного и качественного водоснабжения и водоотведения создают постоянную угрозу возникновения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний и вирусного гепатита А на территории Варненского района и способствуют распространению инфекции.

Существующие технологические схемы водоснабжения запроектированы и построены по старым строительным нормам и правилам (1976 и 1985 годы) и не отвечают современным требованиям, а также качеству воды в источниках водоснабжения. Высокая аварийность, большой процент утечек воды и вторичное загрязнение транспортируемой воды усугубляют проблемы.

Фактические затраты на капитальный ремонт систем водоснабжения составляют одну треть от нормативных. Необходимо ежегодное проведения капитальных ремонтных работ по замене изношенных участков водопроводных трасс, ремонту и замене водоразборной арматуры, постепенная замена сетей на ПВХ.

Всего по району требуют только первоочередной замены 110 километра аварийных водопроводных сетей.

Амортизационные отчисления, предусмотренные в себестоимости продукции, на практике тратятся на покрытие убытков от основной деятельности предприятий подающих воду.

Хроническое недофинансирование отрасли обусловливает постоянное сокращение объемов ремонтных работ, проведения реконструкции, замены изношенного оборудования и ветхих сетей на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.

После введения в 2001 году повышенных требований к качеству питьевой воды в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.4Л071-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», контроль качества показывает, что имеет место стабильное несоответствие качества питьевой воды реализуемой населению.

На основании анализа фактического состояния централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно сделать вывод, что водопроводно-канализационное хозяйство Варненского муниципального района требует проведения комплексных мероприятий по приведению водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями.

3.ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

- Канализационных сетей в населенных пунктах района не предусмотрено, за исключением села Варна. Водоотведение осуществляется в местные стокоприемники (выгребы). Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в селе Варна организовано от многоквартирного жилья и социальных объектов в центральную канализацию. Протяженность сетей 11,0 км, состоят из чугунных диаметром 250 мм и асбестовых труб.  Износ сетей водоотведения составляет 60%. Потребность в финансовых средствах на полное восстановление основных фондов 31 млн. руб.

- Стоки по канализационным сетям поступают на насосную станцию, далее под давлением направляются в накопитель. Отстоявшиеся сточные воды самотеком поступают в реку Нижний Тогузак в объеме 0,24 тыс. куб. м. в сутки, 87 тыс. куб. м. в год. Таким образом, сточные воды от центральной канализации не очищаются и загрязняют реку Н.-Тогузак. Ежегодно объем сточных вод увеличивается.

- В 21 веке ситуация, когда загрязненные стоки попадают в водные объекты, требует безотлагательного решения. Необходимо строительство очистных сооружений и сетей водоотведения.  Отсутствие очистных сооружений стало сдерживающим фактором социально-экономического развития села Варна.

4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями Подпрограммы являются:

- строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам сетей водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- увеличение питьевого водозабора.

Для достижения целей определены задачи Подпрограммы:

- строительство новых водопроводных и канализационных сетей с насосными станциями.

- выполнение мероприятий по снижению аварийности на водопроводных и канализационных сетях, продление срока их эксплуатации;

- строительство новых канализационных сетей, хозфекального коллектора, очистных сооружений центральной канализации села Варна;

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников водопроводных сооружений.

5.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень   мероприятий, представленных в таблице 1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реконструкция 3 скважин для централизованного водоснабжения села Варна | 2015-2025 |
| 1.2. | Капремонт сетей водоснабжения села Варна | 2015-2025 |
| 1.3. | Строительство Водопровода к селу Варна от скважин | 2015-2025 |
| 1.3. | Наружные сети водопровода поселка Лейпциг | 2015-2025 |
| 1.4. | Наружные сети водопровода поселка Саламат | 2015-2025 |
| 1.5. | Капремонт сетей водоснабжения села Николаевка | 2015-2025 |
| 1.6. | Обеспечение централизованного водоснабжения поселка Дружный | 2015-2025 |
| 1.7. | Обеспечения централизованного водоснабжения поселка Солнце | 2015-2025 |
| 1.8. | Капитальный ремонт поселковых водопроводных сетей поселка Новопокровка | 2015-2025 |
| 1.9. | Обеспечения централизованного водоснабжения села Кулевчи | 2015-2025 |
| 1.10 | Реконструкция сетей водоотведения села Варна | 2015-2025 |
| 1.11 | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений центральной канализации села Варна | 2015-2025 |
| 1.12 | Ремонт поселковых водопроводных сетей населенных пунктов Варненского муниципального района (Аятское Бородиновское Новоуральское,Толстинское, Лейпцигское сельские поселения) | 2015-2025 |
| 1.13 | Разработка проектов зон санитарной охраны | 2018-2020 |

6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях;

- снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабж.ения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий и организаций, находящихся на территории района;

- подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей;

- санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели и задачи Подпрограммы | - обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения; - повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха; - повышение экономической эффективности и рентабельности теплоснабжающего предприятия, обеспечение его социальной направленности |
| Срок реализации Подпрограммы | 2015 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения; - обеспечение готовности систем теплоснабжения к ограничению действия при возможных авариях, в том числе при аварийных электроотключениях; - снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла; - снижение издержек производства по выработке и передаче тепла |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма представляет собой комплекс первоочередных мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих источников тепла, сетей теплоснабжения (далее -  тепловых сетей) с целью сокращения их износа, снижения аварийности, сокращения тепловых потерь и издержек при производстве и передаче тепла с расчётом потребностей капиталовложения и сроков реализации.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

При существующем уровне износа инженерного оборудования потребуется модернизация 25 процентов коммунальных котельных. Стоимость модернизации одной котельной средней мощностью 6-10 Гкал/час составляет 8,5 млн. рублей. Модернизация генерирующих мощностей потребует в 2015 − 2020 годах выделения 31 млн. рублей.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями и задачами Подпрограммы являются:

- обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения;

- повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха;

- повышение энергоэффективности тепловых сетей за счет использования современных технологий, оборудования  и материалов, а также достижений научно-технического прогресса;

- обеспечение оперативности и управляемости технологическими процессами теплоснабжения за счет применения современных автоматизированных систем управления;

- повышение экономической эффективности и рентабельности теплоснабжающего предприятия, обеспечение его социальной направленности.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Разработанные мероприятия включают меры по энергосбережению. Энергетическая эффективность мероприятий определяется улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, то есть использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя для энергоснабжающей организации, выдерживанием параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом правилами технической эксплуатации электростанций и сетей, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень   мероприятий, представленных в таблице 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной села Бородиновка | 2015-2025 |
| 2 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной поселка Большевик | 2015-2025 |
| 3 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной села Новый Урал | 2015-2025 |
| 4 | Перевод школы с электроотопления на газ поселка Арчаглы-Аят | 2015-2025 |
| 5 | Перевод школы с электроотопления на газ поселка Владимировка | 2015-2025 |
| 6 | Перевод школы с электроотопления на газ села Катенино | 2015-2025 |
| 7 | Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения ,установка приборов учета теловой энергии | 2015-2025 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- обеспечение соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения;

- обеспечение готовности систем теплоснабжения к ограничению действия при возможных авариях, в том числе при аварийных электроотключениях;

- снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла;

- снижение издержек производства по выработке и передаче тепла.

ПОДПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды в Варненском муниципальном районе на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ»,457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53; |
| Цели и задачи Подпрограммы | - проведение мероприятий по обеспечению благоприятных экологических условий проживания населения района; - ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду; - сокращение вредного воздействия на экологическую обстановку - выполнение субъектами хозяйственной деятельности программ по уменьшению размещения промышленных и бытовых отходов в окружающей среде; - соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды на территории муниципального района; - соблюдение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; - соблюдение установленного режима использования особо охраняемых природных территорий; - экологическое образование и просвещение. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2015 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей | - улучшение качества окружающей среды на территории Варненского муниципального района; - обеспечение экологической и санитарной безопасности населения; - снижение негативного воздействия на окружающую среду. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства, обеспечение должного санитарного состояния территорий района.

Основной целью Подпрограммы является улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и  снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Для ее реализации в 2015-2025 годах предлагается ряд мероприятий, направленных на достижение конечных целей.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТБО

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Санитарная очистка Варненского муниципального района от ТКПО является важнейшим элементом жизнеобеспечения. В настоящее время в районе, включая сельхозпредприятия, накоплено около 350 тыс. тонн твердых отходов, в 2009 г. на 37 несанкционированных свалках, на площади 230 га было размещено 26 тыс. тонн ТКПО, и объемы ежегодно растут и увеличиваются затраты, связанные с ликвидацией объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Ежегодно количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в районе растет, поэтому необходимо принять меры по их ликвидации, что улучшит общую экологическую обстановку.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями и задачами улучшения санитарного состояния и экологической обстановки являются:

1) проведение мероприятий по обеспечению благоприятных экологических условий проживания населения района;

2) ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду;

3) сокращение вредного воздействия на экологическую обстановку

4) выполнение субъектами хозяйственной деятельности программ по уменьшению размещения промышленных и бытовых отходов в окружающей среде;

5) соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды на территории муниципального района;

6) соблюдение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

7) соблюдение установленного режима использования особо охраняемых природных территорий;

8) экологическое образование и просвещение.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает 13 мероприятий. Подпрограммные мероприятия представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п № | Мероприятия | Сроки реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду | 2015-2025 |
| 2 | Разработка и реализация природоохранных программ, проектов и мероприятий межпоселенческого характера | 2015-2025 |
| 3 | Участие в проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности на территории Варненского муниципального района | 2015-2025 |
| 4 | Участие в организации утилизации и переработки бытовых отходов | 2015-2025 |
| 5 | Участие в экологической экспертизе хозяйственной деятельности | 2015-2025 |
| 6 | Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз | 2015-2025 |
| 7 | Обеспечение населения и органов местного самоуправления полной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории муниципального района | 2015-2025 |
| 8 | Участие в ведении учета природопользователей, объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду | 2015-2025 |
| 9 | Участие в работе комиссии по природоохранным нарушениям на территории Варненского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2015-2025 |
| 10 | Участие в охране водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований | 2015-2025 |
| 11 | Участие в проведении мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации негативных экологических последствий техногенных аварий, экологических катастроф, стихийных бедствий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2015-2025 |
| 12 | Организация экологического воспитания, образования и просвещения населения на территории муниципального района | 2015-2025 |
| 13 | Участие в мониторинге окружающей среды и природных ресурсов муниципального района | 2015-2025 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение программных мероприятий позволит:

1) улучшить качество окружающей среды на территории Варненского муниципального района;

2) обеспечить экологическую и санитарную безопасность населения;

3) усовершенствовать систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории района;

4) снизить влияние размещаемых отходов на окружающую среду;

5) уменьшить объемы выбросов в атмосферу канцерогенных веществ (диоксинов, бензапирена, формальдегида и т.п.), которые негативно сказываются на здоровье населения;

6) снизить загрязнение подземных водоисточников и прекратить образования парниковых газов.

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТОРСАНБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем электроснабжения Варненского муниципального района на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели Подпрограммы | - повышение надежности объектов электросетевого хозяйства; - повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии; - обеспечение возможности подключения к системе электроснабжения и транспортировки электрической энергии новым потребителям; - предотвращение перегрузки объектов системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов |
| Задачи Подпрограммы | - строительство новых объектов электросетевого хозяйства выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях; - реконструкция и модернизация существующих объектов электросетевого хозяйства с внедрением новых технологий |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения; - обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций на территории города; - обеспечение резерва мощности для развития инфраструктуры; - увеличение пропускной способности электрических сетей; снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения; снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма разработана с целью обеспечения долгосрочного развития систем электроснабжения в соответствии с Генеральным планами сельских поселений Варненского муниципального района. Подпрограмма позволит снизить уровень износа и  аварийность систем электроснабжения, обеспечить строительство новых объектов с целью обеспечения резерва мощности для развития инфраструктуры во вновь застраиваемых территорий.

- ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Потребители Варненского муниципального района запитаны с линий и подстанций Варненского РЭС Троицких электросетей ОАО «Челябэнерго». Трансформаторные подстанции через подводящие BJI напряжением 10кВ. Подключены к силовым подстанциям:

- ПС Варненская 110/35/10 кВ

- ПС Бородиновская 110/35/10 кВ

- ПС Александровская 110/35/10 кВ

- ПС Саламат 110/35/10 кВ

- ПС Покровская 35/10 кВ

- ПС Кулевченская 35/10 кВ

- ПС Николаевская 35/19 кВ

- ПС Катенинская 3 5/10 кВ

- ПС Толстинская 35/10 кВ

- ПС Новоуральская 35/10 кВ

- ПС Дружба 35/10 кВ

Обустройство электроснабжения села Варна выполнено в соответствии со схемой электроснабжения, разработанной «Челябэнерго» в 1972-73 годах и было заложено в генеральный план развития села на период 1974-2000 годов.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей Варненского района строительство новых электролиний.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Подпрограммы:

- повышение надежности объектов электросетевого хозяйства;

- обеспечение возможности подключения к системе электроснабжения и транспортировки электрической энергии новым потребителям;

- предотвращение перегрузки объектов системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов.

Для обеспечения достижения целей Подпрограммы необходима строительство новых электролиний в селе Варна.

Задачи Подпрограммы:

- выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях;

- строительство новых объектов электросетевого хозяйства.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммные мероприятия представлены в таблице 4.

Таблица4

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трассы электролинии 10/0,4кВ и ТП для электроснабжения 58-ми жилых домов по ул.Уральской, Северная, Козлова, Кочурова, Светлая Варненского района | 2015-2025 |
| 2 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе ЦРБ) | 2015-2025 |
| 3 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки на ст.Тамерлан) | 2015-2025 |
| 4 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе СХТ, улиц: Варенникова, Российская, Литвинова) | 2015-2025 |
| 5 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в п.Заречье) | 2015-2025 |
| 6 | СМР строительства ЛЭП-0,4кВ от ТП-7556, с.Варна | 2015-2025 |
| 7 | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Село» с.Толсты | 2015-2025 |
| 8 | Строительство ВЛ-0,4кВ в п.Арчаглы-Аят | 2015-2025 |
| 9 | Строительство ВЛ-0,4кВ с.Варна | 2015-2025 |
| 10 | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Село» в с.Кызыл-Маяк | 2015-2025 |
| 11 | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Новостройка» в с.Варна | 2015-2025 |
| 12 | Строительство ВЛ-0,4кВ «Село» с.Кызыл-Маяк | 2015-2025 |
| 13 | Строительство ТП-10/0,4кВ в п.Дружный | 2015-2025 |
| 14 | Строительство ВЛ-10кВ п.Дружный | 2015-2025 |
| 15 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в п.Новопокровка | 2015-2025 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций;

- обеспечение резерва мощности для развития инфраструктуры села Варна;

- снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района на 2015-2025 годы |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели и задачи Подпрограммы | - - обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям района; - - строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015– 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | увеличение уровня газификации района; снижение износа объектов газоснабжения |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма включает меры по модернизации существующих газораспределительных сетей и строительству новых объектов для обеспечения газоснабжения потребителей района.

- ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- В районе построено 492 километра газопроводов и газовых сетей, газифицировано 6311  квартир. Переведены на газ все котельные района. На 01.01.2010 г. газифицировано природным газом 6944 квартиры, что составляет 65,6% (из 37 населенных пунктов в 14 нет газа). На некоторых участках существующие газопроводы не обеспечивают потребителей газом номинального давления в часы максимального газопотребления. Подключение перспективной жилой застройки и предприятий села Варна не представляется возможным.

- Снабжение газом организаций района производится от существующих газопроводов высокого давления, которые обеспечивают их нормальный режим работы.

- Анализ текущей ситуации с газоснабжением выявил следующие проблемы:

- - существующие газопроводы не обеспечивают потребителей газом номинального давления в часы максимального газопотребления;

- - необходимо подключение оставшихся перспективных населенных пунктов района и  перспективной жилой застройки села Варна к газоснабжению.

- Для обеспечения бесперебойного газоснабжения и подключению перспективных населенных пунктов к газоснабжению необходимо реализовать разработанный перечень мероприятий.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями и задачами Подпрограммы являются:

- строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения в связи с необходимостью увеличения их мощности;

- обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование мероприятий, объектов | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газопровода поселок Дружный – поселок Саламат | 2015-2025 |
| 2 | Строительство газопровода поселок Дружный – поселок Лейпциг | 2015-2025 |
| 3 | Строительство газопровода поселок Казановка – село Алексеевка | 2015-2025 |
| 4 | Строительство газопровода поселок Новопокровка- поселок Новые Кулевчи | 2015-2025 |
| 5 | Строительство разводящего газопровода село Казановка | 2015-2025 |
| 6 | Строительство разводящего газопровода поселок Кызыл-Маяк | 2015-2025 |
| 7 | Строительство разводящего газопровода поселок Городище | 2015-2025 |
| 8 | Строительство разводящего газопровода поселок Саламат | 2015-2025 |
| 9 | Строительство разводящего газопровода поселок Лейпциг | 2015-2025 |
| 10 | Строительство разводящего газопровода село Новые Кулевчи | 2015-2025 |
| 11 | Строительство разводящего газопровода поселок Алтырка | 2015-2025 |
| 12 | Газоснабжение жилых домов населенных пунктов Варненского муниципального района (на действующих газопроводах) | 2015-2025 |
| 13 | Ремонтные и аварийно-восстановительные работы на действующих газопроводах на территории Варненского муниципального района | 2015-2025 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- повышение надежности функционирования объектов газоснабжения;

- увеличение уровня газификации района.

ПОДПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цель Подпрограммы | - осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Варненского муниципального района, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах |
| Задачи Подпрограммы | - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; -повышение комфортности проживания граждан |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варненского муниципального района; - снижение уровня износа многоквартирных домов |

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данная Подпрограмма направлена на снижение уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан в многоквартирных домах.

2.ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА

В Варненском муниципальном районе 76 многоквартирных домов, в том числе муниципальный жилой фонд составляет 9 017,97 м2.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целью Подпрограммы являются:

1) осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Варненского муниципального района, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда  «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах.

Для достижения цели определены задачи Подпрограммы:

1) проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варненского муниципального района;

2) снижение уровня износа многоквартирных домов.

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень муниципального жилого фонда представлен в приложение 2 к Программе.

5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1)проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варненского муниципального района;

2)снижение уровня износа многоквартирных домов.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

- Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

- ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Основными источниками инвестирования Программы являются :

- • средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Величина необходимых суммарных капитальных вложений для реализации программных мероприятий определена в размере 202 569,95тыс. рублей.

| № п/п | Подпрограмма | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | 64996,43 |
| 2 | Теплоснабжение | 26635,38 |
| 3 | Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды | 7447,84 |
| 4 | Электроснабжение | 530,1 |
| 5 | Газоснабжение | 97985,76 |
| 6 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 4974,449 |
| ИТОГО: |  | 202569,95 |

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможности бюджета на текущий финансовый год, а также с учетом программ организаций коммунальной сферы.

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах  и составляет по району более 90% , не превышая предельного значения - 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице:

Таблица

| показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год оценка | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата населением коммунальных услуг, % | 97,1 | 99,46 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

Данный показатель для района должен быть не менее 89%.

Максимальное значение платы за коммунальные услуги  для семьи из 3 человек в 2015 году – 4099,54 руб./мес., что составляет 12,7 % от  среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек (32289,36 руб./мес.). Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации района, администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в г.Сергаче, замены деревянного и малоэтажного жилого фонда на территории города и сельских населенных пунктов за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Сергачского муниципального района;

- улучшение уровня жизни населения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  района по итогам результатов реализации Программы.