Приложение

к постановлению администрации

Варненского муниципального района

От                       №

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204 |
| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Программы | Управление строительства и ЖКХ, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели Программы | - - комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы района; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию 1 разработанных мероприятий; - - привлечение инвестиционных средств в обеспечение реализации программы; - - формирование направления комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города; - - увеличение пропускной способности коммунальных сетей; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей |
| Срок реализации Программы | 2015 - 2025 годы |
| Перечень подпрограмм | - «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района»; - «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района»; «Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды в Варненском муниципальном районе» - «Комплексное развитие систем электроснабжения Варненского муниципального района»; - «Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района»; - «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района» |
| Важнейшие целевые показатели программы | Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории района. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объем финансирования программы | - Общий объем финансирования программы — 62 043,95 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет- 2 889,07 тыс. руб., местный бюджет – 59 154,88тыс. руб - Объем финансирования программы в 2020 году -23 011,77 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет- 2 889,07 тыс. руб., местный бюджет – 20 122,7 тыс. руб. - Объем финансирования программы в 2021 году – 27 791,23 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс. руб., местный бюджет – 27 791,23 тыс. руб. - Объем финансирования программы в 2022 году -11 240,95 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс.руб., местный бюджет – 11 240,95 тыс. руб. - Объем финансирования программы в 2023 году - 0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс.руб., местный бюджет – 0 тыс. руб. - Объем финансирования программы в 2024 году - 0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс.руб., местный бюджет – 0 тыс. руб. - Объем финансирования программы в 2025 году -0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет- 0 тыс.руб., местный бюджет – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение уровня инвестиционной привлекательности района; - улучшение уровня экологического состояния района |

- Приорететы и цели муниципальной политики.

- Варненский район – муниципальное образование в составе Челябинской области. Территория Варненского района включает в себя 13 сельсоветов: Алексеевского, Аятского, Бородиновского, Варненского, Казановского, Катенинского, Кулевчинского, Краснооктябрьского, Лейпцигского, Николаевского, Новоуральского, Покровского и Толстинского. Каждое из перечисленных муниципальных образований имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного самоуправления.

Варненский  район находится в юго-восточной части Челябинской области, в степной зоне, представляет собой всхолмленную равнину Урало-Тобольского водораздела постепенно переходящую в волнистую и слабоволнистую равнину с колебаниями высот 300 – 400 метров над уровнем моря. Территория района  составляет 3853 квадратных километра.  Варненский район граничит с территориями  Чесменского, Карталинского районов, имеет самую протяженную в УРФО границу с государством Казахстан протяженностью 312,8 километра. Расстояние до областного центра 270 километров.

- функционируют основные  предприятия:

- - Муниципальное унитарное предприятие «Коммунжилсервис» обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения, с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям.

- - Общество с ограниченной ответственностью «Жилком» обслуживает водопроводные сети с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- - Общество с ограниченной ответственностью «Родник» обслуживает водопроводные сети с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- - Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» Новоуральского сельского поселения обслуживает водопроводные сети с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- - Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон»  обслуживает водопроводные сети с целью предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- - Открытое акционерное общество «Челябоблкоммунэнерго»  оказывает услуги по отоплению;

- - Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс» оказывает услуги по отоплению;

- - Муниципальное унитарное предприятие «Коммунжилсервис» оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья многоквартирных жилых домов.

- Основанием для разработки муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района на 2015-2025 годы" стали:

- - Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ),

- - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204,

- Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, , электроснабжения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района (далее – район). Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

- 2.1.Водоснабжение и водоотведение

- Услуги по водоснабжению в с.Варна оказывает МУП «Коммунжилсервис». В сельской местности услуги по водоснабжению оказывают: ООО «Родник» - на территории Бородиновского сельского поселения; ООО «Посейдон» - на территории Катенинского сельского поселения; ООО «Жилком» - на территории Аятского, Николаевского, Толстинского  и Кулевчинского сельских поселений; МУП «ЖКХ» - на территории Новоуральского сельского поселения.

- Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов  осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин. Мощность водозаборных сооружений – 9,504  тыс. м3 в сутки. Одиночное протяжение водопроводов составляет 198,9 км.

- Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 2521тыс. м3.

- Канализационных сетей в населенных пунктах района не предусмотрено, за исключением     с. Варна. Услуги по водоотведению оказывает МУП «Варненское ЖКО»». Водоотведение осуществляется в местные стокоприемники (выгребы). Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в с. Варна организовано от многоквартирного жилья и социальных объектов в центральную канализацию. Протяженность сетей 11,0 км, состоят из чугунных и полиэтиленовых труб.  Износ сетей водоотведения составляет 45%. Стоки по канализационным сетям поступают на насосную станцию, далее под давлением направляются в накопитель. Отстоявшиеся сточные воды самотеком поступают в реку Нижний Тогузак в объеме 0,24 тыс. куб. м. в сутки, 87 тыс. куб. м. в год.

- 2.2.Энерго- и теплоснабжение.

- Энергоснабжение в Варненском муниципальном районе осуществляется из ЕЭС России одним гарантирующим поставщиком:

- отделение ОАО «Челябэнерго» снабжает электрической энергией потребителей района.

- В ночное время улицы района освещают 1553 светильника, общей мощностью 382 квт.

- Услуги центрального отопления в с.Варна, Бородиновском, Краснооктябрьском и Покровском сельских поселениях оказываются ОАО «Челябоблкоммунэнерго».

Услуги центрального отопления в с.Варна, Аятском, Новоуральском и Николаевском сельских поселениях оказываются ООО «СтройКомплекс».

- Техническая база предприятия ОАО «Челябоблкоммунэнерго» включает в себя 4 газовых котельных, а также тепловые сети -13,431 км. в двухтрубном исчислении.

- Остальные источники тепловой энергии – котельные района. Всего на территории района   по состоянию на 01.01.2016 года функционируют 14 котельных, отапливающих жилье и соцкультбыт.

- Мощность источников теплоснабжения по жилью и соцкультбыту составляет 47,71 Гкал/час. Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории района имеют протяженность 22,671 км.

- 2.3.Газовое хозяйство

- Система газоснабжения Варненского муниципального района состоит из:

- ● наружных газопроводов природного газа

- высокого и низкого  давления                       - 575,17 км

- ● ГРП                                                                   - 6 ед.

- ● ШРП                                                                 - 52 ед.

- ● БГПР                                                                 - 46 ед.

- По состоянию на 1 января 2015 года в районе газифицировано 27 населенных пунктов.  Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной газом, к общей площади жилищного фонда района составляет 94%.

- 2.4.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

- Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановления Администрации Варненского муниципального района №108 от 03.02.2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2015-2020 годы» разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- До разработки программы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Варненского муниципального района Нижегородской области, оснащенность приборами учета составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

- 1,8 % по воде;

- 100 % по природному газу;

- 100 % по электрической энергии;

- 3,0 % по тепловой энергии.

- Т.е. 2,4 % оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

- Суммарное количество установленных приборов учета в бюджетном секторе по окончании реализации программы составило 66 единиц, в том числе:

- 45 прибора учета воды;

- 21 прибор учета тепловой энергии.

- Итого с начала действия программы на реализацию мероприятий  из бюджета района выделено 11,143 млн. руб.

- Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

- -  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- - снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- - модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;

- - повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

- - учет фактически полученной экономии;

- - определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- - применение энергосберегающих технологий.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Общая численность постоянного населения по Варненскому муниципальному району по годам составила (табл.3):

Таблица

| Общая численность постоянного населения, тыс.чел. | 2014г. (факт) | 2015г. (факт) | 2016г.(прогноp) | 2017г. (прогноз) | 2018г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,436 | 25,610 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |

3.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В 2015 году в Варненском муниципальном районе родилось 371 человек, умерло – 389 человек. Смертность превысила рождаемость в 1,04 раза.

Таблица

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2015г. к 2014г.,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 462 | 371 | 80,3 |
| Умерло | 402 | 389 | 96,77 |
| Число браков | 266 | 212 | 80 |
| Число разводов | 150 | 101 | 67,3 |
| Число прибывших | 1027 | 970 | 94,4 |
| Число выбывших | 1315 | 1079 | 82,05 |
| Естественный прирост (убыль) | +60 | -18 | -30 |
| Миграционный прирост (убыль) | -288 | -109 | снижение роста |

Число прибывших в район по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 57 человек. Число убывших из района сократилось на 236 человек. В районе сложилось отрицательное сальдо миграции.

3.2 ЗАНЯТОСТЬ

Трудовые ресурсы населения Варненского муниципального района составляют 18 тыс. человек.

Численность занятых в экономике составила 8213 человек, что составляет 45,6 процента от трудоспособного населения, 65 процентов от занятых в экономике, трудятся на предприятиях частной формы собственности. Структура занятости населения по видам экономической деятельности:

- сельское хозяйство    - 2316 человек;

- обрабатывающие производства  - 801 человек;

- производство и распределение газа, электроэнергии и воды – 38 человек;

- строительство  - 462 человека;

- оптовая и розничная торговля, платные услуги – 1536 человек;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности,

обязательное социальное обеспечение  - 457 человек;

- образование – 1371 человек;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 802 человека;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных

услуг – 233 человека:

- транспорт и связь – 197 человек.

Фонд начисленной заработной платы составил 393,6 млн. рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 28 процентов.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника составила 4926,8 рубля, в том числе по отраслям:

- сельское хозяйство  - 3318 рублей;

- обрабатывающие производства – 7402 рубля;

- строительство – 7368 рублей;

- транспорт и связь – 6134 рубля;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4310 рублей;

- оптовая и розничная торговля – 3403 рубля.

За 2015 год уровень безработицы составил в среднем 3,1% ( за 2014 год – 3,3 %) .

### 3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

В районе 37 населенных пунктов, 13 сельских поселений, на территории которых осуществляют деятельность 437 предприятий и организаций всех форм собственности, 153 крестьянских (фермерских) хозяйств, 552 индивидуальных предпринимателей. В Варненском  районе представлены практически все виды экономической деятельности. Это обрабатывающее производство, промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля и прочие виды. Экономическое положение за последние пять лет отмечено стабильной работой большинства предприятий.

Промышленность

| № п/п | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 1977,8 | 7953,2 | 18889,3 |
| 6.2. | Индекс промышленного производства, % | 113,5 | 541,5 | 170,3 |
|  | в том числе по основным видам экономической деятельности: - обрабатывающие производства | 108,9 | 116,0 | 107,1 |

На территории района осуществляет деятельность крупнейший инвестиционный проект Русской медной компании (объем инвестиций 27,7 млрд.рублей) ЗАО «Михеевский ГОК», с численностью работающих 1024 человек, с перспективой увеличения до 1200 человек.

Одно из лидирующих бюджетообразующих предприятий района – Варненский комбинат хлебопродуктов (численность работающих 601человек), отвечающий всем современным требованиям производства основных продуктов питания. Ежедневно комбинат выпускает более 500 тонн готовой продукции, с ассортиментом более 90 наименований. В 2016 году планируется увеличение объемов производства хлебобулочных изделий на 117,5%, макаронных изделий на 107,5%, муки на 110,4%, масла подсолнечного на 244,0%.

Производственное предприятие ООО «Варнаагромаш» (численность работающих более 100 человек) выпускает 28 наименований сельскохозяйственных машин и 500 наименований запасных частей.

Сельское хозяйство

Основными направлениями развития сельского хозяйства является развитие растениеводства и животноводства, ориентированные на производство мяса, молока и зерна.

В Варненском муниципальном районе в 2015 году работало 99  сельскохозяйственных организаций :19 сельскохозяйственных предприятий и 80 К(Ф)Х  и ИП (в 2014 году работало 93 хозяйства).

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2015 году по району составила 339 338 га.

Почвы района представлены черноземами выщелочными с РН=6-7 единиц, с низким содержанием подвижного фосфора Р205 и азота N02. Содержание гумуса колеблется от 3-6 единиц. Коэффициент плодородия -0,75.

В структуре посевных площадей 16,9 % отводится под чистые пары, площадь зерновых культур – 124 615 га или 60,9% к пашне, под кормовыми культурами – 36382 га или 17,78%, техническими – 7652 га или 3,74% и картофелем – 1456 га или 0,71%.

В 2015 году   основной уклон в растениеводстве  сделан на выращивание пшеницы твердых и сильных сортов-97174га, гречихи посеяно-4655га, рапса-300 га, подсолнечника на зерно-8256 га.

Произведено зерна (в бункерном весе)  по всем категориям хозяйств 145,2 тыс. тонн. Урожайность зерновых культур составила 11,6 ц/га. Наивысшую урожайность в 2015 году получили ООО «Колос» (с. Ракитное) -19,8ц/га; к/х «Тогузак» -16,8ц/га; ООО «Лидер»-16,1ц/га ; ИП ГК(Ф)Х Лычагин В.Г.-16,8ц/га.

По итогам 2015 года хозяйствами засыпано семян пшеницы- 18700тн; ячменя-2456тн; овса-1250тн; гречихи-415тн, в целом план засыпки по району выполнен на 100 % - 24500тн.

Заготовлено кормов в зимовку: сена-31,2 тыс. тонн при плане 20 тыс. тонн, сенажа -20 тыс. тонн при плане 16,12 тыс. тонн, силоса 1,8 тыс. тонн.

Сельскохозяйственными предприятиями на 1 усл. голову заготовлено по 31,5 цн.к.ед. Лидерами в заготовке кормов по району являются ООО«Заозерный»-44цн.к.ед, ООО«Союз»-35цн.к.ед., ООО«Руслан» 31,5цн.к.ед.

Выручка от реализации продукции растениеводства составила 455 млн. рублей.

Варненский муниципальный район по численности поголовья крупного рогатого скота находится на 2-ом месте, а по численности коров на 1-ом месте в области.

Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств составляет – 21621 голов, из них коров – 10134 голов, в том числе 4922 голов в сельхозпредприятиях. Все хозяйства района увеличили поголовье коров. В целом, по району поголовье крупного рогатого скота против уровня прошлого года увеличилось на 276 голов или на  101%.

Район специализируется по разведению мясного племенного скота герефордской породы: статус племрепродуктор имеют ООО «Красноармейское», ООО «Новый Урал», ООО «Союз». Статус племенного завода - ООО «Энергия». В 2015 году увеличилась численность племенных коров породы герефорд на 150 голов и составила 1578 голов. Выход телят на 100 коров, составил 88 голов.

Неплохих результатов добиваются на выращивании скота и другие сельхозпредприятия. Среднесуточный прирост крупного рогатого скота в текущем году по району составил 656 грамм на одну голову.  Хороший результат получили в   ООО «Руслан» - 837 грамм, ООО «Союз» - 758 грамм, ООО «Колос» - 762 грамм, ООО ПЗ «Энергия» -734грамм.

Надой молока в 2015 году на одну фуражную корову по сельхозпредприятиям района составляет 3 167 кг.  Лучший результат по надою молока на 1 корову в ООО «Заозерный» - 4228кг.  Всего произведено по всем категориям хозяйств - 24,9 тыс.тн молока, в том числе в сельхозпредприятиях – 4, 6 тыс.тн тонны. Произведено скота и птицы на убой в живом весе 7,0 тыс. тн,. мяса, в том числе в сельхозпредприятиях – 1,3 тыс.тн.

Значительную роль в развитии сельского хозяйства играет государственная поддержка, выделяемая сельхозпредприятиям. В 2015 году для поддержки сельхозпредприятий было выделено субсидии 93100 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 57700 тыс. рублей, из областного бюджета – 34700 тыс. рублей, местного бюджета -700 тыс. рублей.

Среднегодовая численность работающих в сельхозпредприятиях района за 2015 год составила 861 человек, среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях   района составляет 10750 рублей.

По итогам работы в 2015 году 5 хозяйств района получили убыток в сумме 111,9 млн.рублей, 29 сельхозпредприятии  района получили  прибыль, которая составила 129,9 млн. рублей, в целом по району  получена прибыль  в сумме 17,9 млн . рублей

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2016 год»  в отрасли растениеводства основными задачами являются: увеличение производства зерна, картофеля, овощей; развитие элитного семеноводства ,создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв ,освоение ресурсосберегающих технологий , обеспечивающих максимальную продуктивность каждого гектара пашни.

Основными  задачами  в области животноводства в 2016 году – увеличение производства продукции животноводства (молока, мясо),  улучшение породного состава животных как в молочном, так и мясном скотоводстве; укрепление существующей племенной базы; развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком.

Основными задачами в развитии малых форм хозяйствования в сельской местности является увеличение количества предоставленных грантов на создание и развитие К(Ф)Х  в 2016г -2 гранта. Для повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйств района, учитывая засуху 2009-2013 годов, привлечь субсидированные кредиты в сумме 55 млн. рублей в 2016 году.

Малое предпринимательство

Значимое место в экономической и социальной сфере района занимает малый и средний бизнес, который способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, пополнению бюджета района.

По состоянию на 1 января 2015г. на территории района осуществляют деятельность 623 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица,  38 крестьянско-фермерских хозяйств и 51 малое предприятие  в таких отраслях  как промышленность, строительство, сельское хозяйство, производство хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских изделий, изготовление мебели и пластиковых окон,  производство полиэтиленовых труб, торговля и общественное питание. Всего на территории района осуществляют деятельность 218 предприятий розничной торговли.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий составляет около 30 % в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.

В 2015 году субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции, выполнено работ и услуг на сумму 2 млрд. 971 млн.рублей .

На территории района успешно реализуется муниципальная программа Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. В 2015 году на условиях софинансирования из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 1 миллион  490 тыс. рублей из местного бюджета 500 тыс.рублей.  В результате реализации этой программы 11 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на развитие собственного дела, было создано дополнительно 22 и сохранено 39 рабочих мест. Участвуя в областной  Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области 4 индивидуальных предпринимателя получили субсидию на сумму 1827 тыс.рублей.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2015год  увеличилась на 116,0% и составила 24079 рублей.

В 2015г. в экономику района вложено 5 миллиардов 703 миллиона рублей инвестиций,  темп  роста  к 2014 году составил 116,8 процентов.

Инвестиции и капитальное строительство. Опыт практической работы по привлечению инвестиций

| № п/п | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 10868,8 | 5067,0 | 1178,2 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | 129,7 | 39,3 | 47,0 |
| 8.2. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. рублей | 5,3 | 1349,3 | 656,0 |
|  | в процентах к предыдущему году | 80,9 | 254,6 | 48,6 |
| 8.3. | Ввод жилых домов, тыс. кв. м | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
|  | в процентах к предыдущему году | 121,2 | 88,2 | 113,3 |

На территории района 4 малых предприятия осуществляют строительную деятельность.

- В июне 2015 года открыт завод по производству извести (объем инвестиций 1372,0 млн. рублей) с численностью работающих более 100 человек.

- 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь жилого фонда района составляет 635,8 тыс.кв.м, причем 7% от площади жилого фонда района составляет площадь многоквартирных домов.  в т.ч. 3299 многоквартирных жилых дома с блокированной застройкой, 77 многоквартирных жилых дома и 5078 индивидуальных жилых домов. В жилищном фонде района преобладают двухкомнатные квартиры. Около 49% жилого фонда района имеет износ от 31 до 65%.

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство (табл.16). Уровень благоустройства жилого фонда города Сергача превышает среднерайонные показатели:

| Таблица Оборудовано: | Варненский район, % |
| --- | --- |
| водопроводом | 70 |
| канализацией | 44 |
| центральным отоплением | 32 |
| газом | 94 |

Обеспеченность населения жилой площадью в районе составляет 
25,06 кв.м.

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках Федерального закона от 27 июля 2013 года № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» и краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в районе реализуется программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2015 году из средств Фонда выделено 1,353 млн.руб., которые были направлены на ремонт 1 многоквартирного дома.

5.ПОДПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА »

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| - Муниципальный заказчик | - Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| - Наименование Подпрограммы | - Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| - Руководитель Подпрограммы | - Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| - Разработчики Подпрограммы | Управление строительства и ЖКХ, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53; - МП «Варненский водоканал» |
| - Цели - Подпрограммы | - - строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью увеличения их мощности; - - увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; - - устройство очистных сооружений центральной канализации села Варна; - - улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - - увеличение питьевого водозабора |
| - Задачи - Подпрограммы | - - выполнение мероприятий по снижению аварийности на водопроводных и канализационных сетях, продление срока их эксплуатации; - - строительство новых водопроводных сетей, насосных станций; - - строительство новых канализационных сетей, хозфекального коллектора очистных сооружений центральной канализации села Варна |
| - Сроки реализации Подпрограммы | - 2015 – 2025 годы |
| - Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической - эффективности | - - снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях; - - снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения; - - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории района; - - устройство очистных сооружений и достижение качественных показателей очистки сточных вод; - - увеличение объемов забора воды; - - подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей |

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Данная Подпрограмма направлена на долгосрочное комплексное развитие систем водоснабжение и водоотведения района.

- Подпрограмма включает первоочередные безотлагательные меры по модернизации существующих систем водоснабжения и водоотведения с целью сокращения их износа, снижения аварийности и потерь воды на водопроводных и канализационных сетях, а также по строительству новых и реконструкции существующих объектов с целью усовершенствования технологий очистки воды и стоков.

4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями Подпрограммы являются:

- строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам сетей водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- увеличение питьевого водозабора.

Для достижения целей определены задачи Подпрограммы:

- строительство новых водопроводных и канализационных сетей с насосными станциями.

- выполнение мероприятий по снижению аварийности на водопроводных и канализационных сетях, продление срока их эксплуатации;

- строительство новых канализационных сетей, хозфекального коллектора, очистных сооружений центральной канализации села Варна

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников водопроводных сооружений., обеспечение Приложение 1

- Обеспечение  населения водой.

- Замена канализационных люков.

к постановлению администрации

Варненского муниципального района

От 13.07.2021г.   № 397

Мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. Измерения | Целевое значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Цель. Строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью увеличения их мощности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача. выполнение мероприятий по снижению аварийности на водопроводных и канализационных сетях, продление срока их эксплуатации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция скважин для централизованного водоснабжения Варненского района. | Количество скважин | шт | 3 | 3 | 3 | - | - | - | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |
| 2. | Капремонт сетей водоснабжения Варненского района. | Ремонт сетей водоснабжения - | - |  |  | - |  |  |  | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |
| 3. | Строительство Водопровода к селу Варна от скважин с использованием средств областного бюджета | Ремонт сетей водоснабжения - | - |  |  | - |  |  |  | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |
| 4 | Реконструкция, ремонт все поселковых сетей водоотведения в Варненском районе. | Ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений центральной канализации села Варна | шт |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |
| 6. | Ремонт поселковых водопроводных сетей населенных пунктов Варненского муниципального района (Аятское Бородиновское Новоуральское,Толстинское, Лейпцигское сельские поселения) | Ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |
| - Цель. увеличение питьевого водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача. Обеспечение населения водой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение централизованного водоснабжения Варненского района. | Шт. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |
| 8. | Прочие работы по водоснабжению | Количество воды Количество люков | Литры Шт. | __ __ | __ 18 | __ __ | - | - | - | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |

6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях;

- снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий и организаций, находящихся на территории района;

- подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей

- Подвоз воды в село Кулевч

- Замена канализационных люков

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели и задачи Подпрограммы | - обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения; - повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха; - повышение экономической эффективности и рентабельности теплоснабжающего предприятия, обеспечение его социальной направленности |
| Срок реализации Подпрограммы | 2015 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения; - обеспечение готовности систем теплоснабжения к ограничению действия при возможных авариях, в том числе при аварийных электроотключениях; - снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла; - снижение издержек производства по выработке и передаче тепла |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма представляет собой комплекс первоочередных мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих источников тепла, сетей теплоснабжения (далее -  тепловых сетей) с целью сокращения их износа, снижения аварийности, сокращения тепловых потерь и издержек при производстве и передаче тепла с расчётом потребностей капиталовложения и сроков реализации.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

При существующем уровне износа инженерного оборудования потребуется модернизация 25 процентов коммунальных котельных. Стоимость модернизации одной котельной средней мощностью 6-10 Гкал/час составляет 8,5 млн. рублей. Модернизация генерирующих мощностей потребует в 2015 − 2020 годах выделения 31 млн. рублей.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями и задачами Подпрограммы являются:

- обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения;

- повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха;

- повышение энергоэффективности тепловых сетей за счет использования современных технологий, оборудования  и материалов, а также достижений научно-технического прогресса;

- обеспечение оперативности и управляемости технологическими процессами теплоснабжения за счет применения современных автоматизированных систем управления;

- повышение экономической эффективности и рентабельности теплоснабжающего предприятия, обеспечение его социальной направленности.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Разработанные мероприятия включают меры по энергосбережению. Энергетическая эффективность мероприятий определяется улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, то есть использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя для энергоснабжающей организации, выдерживанием параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом правилами технической эксплуатации электростанций и сетей, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень   мероприятий, представленных в таблице 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной села Бородиновка | 2015-2025 |
| 2 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной поселка Большевик | 2015-2025 |
| 3 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной села Новый Урал | 2015-2025 |
| 4 | Перевод школы с электроотопления на газ поселка Арчаглы-Аят | 2015-2025 |
| 5 | Перевод школы с электроотопления на газ поселка Владимировка | 2015-2025 |
| 6 | Перевод школы с электроотопления на газ села Катенино | 2015-2025 |
| 7 | Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения ,установка приборов учета теловой энергии | 2015-2025 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- обеспечение соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения;

- обеспечение готовности систем теплоснабжения к ограничению действия при возможных авариях, в том числе при аварийных электроотключениях;

- снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла;

- снижение издержек производства по выработке и передаче тепла.

ПОДПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды в Варненском муниципальном районе на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ»,457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53; |
| Цели и задачи Подпрограммы | - проведение мероприятий по обеспечению благоприятных экологических условий проживания населения района; - ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду; - сокращение вредного воздействия на экологическую обстановку - выполнение субъектами хозяйственной деятельности программ по уменьшению размещения промышленных и бытовых отходов в окружающей среде; - соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды на территории муниципального района; - соблюдение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; - соблюдение установленного режима использования особо охраняемых природных территорий; - экологическое образование и просвещение. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2015 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей | - улучшение качества окружающей среды на территории Варненского муниципального района; - обеспечение экологической и санитарной безопасности населения; - снижение негативного воздействия на окружающую среду. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства, обеспечение должного санитарного состояния территорий района.

Основной целью Подпрограммы является улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и  снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Для ее реализации в 2015-2025 годах предлагается ряд мероприятий, направленных на достижение конечных целей.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТБО

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Санитарная очистка Варненского муниципального района от ТКПО является важнейшим элементом жизнеобеспечения. В настоящее время в районе, включая сельхозпредприятия, накоплено около 350 тыс. тонн твердых отходов, в 2009 г. на 37 несанкционированных свалках, на площади 230 га было размещено 26 тыс. тонн ТКПО, и объемы ежегодно растут и увеличиваются затраты, связанные с ликвидацией объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Ежегодно количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в районе растет, поэтому необходимо принять меры по их ликвидации, что улучшит общую экологическую обстановку.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями и задачами улучшения санитарного состояния и экологической обстановки являются:

1) проведение мероприятий по обеспечению благоприятных экологических условий проживания населения района;

2) ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду;

3) сокращение вредного воздействия на экологическую обстановку

4) выполнение субъектами хозяйственной деятельности программ по уменьшению размещения промышленных и бытовых отходов в окружающей среде;

5) соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды на территории муниципального района;

6) соблюдение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

7) соблюдение установленного режима использования особо охраняемых природных территорий;

8) экологическое образование и просвещение.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает 13 мероприятий. Подпрограммные мероприятия представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п № | Мероприятия | Сроки реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация очагов негативного воздействия на окружающую среду | 2015-2025 |
| 2 | Разработка и реализация природоохранных программ, проектов и мероприятий межпоселенческого характера | 2015-2025 |
| 3 | Участие в проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности на территории Варненского муниципального района | 2015-2025 |
| 4 | Участие в организации утилизации и переработки бытовых отходов | 2015-2025 |
| 5 | Участие в экологической экспертизе хозяйственной деятельности | 2015-2025 |
| 6 | Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз | 2015-2025 |
| 7 | Обеспечение населения и органов местного самоуправления полной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории муниципального района | 2015-2025 |
| 8 | Участие в ведении учета природопользователей, объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду | 2015-2025 |
| 9 | Участие в работе комиссии по природоохранным нарушениям на территории Варненского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2015-2025 |
| 10 | Участие в охране водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований | 2015-2025 |
| 11 | Участие в проведении мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации негативных экологических последствий техногенных аварий, экологических катастроф, стихийных бедствий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2015-2025 |
| 12 | Организация экологического воспитания, образования и просвещения населения на территории муниципального района | 2015-2025 |
| 13 | Участие в мониторинге окружающей среды и природных ресурсов муниципального района | 2015-2025 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение программных мероприятий позволит:

1) улучшить качество окружающей среды на территории Варненского муниципального района;

2) обеспечить экологическую и санитарную безопасность населения;

3) усовершенствовать систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории района;

4) снизить влияние размещаемых отходов на окружающую среду;

5) уменьшить объемы выбросов в атмосферу канцерогенных веществ (диоксинов, бензапирена, формальдегида и т.п.), которые негативно сказываются на здоровье населения;

6) снизить загрязнение подземных водоисточников и прекратить образования парниковых газов.

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТОРСАНБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем электроснабжения Варненского муниципального района на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели Подпрограммы | - повышение надежности объектов электросетевого хозяйства; - повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии; - обеспечение возможности подключения к системе электроснабжения и транспортировки электрической энергии новым потребителям; - предотвращение перегрузки объектов системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов |
| Задачи Подпрограммы | - строительство новых объектов электросетевого хозяйства выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях; - реконструкция и модернизация существующих объектов электросетевого хозяйства с внедрением новых технологий |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения; - обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций на территории города; - обеспечение резерва мощности для развития инфраструктуры; - увеличение пропускной способности электрических сетей; снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения; снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма разработана с целью обеспечения долгосрочного развития систем электроснабжения в соответствии с Генеральным планами сельских поселений Варненского муниципального района. Подпрограмма позволит снизить уровень износа и  аварийность систем электроснабжения, обеспечить строительство новых объектов с целью обеспечения резерва мощности для развития инфраструктуры во вновь застраиваемых территорий.

- ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Потребители Варненского муниципального района запитаны с линий и подстанций Варненского РЭС Троицких электросетей ОАО «Челябэнерго». Трансформаторные подстанции через подводящие BJI напряжением 10кВ. подключены к силовым подстанциям:

- ПС Варненская 110/35/10 кВ

- ПС Бородиновская 110/35/10 кВ

- ПС Александровская 110/35/10 кВ

- ПС Саламат 110/35/10 кВ

- ПС Покровская 35/10 кВ

- ПС Кулевченская 35/10 кВ

- ПС Николаевская 35/19 кВ

- ПС Катенинская 3 5/10 кВ

- ПС Толстинская 35/10 кВ

- ПС Новоуральская 35/10 кВ

- ПС Дружба 35/10 кВ

Обустройство электроснабжения села Варна выполнено в соответствии со схемой электроснабжения, разработанной «Челябэнерго» в 1972-73 годах и было заложено в генеральный план развития села на период 1974-2000 годов.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей Варненского района строительство новых электролиний.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Подпрограммы:

- повышение надежности объектов электросетевого хозяйства;

- обеспечение возможности подключения к системе электроснабжения и транспортировки электрической энергии новым потребителям;

- предотвращение перегрузки объектов системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов.

Для обеспечения достижения целей Подпрограммы необходима строительство новых электролиний в селе Варна.

Задачи Подпрограммы:

- выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях;

- строительство новых объектов электросетевого хозяйства.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммные мероприятия представлены в таблице 4.

Таблица4

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трассы электролинии 10/0,4кВ и ТП для электроснабжения 58-ми жилых домов по ул.Уральской, Северная, Козлова, Кочурова, Светлая Варненского района | 2015-2025 |
| 2 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе ЦРБ) | 2015-2025 |
| 3 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки на ст.Тамерлан) | 2015-2025 |
| 4 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе СХТ, улиц: Варенникова, Российская, Литвинова) | 2015-2025 |
| 5 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в п.Заречье) | 2015-2025 |
| 6 | СМР строительства ЛЭП-0,4кВ от ТП-7556, с.Варна | 2015-2025 |
| 7 | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Село» с.Толсты | 2015-2025 |
| 8 | Строительство ВЛ-0,4кВ в п.Арчаглы-Аят | 2015-2025 |
| 9 | Строительство ВЛ-0,4кВ с.Варна | 2015-2025 |
| 10 | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Село» в с.Кызыл-Маяк | 2015-2025 |
| 11 | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Новостройка» в с.Варна | 2015-2025 |
| 12 | Строительство ВЛ-0,4кВ «Село» с.Кызыл-Маяк | 2015-2025 |
| 13 | Строительство ТП-10/0,4кВ в п.Дружный | 2015-2025 |
| 14 | Строительство ВЛ-10кВ п.Дружный | 2015-2025 |
| 15 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в п.Новопокровка | 2015-2025 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций;

- обеспечение резерва мощности для развития инфраструктуры села Варна;

- снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района на 2015-2025 годы |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели и задачи Подпрограммы | - - обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям района; - - строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015– 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | увеличение уровня газификации района; снижение износа объектов газоснабжения |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма включает меры по модернизации существующих газораспределительных сетей и строительству новых объектов для обеспечения газоснабжения потребителей района.

- ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- В районе построено 492 километра газопроводов и газовых сетей, газифицировано 6311  квартир. Переведены на газ все котельные района. На 01.01.2010 г. газифицировано природным газом 6944 квартиры, что составляет 65,6% (из 37 населенных пунктов в 14 нет газа). На некоторых участках существующие газопроводы не обеспечивают потребителей газом номинального давления в часы максимального газопотребления. Подключение перспективной жилой застройки и предприятий села Варна не представляется возможным.

- Снабжение газом организаций района производится от существующих газопроводов высокого давления, которые обеспечивают их нормальный режим работы.

- Анализ текущей ситуации с газоснабжением выявил следующие проблемы:

- - существующие газопроводы не обеспечивают потребителей газом номинального давления в часы максимального газопотребления;

- - необходимо подключение оставшихся перспективных населенных пунктов района и  перспективной жилой застройки села Варна к газоснабжению.

- Для обеспечения бесперебойного газоснабжения и подключению перспективных населенных пунктов к газоснабжению необходимо реализовать разработанный перечень мероприятий.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями и задачами Подпрограммы являются:

- строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения в связи с необходимостью увеличения их мощности;

- обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование мероприятий, объектов | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газопровода поселок Дружный – поселок Саламат | 2015-2025 |
| 2 | Строительство газопровода поселок Дружный – поселок Лейпциг | 2015-2025 |
| 3 | Строительство газопровода поселок Казановка – село Алексеевка | 2015-2025 |
| 4 | Строительство газопровода поселок Новопокровка- поселок Новые Кулевчи | 2015-2025 |
| 5 | Строительство разводящего газопровода село Казановка | 2015-2025 |
| 6 | Строительство разводящего газопровода поселок Кызыл-Маяк | 2015-2025 |
| 7 | Строительство разводящего газопровода поселок Городище | 2015-2025 |
| 8 | Строительство разводящего газопровода поселок Саламат | 2015-2025 |
| 9 | Строительство разводящего газопровода поселок Лейпциг | 2015-2025 |
| 10 | Строительство разводящего газопровода село Новые Кулевчи | 2015-2025 |
| 11 | Строительство разводящего газопровода поселок Алтырка | 2015-2025 |
| 12 | Газоснабжение жилых домов населенных пунктов Варненского муниципального района (на действующих газопроводах) | 2015-2025 |
| 13 | Ремонтные и аварийно-восстановительные работы на действующих газопроводах на территории Варненского муниципального района | 2015-2025 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- повышение надежности функционирования объектов газоснабжения;

- увеличение уровня газификации района.

ПОДПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района на 2015-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цель Подпрограммы | - осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Варненского муниципального района, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах |
| Задачи Подпрограммы | - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; -повышение комфортности проживания граждан |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020 – 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варненского муниципального района; - снижение уровня износа многоквартирных домов |

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данная Подпрограмма направлена на снижение уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан в многоквартирных домах.

2.ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА

В Варненском муниципальном районе 76 многоквартирных домов, в том числе муниципальный жилой фонд составляет 9 017,97 м2.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целью Подпрограммы являются:

1) осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Варненского муниципального района, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда  «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах.

Для достижения цели определены задачи Подпрограммы:

1) проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варненского муниципального района;

2) снижение уровня износа многоквартирных домов.

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень муниципального жилого фонда представлен в приложение 2 к Программе.

5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1)проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Варненского муниципального района;

2)снижение уровня износа многоквартирных домов.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

- Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

- ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Основными источниками инвестирования Программы являются :

- • средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Величина необходимых суммарных капитальных вложений для реализации программных мероприятий определена в размере 188594,6 тыс. рублей.

| № п/п | Подпрограмма | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | 46423,44 |
| 2 | Теплоснабжение | 32078,6 |
| 3 | Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды | 4441,8 |
| 4 | Электроснабжение | 1647,5 |
| 5 | Газоснабжение | 34583,5 |
| 6 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 10608,6 |
| 7 | Подготовка к отопительному периоду | 7692,8 |
| 8 | Созд.услов.отдыха населения | 129,4 |
| ИТОГО: |  | 137 605,4 |

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможности бюджета на текущий финансовый год, а также с учетом программ организаций коммунальной сферы.

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах  и составляет по району более 90% , не превышая предельного значения - 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице:

Таблица

| показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год оценка | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата населением коммунальных услуг, % | 97,1 | 99,46 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

Данный показатель для района должен быть не менее 89%.

Максимальное значение платы за коммунальные услуги  для семьи из 3 человек в 2015 году – 4099,54 руб./мес., что составляет 12,7 % от  среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек (32289,36 руб./мес.). Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации района, администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в г.Сергаче, замены деревянного и малоэтажного жилого фонда на территории города и сельских населенных пунктов за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Сергачского муниципального района;

- улучшение уровня жизни населения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  района по итогам результатов реализации Программы.