# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2021 года

с.Варна                                                № 115

Об утверждении Порядка устранения

аварий и инцидентов на объектах

водоснабжения, находящихся в

муниципальной собственности

администрации Варненского

муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом  от 07.12.2011г. № 416- ФЗ    «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Варненского муниципального района Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок  устранения  аварий и инцидентов на объектах водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности администрации Варненского муниципального района (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Настоящее Решение обнародовать на Информационном стенде и официальном сайте  администрации Варненского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Варненского                                   Председатель Собрания депутатов

муниципального района	              Варненского муниципального района

_____________К.Ю.Моисеев                     ______________А.А.Кормилицын

Приложение

к Решению Собрания депутатов

Варненского муниципального района

от 24 ноября 2021 года № 115

Порядок

устранения аварий и инцидентов на объектах водоснабжения, находящихся  в муниципальной собственности администрации Варненского муниципального района  Челябинской области

I. Общие положения

Данный порядок разработан в соответствии с Федеральным законом         № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  на основании  п.10 статьи 21 «Временное прекращение или ограничение  водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и  (или) сточных вод, отказ от исполнения обязательств по договору водоснабжения и  (или)  водоотведения» в случае прекращения или ограничения водоснабжения по основаниям, указанным в пунктах 1 части 1, пунктах 5 части 3 данной статьи, орган местного самоуправления обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза  воды.

В целях недопущения прекращения бесперебойного водоснабжения  и своевременного устранения аварийных ситуаций в установленный законом срок,  согласно СП 31.13330.2012   расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах  систем водоснабжения  диаметром труб до 400мм  глубиной заложения до 2 м. составляет не более 8 часов, а глубиной заложения более 2 м  составляет 12 часов.  В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварий указанное время может быть изменено.

Применительно к вышеуказанному законодательству установить следующий порядок устранения аварий на водопроводных сетях находящихся в собственности Варненского муниципального района:

- установить, что время устранения аварии исчисляется с момента прекращения водоснабжения

- на устранение аварии и подачи водоснабжения пользователю сетей водоснабжения отводится 12 часов, в случае не устранения в срок аварийной ситуации и отсутствия подачи воды собственник сетей Администрация Варненского муниципального района вправе привлекать сторонние организации для устранения аварий и подвоза воды.

Преимущественное право устранения аварий закрепить за МУП «Варненское ЖКО»

II. Взаимодействие органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими организациями  при ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения

  - При возникновении аварийной ситуации, и отсутствия водоснабжения на водопроводных сетях находящихся в муниципальной собственности района, глава сельского поселения, староста или другое назначенное должностное лицо  соответствующей территории незамедлительно сообщает об аварийной ситуации  в ЕДДС района по номеру телефона: 8 35142 2-13-14.

  - ЕДДС района регистрирует поступившее сообщение в журнале регистрации, с указанием времени и характеристиках аварийной ситуации, после чего оповещает:  первого заместителя Главы Варненского муниципального района, а так же начальника управления строительства и ЖКХ, директора МУП «Варненское ЖКО» и концессионера  (ООО «Жилком»).

  - При несвоевременном устранении аварийной ситуаций и не принятии необходимых мер по ликвидации аварийных последствий ресурсоснабжающей организацией на объектах водоснабжения, уполномоченное лицо Администрации Варненского муниципального района МУ «Управление строительства и ЖКХ» на основании дополнительного финансирования вправе привлекать к устранению выявленной аварии подрядную организацию, способную устранить данную ситуацию до исполнения установленного законом срока, на основании договора с последующей оплатой по факту выполненных работ.

  - Дополнительное финансирование  на ликвидацию аварии на объектах водоснабжения выделяется Финансовым органом администрации Варненского муниципального района в соответствии с распоряжением главы Варненского муниципального района.

  - Данные затраты по устранению аварийной ситуации  на объектах водоснабжения подлежат возмещению ресурсоснабжающей либо обслуживающей организацией муниципальному образованию, понесшему затраты на устранение аварийной ситуации.

  - Споры по возмещению затрат решаются путем переговоров, в случае не достижения соглашения  - в судебном порядке.

Лист  согласования  к Порядку устранения аварий и инцидентов на объектах водоснабжения, находящихся  в муниципальной собственности Администрации Варненского муниципального района  Челябинской области

Первый заместитель Главы

Варненского муниципального района                                                            Е.А. Парфенов

Начальник Управления строительства

и ЖКХ Администрации Варненского                                                              И.А. Данилейко

муниципального района

Начальник юридического отдела Администрации

Варненского муниципального района                                                             Л.С. Дубкова

Прокурор Варненского муниципального района,

старший советник юстиции                                                                               А.В. Ковалев