АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «02» мая 2017г. № 15 п. Казановка

«Об утверждении перечня первичных
средств пожаротушения для индивидуальных
жилых домов»

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04 г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для
индивидуальных жилых домов (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по контролю за обеспечением пожарной
безопасности на объектах жилого сектора Казановского сельского поселения (приложение 2).

3. Постановление довести до сведения руководителей с/х предприятий и организаций.

4. Постановление от 14.09.2007г. № 28 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов» утратило силу.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казановского сельского поселения

Варненского муниципального района

Челябинской области                                                                   Т.Н. Коломыцева

Приложение 1
к постановлению администрации
Казановского сельского поселения

от  02.05.2017 № 15

Перечень первичных средств
пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1. Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу; с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 – не менее 2-х прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.
2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.
3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5;1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.
4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.
5. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.
6. На электрооборудование должно быть установлено УЗО. 
7. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, На котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.
8. В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара

Приложение 2
к постановлению администрации
 Казановского сельского поселения

от 02.05.2017 №15

СОСТАВ 
комиссии по контролю за обеспечением пожарной безопасности на объектах жилого сектора Казановского сельского поселения

Представители комиссии:

Глава поселения, председатель комиссии¾ Коломыцева Т.Н.
 Директор СДК, заместитель председателя Комиссии¾Прокопенко Е.А.

Члены комиссии:

Уполномоченный участковый¾ Гаврасев С.В.
 Заведующая детским садом ¾ Шелюта Л.С.
 Фельдшер ФАП¾Валеева А.И.