АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» мая 2022 г.                                                                                                  № 30/4

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Краснооктябрьского сельского поселения

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории  Краснооктябрьского сельского поселения, в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения, администрация Краснооктябрьского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Краснооктябрьского сельского поселения (Приложение 1).

1.2. Утвердить перечень мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов Краснооктябрьского сельского поселения (Приложение 2).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает  после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Краснооктябрьского сельского поселения                          А.М.Майоров

Приложение 1

к постановлению администрации

от 16.05.2022 г. № 30/4

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов _________________ сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря |  |  | Нормы комплектации пожарного щита |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 |  |  | 2 1 2 |  |
| 2 | Лом |  |  | 1 |  |
| 3 | Ведро |  |  | 1 |  |
| 4 | Багор |  |  | 1 |  |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м |  |  | 1 |  |
| 6 | Лопата штыковая |  |  | 1 |  |
| 7. |  | Ящик с песком | 1 |  |  |

Приложение 1

к постановлению администрации

от 16.05.2022 г. № 30/4

ПЕРЕЧЕНЬ

мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов Краснооктябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  |  | Места размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |