ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества-объектов теплоснабжения находящегося в собственности муниципального образования Варненский муниципальный район

1. Предмет конкурса и общие сведения о конкурсе.

## 1.1. Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. Предмет конкурса:

-право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества находящегося в собственности муниципального образования Варненский муниципальный район;

-обеспечение Концессионером модернизации, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества, являющегося объектами теплоснабжения и отдельными объектами, неразрывно связанными с объектами, в соответствии с Приложением № 1 к настоящей документации, право собственности на которое принадлежит Концеденту,

-осуществление Концессионером теплоснабжения с использованием Объектов Соглашения, при котором Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

Указанное имущество предназначено для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, его состав и описание приведены в Приложениях № 1 и № 2 к настоящей документации.

## 1.3. Организатор конкурса – Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района, в лице начальника учреждения Якуповой Л.Н., действующего от имени Муниципального образования Варненский муниципальный район.

1.3.1. Адрес Организатора конкурса:

место нахождения: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д.94, 2 этаж. оф.10, тел: (835142) 2 21 40, эл.адрес umi@varna74.ru,

почтовый адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д.94,, 2 эт. оф.10, тел: (835142) 2 21 40, эл.адрес umi@varna74.ru 1.3.2. Контактное лицо Организатора: начальник отдела земельно-имущественных отношений Петриченко Л.З.

1.3.3. Объект конкурса и иное имущество - недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой, составляющие объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности и (или) на ином законном основании принадлежащие муниципальному образованию Варненский муниципальный район, которое предназначено для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 конкурсной документации.

Сведения о составе, целевом назначении и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях передаваемого имущества, приведены в Приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.

1.4. Конкурсные условия (критерии конкурса, условия концессионного соглашения):

1.4.1. Критерии и параметры критериев конкурса используются для оценки конкурсных предложений в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

ТАБЛИЦА № 1

Критерии и параметры критериев конкурса на право

заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

| Критерии конкурса | Начальное (предельное) значение критерия | Условия уменьшения или увеличения начального значения критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (тех. присоединение). | 1410,0 тыс. руб. | Значение может быть уменьшено (но без уменьшения объема работ по реконструкции). |
| Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера | Указаны в таблице № 6 конкурсной документации | Значение подлежит уменьшению |
| Плановые значения показателей деятельности Концессионера | Указаны в таблице № 6 конкурсной документации | Значение подлежит уменьшению |
| Объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения | 0 тыс. руб. | Расходы со стороны Концедента на реконструкцию объектов не предусмотрены |

1.4.2.Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии)

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии.

Размер банковской гарантии определяется в размере 1 (один) % от объема инвестиций (предельного размера расходов) Концессионера на реконструкцию и модернизацию объекта концессионного соглашения на соответствующий год- 5350,00 руб.

Срок действия банковской гарантии - вступает в силу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения и действует в течение срока реконструкции и модернизации Объекта соглашения.

Банковская гарантия оформляется Концессионером с соблюдением следующих условий:

ТАБЛИЦА № 2

| Размер банковской гарантии | Период предоставления | Срок действия |
| --- | --- | --- |
| 1% от объема инвестиций, привлекаемых Концессионером на реконструкцию и модернизацию Объекта Соглашения, согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению и конкурсному предложению | 2024г. | С момента заключения настоящего Соглашения (подписания его всеми сторонами) до 31.12.2024г. |
| 1% от объема инвестиций, привлекаемых Концессионером на реконструкцию и модернизацию Объекта Соглашения, согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению и конкурсному предложению | 2025г. | 01.01.2025-31.12.2025г. |
| 1% от объема инвестиций, привлекаемых Концессионером на реконструкцию и модернизацию Объекта Соглашения, согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению и конкурсному предложению | 2026г. | 01.01.2026-31.12.2026г. |
| 1% от объема инвестиций, привлекаемых Концессионером на реконструкцию и модернизацию Объекта Соглашения, согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению и конкурсному предложению | 2027г. | 01.01.2027-31.12.2027г. |

1.4.3. Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях модернизации и реконструкции Объекта Соглашения

ТАБЛИЦА № 3

|  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём средств в имущество, принадлежащее Концеденту, используемое в деятельности согласно п.1.1 Соглашения, тыс. руб., без НДС (Котельная МКДОУ Детский сад № 11 «Сказка» с. Варна) | 180,0 | - |  |  |  | 195,0 | - | - | - | - | - | - |
| Объём средств в имущество, принадлежащее Концеденту, используемое в деятельности согласно п.1.1 Соглашения, тыс. руб., без НДС (Котельная МОУ «СОШ» с.Николаевка) | - | 180,0 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Объём средств в имущество, принадлежащее Концеденту, используемое в деятельности согласно п.1.1 Соглашения, тыс. руб., без НДС (Котельная МКДОУ «Детский сад №1» с. Николаевка) | 145,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Объём средств в имущество, принадлежащее Концеденту, используемое в деятельности согласно п.1.1 Соглашения, тыс. руб., без НДС (Котельная «БТУ-300 Школа» п. Арчаглы-Аят) | 210,0 | - |  | 265,0 |  | 235,0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого (по годам), тыс. руб., без НДС | 535,0 | 180,0 |  | 265,0 |  | 430,0 | - | - | - | - | - | - |
| Всего за весь период, тыс. руб., без НДС: | 1410,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.4. Мероприятия по улучшению технологического состояния Объекта Соглашения, выполняемые Концессионером

(в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции и

модернизации объектов капитального строительства)

ТАБЛИЦА № 4

| № | Объект соглашения | Наименование работ | Дата выполнения | Стоимость Мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение Котельная МКДОУ Детский сад № 11 «Сказка» с. Варна | Техническое перевооружение котельной с заменой 2-го водогрейных котлов марки «Хопер-100» на аналогичные по мощности и сетевой насос марки «JEMIX WRF – 50/16» на аналогичный по производительности | 2024г. | 180,0 |
|  |  | Техническое перевооружение котельной с заменой 1-го водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности | 2027г. | 195,0 |
|  | Итого: |  |  | 375,0 |
| 2 | Нежилое здание Котельная МОУ «СОШ» с. Николаевка Варненского района | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности | 2025г. | 180,0 |
|  | Итого: |  |  | 180,0 |
| 3 | Нежилое помещение Котельная МКДОУ «Детский сад №1» с. Николаевка Варненского района | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности | 2024г. | 145,0 |
|  | Итого: |  |  | 145,0 |
| 4 | Нежилое помещение Котельная «БТУ-300 Школа» п. Арчаглы-Аят Варненского района | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности, замена сетевого насоса марки «DАВ 120/280.50Т» на аналогичный по производительности | 2024г. . | 210,0 |
|  |  | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности | 2026г. . | 265,0 |
|  |  | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности, замена сетевого насоса марки «DАВ 120/280.50Т» на аналогичный по производительности | 2027г. | 235,0 |
|  | Итого: |  |  | 710,0 |
|  | Общая стоимость мероприятий: |  |  | 1 410,0 |

1.4.5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Техническое задание на реконструкцию (тех. перевооружение) системы теплоснабжения, включающее в себя замену оборудования котельной МКДОУ Детский сад №11 «Сказка» с. Варна:

1. Техническое перевооружение котельной с заменой 2-го водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности и сетевого насоса марки «JEMIX WRF – 50/16» на аналогичный по производительности – 2024г.

2. Техническое перевооружение котельной с заменой 1-го водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности – 2027г.

2. Техническое задание на реконструкцию (тех. перевооружение) системы теплоснабжения, включающее в себя замену оборудования котельной МОУ СОШ, с.Николаевка Варненского района:

1. Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности – 2025г.

3. Техническое задание на реконструкцию (тех. перевооружение) системы теплоснабжения, включающее в себя замену оборудования котельной МКДОУ «Детский сад №1» с. Николаевка Варненского района:

1. Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности – 2024г.

4. Техническое задание на реконструкцию (тех. перевооружение) системы теплоснабжения, включающее в себя замену оборудования котельной «БТУ-300 Школа», п. Арчаглы-Аят Варненского района:

1. Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности, замена сетевого насоса марки «DАВ 120/280.50Т» на аналогичный по производительности – 2024г.

2. Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности, замена сетевого насоса марки «DАВ 120/280.50Т» на аналогичный по производительности – 2026г.

3. Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности – 2027г.

1.4.6 Сведения о ценах, значениях и параметрах долгосрочного государственного регулирования тарифов.

ТАБЛИЦА № 5

Долгосрочные параметры регулирования

и плановые показатели деятельности Концессионера

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регулирование цены реализуемой тепловой энергии | Договорная цена |
|  | 2023г. | 4176,04 руб./Гкал (без НДС) |
| 2. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей без учета НДС | 2643,68 |
| 2.2. | Нормативный уровень прибыли, % |  |
|  | 2023г. | 4,45 |
|  | 2024г. | 4,45 |
|  | 2025г. | 4,45 |
|  | 2026г. | 4,45 |
|  | 2027г. | 4,45 |
|  | 2028г. | 4,45 |
|  | 2029г. | 4,45 |
|  | 2030г. | 4,45 |
|  | 2031г. | 4,45 |
|  | 2032г. | 4,45 |
|  | 2033г. | 4,45 |
| 2.3 | Индекс эффективности операционных расходов, % ( на весь период действия концессионного соглашения) | 1,0 |
| 2.4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |
| 2.4.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал). |  |
|  | 2023г. | 173,85 |
|  | 2024г. | 173,85 |
|  | 2025г. | 173,85 |
|  | 2026г. | 173,85 |
|  | 2027г. | 173,85 |
|  | 2028г. | 173,85 |
|  | 2029г. | 173,85 |
|  | 2030г. | 173,85 |
|  | 2031г. | 173,85 |
|  | 2032г. | 173,85 |
|  | 2033г. | 173,85 |
| 2.4.2. | Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал. |  |
|  | 2023г. | 46,3 |
|  | 2024г. | 46,3 |
|  | 2025г. | 46,3 |
|  | 2026г. | 46,3 |
|  | 2027г. | 46,3 |
|  | 2028г. | 46,3 |
|  | 2029г. | 46,3 |
|  | 2030г. | 46,3 |
|  | 2031г. | 46,3 |
|  | 2032г. | 46,3 |
|  | 2033г. | 46,3 |
| 2.4.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетей на 1км тепловых сетей, ед. | 0 |
| 2.4.4. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал./час. установленной мощности, ед. | 0 |
| 3. | Плановые значения показателей деятельности концессионера, не относящиеся к долгосрочным параметрам регулирования: |  |
| 3.1. | Объем полезного отпуска, тепловой энергии, Гкал. |  |
|  | 2023г. | 1306,0 |
|  | 2024г. | 1306,0 |
|  | 2025г. | 1306,0 |
|  | 2026г. | 1306,0 |
|  | 2027г. | 1306,0 |
|  | 2028г. | 1306,0 |
|  | 2029г. | 1306,0 |
|  | 2030г. | 1306,0 |
|  | 2031г. | 1306,0 |
|  | 2032г. | 1306,0 |
|  | 2033г. | 1306,0 |
| 3.2. | Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности по отношению к предыдущему году, % |  |
|  | 2023г. | 6,0 |
|  | 2024г. | 4,7 |
|  | 2025г. | 4,7 |
|  | 2026г. | 4,0 |
|  | 2027г. | 4,0 |
|  | 2028г. | 4,0 |
|  | 2029г. | 4,0 |
|  | 2030г. | 4,0 |
|  | 2031г. | 4,0 |
|  | 2032г. | 4,0 |
|  | 2033г. | 4,0 |
| 3.3. | Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль), тыс. руб. | 812,88 |
| 4. | Иные значения, параметры: |  |
| 4.1. | Удельное потребление электроэнергии на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, кВт.ч/Гкал |  |
|  | 2023г. | 27,67 |
|  | 2024г. | 27,67 |
|  | 2025г. | 27,67 |
|  | 2026г. | 27,67 |
|  | 2027г. | 27,67 |
|  | 2028г. | 27,67 |
|  | 2029г. | 27,67 |
|  | 2030г. | 27,67 |
|  | 2031г. | 27,67 |
|  | 2032г. | 27,67 |
|  | 2033г. | 27,67 |
| 5. | Необходимая валовая выручка для каждого периода концессионного соглашения, тыс. руб, без учета НДС |  |
|  | 2023г. | 5453,90 |
|  | 2024г. | 5710,24 |
|  | 2025г. | 5978,62 |
|  | 2026г. | 6217,76 |
|  | 2027г. | 6466,47 |
|  | 2028г. | 6725,13 |
|  | 2029г. | 6994,14 |
|  | 2030г. | 7273,90 |
|  | 2031г. | 7564,86 |
|  | 2032г. | 7867,45 |
|  | 2033г. | 8182,15 |

ТАБЛИЦА 6

Индексы потребительских цен:

| Год/индекс цен | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен % | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Цены и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия

концессионного соглашения, без НДС:

Таблица 7

| Год | Прогнозная цена топлива (газ) с учётом транспортировки), руб./тыс.м.3 (от 0,1 до 1 млн.м3 включительно) | Прогнозная цена электроэнергии, руб./кВтч. | Прогнозная цена на холодную воду (теплоноситель), руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 5993,82 | 7,47 | 29,776 |
| 2024 | 6503,29 | 8,07 | 31,563 |
| 2025 | 6958,53 | 8,52 | 33,046 |
| 2026 | 7445,62 | 9,00 | 34,599 |
| 2027 | 7966,82 | 9,46 | 35,983 |
| 2028 | 8524,49 | 9,96 | 37,422 |
| 2029 | 8780,23 | 10,25 | 38,919 |
| 2030 | 9043,63 | 10,56 | 40,476 |
| 2031 | 9314,94 | 10,88 | 42,095 |
| 2032 | 9594,39 | 11,21 | 43,779 |
| 2033 | 9882,22 | 11,54 | 45,530 |

## 1.5. Условия конкурса, порядок и условия заключения концессионного соглашения с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

- 1.6. Информационное обеспечение проведения конкурса и размещение конкурсной документации

- Решение о проведении конкурса и конкурсная документация размещается на официальном сайте в Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru, на оф.сайте концедента https://varna74.ru, на оф. сайте Организатора торгов https://varna74.ru/organy-vlasti/upravlenie-po-imuschestvennoy-politike в свободном доступе.

- 1.7. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по концессионному соглашению

- Осмотр имущества производится после размещения конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru, о мере обращения заинтересованного лица к Организатору торгов по адресу и телефонам, указанным в п.1.2.3. конкурсной документации. Проведение осмотра прекращается за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- 1.8. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе и их рассмотрение:

Заявки подаются по адресу Организатора торгов: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д.94, 2 этаж, оф.10 в период заявочной компании.

1.9. График проведения Конкурса в соответствии с настоящей Конкурсной документацией и применяемым законодательством:

| № п/п | Этап | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявок | С 09 ч. 00 мин с 27.11.2023г до 15 ч.00 мин. 15.01.2024г. |
| 2 | Вскрытие конвертов с заявками | 11 ч 00 мин. 16.01.2024 года |
| 3 | Проведение предварительного отбора участников конкурса | 12 ч 00 мин. 16.01.2024 года |
| 4 | Подача конкурсных предложений | С 17.01.2024г. 10ч. 00 мин. до 15ч. 00 мин. 11.04.2024г. |
| 5 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями | 15ч. 00 мин. 11.04.2024г. |
| 6 | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений | 16ч. 00 мин.11.04.2024г. |
| 7 | Определение победителя конкурса и подведение результатов конкурса | 15.04.2024г. |

Указанные сроки (при необходимости) могут изменяться в соответствии с настоящей Конкурсной документацией.

# 1.10. Концессионная плата Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается.

# 2. Требования к участникам конкурса и заявкам

2.1. Лица, подающие заявки должны отвечать требованиям, установленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены настоящей конкурсной документацией, удостоверяется печатью и подписью заявителя (применение факсимильных подписей не допускается), и предоставляется в комиссию.

2.3. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Концессионером по концессионному соглашению может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Концессионер должен соответствовать следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации юридического лица или отсутствие решения о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

# 3) неприостановление деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

# 4) отсутствие регистрации юридического лица в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, заявка на участие в конкурсе помимо требований, установленных статьей 27 Федерального закона о концессионных соглашениях, должна содержать сведения о лицах:

1) которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

2) которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

3) которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

4) которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

5) в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

2.5. Срок представления заявок на участие в конкурсе установлен п. 1.9. настоящей документации и должен составлять не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса.

2.6. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме, удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

2.7.При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица с приложением: копий учредительных документов, выпиской из ЕГРЮЛ, документом, подтверждающим полномочия лица, решением о крупности сделки, приложенной анкетой, заверения участника, копии бухгалтерской отчетности за 3 последних года (отчетный период организации), безотзывная банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению - предоставление безотзывной банковской гарантии.

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения в виде безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

2.8. Не допускается требовать от заявителей иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией. Не допускается требовать от заявителя предоставление оригиналов документов.

2.9. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

2.10. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

2.11. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

2.12. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

2.13.Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

2.14. Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с Разделом 10 настоящей конкурсной документации.

2.15. Никакие вставки между строчками, подчистки и приписки не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они утверждены печатью и подписью лица или лиц, подписывающими Заявку на участие в конкурсе.

2.16. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов, которые должны быть скреплены печатью заявителя (для юридических лиц) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки на участие в конкурсе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

2.17. Документы, для которых в документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с ними.

2.18. Заявка на участие в конкурсе, не соответствующая требованиям, установленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях», может рассматриваться как не отвечающая требованиям Конкурсной документации.

# 3. Предоставление конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация предоставляется в свободном доступе на официальном сайте торгов torgi.gov.ru. Плата за предоставление документации не взимается.

- 3.2. Любое заинтересованное лицо для получения конкурсной документации вправе обратиться в адрес Организатора письмом, телеграммой или в форме электронного документа, с просьбой предоставить комплект конкурсной документации.

- 3.3. Если заявитель получил конкурсную документацию иным способом, чем это указано в пункте 3.1. и 3.2., то Организатор не несет ответственности за получение таким Участником информации о конкурсной документации, разъяснении и изменении конкурсной документации.

# 4. Разъяснение конкурсной документации

- 4.1. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

- 4.2. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

- 4.3.В случае проведения открытого конкурса разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента.

- 4.4.Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

# 5. Внесение изменений в конкурсную документацию

- 5.1. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений таким образом, чтобы этот срок составлял не менее чем тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

- 5.2.Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте концедента и при проведении конкурса в электронной форме в открытом разделе электронной площадки или направляется лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.

# 6. Отказ от проведения конкурса

- 6.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 30 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе.

- 6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Организатором на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

- 6.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Организатором вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем заявителям, подавшим Заявки на участие в конкурсе.

# 7. Официальный язык конкурса

- 7.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная заявителем, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются заявители и Организатор, должны быть написаны на русском языке.

- 7.2. Входящие в Заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы заявителю третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будут прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

# 8. Место, дата начала, дата и время

# окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.1. Заявки на участие в конкурсе могут быть направлены заказным письмом по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д.94, 2 этаж оф.10 или доставлены нарочным ответственному лицу Организатора, по указанному адресу, в соответствии с п. 1.9. конкурсной документации.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и

основание для признания конкурса несостоявшимся

9.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией.

При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

9.2. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

9.3.Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.4.Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

10.Проведение предварительного отбора участников конкурса

### 10.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном пунктом 1.9. конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией по адресу Организатора конкурса: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д.94, 2 этаж, оф.10 тел: (835142) 2 21 40.

Конкурсная комиссия определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру установленных настоящей конкурсной документацией;

10.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

10.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) заявителем не предоставлена безотзывная банковская гарантия, предоставляемая в соответствии с конкурсной документацией в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

10.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии концедент возвращает внесенные этими заявителями суммы задатков и (или) отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным этими заявителями в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данным безотзывным банковским гарантиям, в случае, если такие условия предусмотрены данными безотзывными банковскими гарантиями и (или) соглашением гаранта с бенефициаром.

10.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся, конкурсная комиссия вскрывает конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассматривает эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

10.7.В случае, если заявитель и (или) представленная им заявка на участие в конкурсе не соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и (или) конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение об отказе в предложении заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.

10.8.Срок представления заявителем предложения о заключении концессионного соглашения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем от конкурсной комиссии уведомления с предложением представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию. Срок рассмотрения конкурсной комиссией такого предложения, представленного заявителем, устанавливается протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления заявителем такого предложения.

10.9.По результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного заявителем, конкурсная комиссия в случае, если такое предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии такого предложения требованиям конкурсной документации либо в случае, если предложение о заключении концессионного соглашения, представленное заявителем, не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии такого предложения требованиям конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, указанные в настоящей части, оформляются протоколом рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации.

10.10.Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, направляет заявителю в соответствии с таким протоколом уведомление о соответствии или несоответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного заявителем, требованиям конкурсной документации и копию такого протокола.

10.11.В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, принимает решение о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе.

10.12.Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенную им сумму задатка и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной этим заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данной безотзывной банковской гарантии, если такие условия предусмотрены данной безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, в случае:

1) если заявителю не было предложено представить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) если заявитель не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, принято решение о несоответствии такого предложения требованиям конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия конкурсной комиссией указанного решения.

В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе не было представлено ни одной заявки на участие в конкурсе, либо по результатам проведения предварительного отбора ни один заявитель не был признан участником конкурса, либо в результате рассмотрения единственной представленной заявки на участие в конкурсе заявителю не было предложено в установленный срок представить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, либо заявитель в установленный срок не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, либо конкурсной комиссией по результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, было принято решение о несоответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению.

11. Представление конкурсных предложений

11.1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

11.2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

11.3. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

11.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня поступления ему от участника конкурса уведомления об отзыве конкурсного предложения возвращает внесенную участником конкурса сумму задатка и (или) отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной участником конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данной безотзывной банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены данной безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром.

11.5.Срок представления заявителем предложения о заключении концессионного соглашения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем от конкурсной комиссии уведомления с предложением представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию. Срок рассмотрения конкурсной комиссией такого предложения, представленного заявителем, устанавливается протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления заявителем такого предложения.

11.6. Конкурсные предложения подаются в срок, установленный п. 1.9. конкурсной документации в рабочие дни (рабочее время с 08:30 до 17:00, обеденный перерыв с 12:30 до 14:00 (время местное) по адресу Организатора конкурса.

12. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями

12.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критерием конкурса, предусмотренными настоящей конкурсной документацией, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с таким критерием конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными настоящей конкурсной документацией, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса.

12.2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

12.3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

12.4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

12.5. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями состоится в установленное п. 1.9. конкурсной документации время и даты по адресу Организатора конкурса.

13. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений,

порядок определения победителя конкурса

13.1.  Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, указанными в конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

- дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

- наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения; 2) объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения в формах, предусмотренных п.1 - 3 ч.1ст.10.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено финансовое участие концедента в исполнении концессионного соглашения в таких формах;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения;

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. Требования к форме и содержанию этой программы устанавливаются указанным федеральным органом исполнительной власти.

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

## Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений.

## 13.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

13.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

13.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.5. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных предложений комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения соглашения. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения соглашения, присваивается первый номер.

13.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения концессионного соглашения и конкурсному предложению которого присвоен первый номер.

13.7. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений единственное конкурсное предложение признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, победителем конкурса признается участник конкурса, представивший единственное конкурсное предложение.

13.8. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

# 1) информация о месте, дате и времени рассмотрения конкурсных предложений;

# 2) информация об участниках конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены;

# 3) критерии конкурса;

# 4) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

# 5) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

# 6) результаты оценки конкурсных предложений;

# 7) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

13.9. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.10. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

13.11. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

13.12. В случае изменения предельного размера расходов на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, а также снижения значений критериев конкурса от предельных (максимальных) значений, установленных Организатором, Участник открытого конкурса прикладывает к конкурсному предложению обоснование и новые редакции Приложений №3-5,7 к проекту концессионного соглашения (включая мероприятия по улучшению технологического состояния объекта, техническое здание, предельный объем инвестиций, привлекаемых концессионером, долгосрочные параметры регулирования и плановые показатели деятельности концессионера).

# 14. Заключение концессионного соглашения по результатам проведения конкурса

Решение о заключении концессионного соглашения принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральным законом от 21.07.2014 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях».

- 14.1.Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением

- 14.2. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией (не позднее чем через пятнадцать дней со дня оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

- 14.3. Организатор обязан отказаться от заключения концессионного соглашения с победителем конкурса, в случае установления факта:

- - проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

- -приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- - предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки.

- 14.4. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

- 14.5. При заключении и исполнении концессионного соглашения изменение условий концессионного соглашения, указанные победителем в заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

14.6.Концессионное соглашение заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его подписания.

14.7.Срок передачи концедентом объектов соглашения: в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения концессионного соглашения.

15. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

15.1 Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в течение 30 календарных дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением.

Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, Концессионер обеспечивает выполнение в отношении такого земельного участка кадастровых работ и осуществление его государственного кадастрового учета. После осуществления государственного кадастрового учета договор аренды земельного участка заключается в течение 30 календарных дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением.

15.2. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.

15.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

15.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

15.5. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

15.6. Размер арендной платы определяется на основании закона Челябинской области от 24 апреля 2008 г. № 257-ЗО "О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов", Постановлением администрации Варненского муниципального района от 26.12.2011 г. № 992 «Об утверждении коэффициентов».

16. Размер, сроки и реквизиты для перечисления задатка.

16.1. Не установлен.

17. Права концедента на осуществление контроля

за исполнением концессионного соглашения

17.1. Концедент или уполномоченный Концедентом орган вправе осуществлять контроль за исполнением концессионного соглашения, которые имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения.

17.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания или реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание или реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

17.3.Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.

17.4.Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля, который подписывается сторонами.

17.5.Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет."

# Образцы форм

# для заполнения

# ЗАЯВИТЕЛЯМИ

# Форма № 1.

# Запрос на разъяснение конкурсной документации

На бланке заявителя

(по возможности)

№_________ «___»___________20__г.

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества муниципального образования Варненский муниципальный район

| № | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес |
| --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение (котельная МКДОУ д/сад № 11 «Сказка» с. Варна) общей площадью 17,6 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900013:69, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Чапаева, д.8 стр.1, пом.2. |
| 2 | Нежилое здание (котельная МОУ СОШ с. Николаевка) общей площадью 30,3 кв.м., кадастровый номер 74:05:2700001:634, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Николаевка, ул. Набережная, д.16 Б |
| 3 | Нежилое помещение (котельная МКДОУ д/с № 1 с. Николаевка) общей площадью 25,0 кв.м., кадастровый номер 74:05:2700001:663 расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Николаевка, ул. Набережная, д.23 Б, пом.1 |
| 4 | Нежилое здание (котельная МОУ СОШ п. Арчаглы-Аят) общей площадью 15,5 кв.м., кадастровый номер 74:05:0500001:1088, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Центральная, д.12 А |

| № п/п | Статья конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

__________________________________________________________________

(наименование организации и почтовый адрес)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

# Форма № 2.

# Направление на процедуру вскрытия конвертов

# с Заявками на участие в конкурсе

На бланке заявителя

(по возможности)

№ _________ «___»___________200__г.

Направление на процедуру

вскрытия конвертов с Заявками

на участие в конкурсе

Настоящим письмом _____________________________________

(наименование организации)

направляет своего сотрудника __________________________________

(Ф.И.О., должность)

на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества муниципального образования Варненский муниципальный

| № | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес |
| --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение (котельная МКДОУ д/сад № 11 «Сказка» с. Варна) общей площадью 17,6 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900013:69, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Чапаева, д.8 стр.1, пом.2. |
| 2 | Нежилое здание (котельная МОУ СОШ с. Николаевка) общей площадью 30,3 кв.м., кадастровый номер 74:05:2700001:634, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Николаевка, ул. Набережная, д.16 Б |
| 3 | Нежилое помещение (котельная МКДОУ д/с № 1 с. Николаевка) общей площадью 25,0 кв.м., кадастровый номер 74:05:2700001:663 расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Николаевка, ул. Набережная, д.23 Б, пом.1 |
| 4 | Нежилое здание (котельная МОУ СОШ п. Арчаглы-Аят) общей площадью 15,5 кв.м., кадастровый номер 74:05:0500001:1088, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Центральная, д.12 А |

(Действительно при предъявлении удостоверения личности).

____________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(Направление на процедуру вскрытия конвертов не вкладывается в конверт с документацией. Форму № 2 должен иметь при себе Представитель заявителя, если данный представитель направляется на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе)

Форма №3

Дата, исх. номер. В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты_______________________________

(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице	__

(реквизиты лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

- Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной
документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

- Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по теплоснабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

- Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в
открытом конкурсе является доверенность (по форме приложения № 1 к
настоящей форме) на 1-м листе.

- Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право
конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной
документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений
документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в
открытом конкурсе.

6.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами
уполномочен: ____________________(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

7.	Юридический и фактический адреса_________, факс	, банковские реквизиты:

Адрес электронной почты

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:__________________

9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на	листах.

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя

_______________________ ________________ _________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.п.

Форма №4

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

на право заключения концессионного соглашения

в отношении объекта теплоснабжения

Конкурсное предложение участником открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается полное наименование открытого конкурса. Участник открытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 11 | Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экземплярах (оригинал и копия). |  |
| 12 | Документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п. |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |
|  | Участник конкурса: Руководитель________________(Ф.И.О.) (подпись и печать) М.п. |  |

Форма №5

№

«___» _________ 20__ г. В конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

(наименование участника открытого конкурса)

в лице______________________	,

(реквизиты лица)

официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

| № п/п | Наименование критерия открытого конкурса | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной
документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

- В случае признания нас победителями открытого конкурса,
гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с
условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в
других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

- Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

6.	Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной
комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

Предлагаемые нами мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:

__________________________________________________________________.

7.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами
уполномочен	(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса	, факс	,

банковские реквизиты:

Адрес электронной почты

9.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

10.	К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы
согласно Описи на	листах.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица	(Ф.И.О.)

подпись ] печать

(для юридического лица)

Главный бухгалтер	(Ф.И.О.)

М.П.

Форма №6

Приложение к Конкурсному предложению

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник конкурса: (наименование юридического лица)

Доверяет_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии	№	выдан	«	»

представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись	удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «	»	г.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица	(Ф.И.О.)

подпись и печать

Главный бухгалтер ____________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Приложение № 1

Объекты концессионного соглашения:

| № | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес |
| --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение(котельная МКДОУ д/сад № 11 «Сказка» с. Варна) общей площадью 17,6 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900013:69, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Чапаева, д.8 стр.1, пом.2, принадлежащее Концеденту на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации № 74-74/005-74/999/001/2015-832/1 от 30.11.2015г. |
| 2 | Нежилое здание (котельная МОУ СОШ с. Николаевка) общей площадью 30,3 кв.м., кадастровый номер 74:05:2700001:634, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Николаевка, ул. Набережная, д.16 Б, принадлежащее Концеденту на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации № 74-74-05/009/2014-97 от 18.08.2014г. |
| 3 | Нежилое помещение (котельная МКДОУ д/с № 1 с. Николаевка) общей площадью 25,0 кв.м., кадастровый номер 74:05:2700001:663 расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Николаевка, ул. Набережная, д.23 Б, пом.1», пом. 1, принадлежащее Концеденту на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации № 74-74/005-74/999/001/2015-146/1 от 24.09.2015г. |
| 4 | Нежилое здание(котельная МОУ СОШ п. Арчаглы-Аят) общей площадью 15,5 кв.м., кадастровый номер 74:05:0500001:1088, расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Центральная, д.12 А, принадлежащее Концеденту на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации права №74-74/005-74/005/007/2015-442/1 от 24.03.2015г. |

Целевое назначение, перечень и техническое описание муниципального имущества:

- Целевое назначение - обслуживание, модернизация, содержание и обеспечение бесперебойной работы объекта теплоснабжения, в том числе осуществление бесперебойного теплоснабжения детского сада, школы.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

I. Котельная МКДОУ «Детский сад №11 СКАЗКА» с. Варна

1. Техническое описание котельной МКДОУ «Детский сад №11 СКАЗКА» с. Варна

Котельная «Детский сад №11» находится в с. Варна по адресу: пер. Чапаева, д.8, стр.1, пом.2, и отапливает объекты МКДОУ №11 «Сказка».

Топливом для котельной является - природный газ, использование аварийного топлива не предусмотрено проектом.

В котельной МКДОУ «Детский сад №11 СКАЗКА» установлены два водогрейных котла: марки «Хопер-100» мощностью 96,7 кВт (0,0832 Гкал/ч) каждый, сетевые насосы: марки «К65-50-160» и «JEMIX WRF – 50/16»

Система централизованного теплоснабжения – закрытая, в качестве теплоносителя в системе используется горячая вода.

Система горячего водоснабжения - отсутствует.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средний коэффициент полезного действия котлов (брутто) составляет не более 88 %.

Температурный график работы котельной: 95-70 ºС.

Подключенная нагрузка – 0,134 Гкал/час.

Перечень объектов Котельная МКДОУ «Детский сад №11 Сказка»

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Техническая характеристика объекта | Техни-ко-эко-номи-ческие показа-тели объекта | Год выпуска (пост-ройки) объекта | Год ввода в эксплуа-тацию объекта | Норма-тив-ный срок эксп-луа-тации объек-та | Факти-ческий срок эксп-луа-тации объек-та | Износ объекта, % | Техническое состояние объекта, заключение остаточный срок дальнейшей эксплуа-тации | Кол-во аварий на объекте (за 5 лет) | Перечень проведенных работ по ремонту, реконструкции и модернизации объекта | Описание выявлен-ных дефектов и нарушений при обследо-вании объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое помещение котельной, кадастровый номер 74:05:0900013:69, с. Варна, пер. Чапаева, д.8, стр.1, пом. 2 | Размещение основного и вспомога-тельного оборудования котельной | Здание – шлакоблок-кирпич, кровля из шифера Этажность – 1 Sпом. = 17,6 м2 |  | 1985 г. | 1985 г. | 50 лет | 38 лет | 40 | Удовлетво-рительное 12 лет | - | - | Требуется замена входной двери, кос-метичес-кий ре-монт здания |
| 2. | Водогрейный котел ст.№1 марки «Хопер-100» с РГУ2-М1 | Выработка тепловой энергии | Производительность – 0,0832 Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2012 г. | 2012 г. | 10 лет | 8 лет | 60 | Неудовлетво-рительное 1 год | - | - | Требуется замена котла |
| 3. | Водогрейный котел ст.№2 марки «Хопер-100» с РГУ2-М1 | Выработка тепловой энергии | Производительность – 0,0832 Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2016 г. | 2016 г. | 10 лет | 5 лет | 35 | Неудовлетво-рительное 4 года | - | - | Требуется замена котла |
| 4. | Сетевой насос ст.№1 марки «JEMIX WRF – 50/16» | Передача тепловой энергии | G = 14,88 м3/ч, Н=16 м.в.ст N=0,75 кВт |  | 2021 г. | 2021 г. | 10 лет |  |  | Удовлетво-рительное 9 лет | - | - | - |
| 5. | Сетевой насос ст.№2 марки «JEMIX WRF – 50/16» | Передача тепловой энергии | G = 14,88 м3/ч, Напор – 16 м. N=0,75 кВт | КПД – 80 % | 2016 г. | 2016 г. | 10 лет | 5 лет | 30 | Неудовлетво-рительное 4 года | - | - | - |
| 6. | Узел учета природного газа марки «СГ16МТ-100-40-С» | Учет природного газа | Зав.№7020074 | - | 2007 г. | 2007 г. | 15 лет | 14 лет | 50 | Удовлетво-рительное | - | Госповерка в 2019г. | - |
| 7. | Тепловые сети | Передача тепловой энергии | Ду50мм протяженность – 30 метров, подземной прокладки |  | 2000 г. | 2000 г. | 30 лет | 23 года | 30 | Удовлетво-рительное 7 лет | - | - | - |
| 8. | Генератор «Brait 5500» | Резервное электро-снабжение | Мошность 5,5кВт |  | 2021г. | 2021г. | 5 лет | 0 лет |  | Удовлетворительное 5 лет |  |  |  |
| 9. | Сигнализатор «RGD COO MP1» с внешним датчиком метана «SGAMET» | Для сигнали-зации о пре-вышении поро-говых значе-ний оксида углерода и метана в воздухе |  |  | 2021г. | 2021г. | 5 лет |  |  | Удовлетво-рительное 4 года |  |  |  |

### 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА) НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ КОТЕЛЬНАЯ МКДОУ «Детский сад №11 Сказка»

- Таблица №2

| № пп | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Дата выполнения мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс.руб (без НДС) | Технические характеристики объект (уровень потерь и энергетической эффективности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |
| 1. | Нежилое помещениеКотельная МКДОУ Детский сад №11 «Сказка» с. Варна | Техническое перевооруже ние котельной с заменой 2-х водогрейных котлов марки «Хопер – 100» на аналогичные по мощности и сетевой насос марки «JEMIX WRF – 50/16» (в 2024г.) на аналогичный по производительности | 2024 г. 2027 г. | 180,0 195,0 | КПД-82% | КПД-89% |
|  |  | ИТОГО: |  | 375,0 |  |  |

3. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО КОЛИЧЕСТВОМ НАРУШЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации определяется в соответствии с пунктом 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452

Рn ист от = Nn ист от /M, где:

N n ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Таблица №3

| Фактическое кол-во прекращений подачи тепловой энергии за 2020 год, причиной которых явились технолог. нарушения на источниках тепловой энергии | Период | Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году | Фактический показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Плановый показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nn ист |  | Гкал/ч | Рn ист(факт) | Р n ист (план) |
| 0 | 2023 | 0,166 | 0 | 0 |

4. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ВАРНА, КОТЕЛЬНАЯ МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №11 СКАЗКА»

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кэ = 0,8;

5,0 – 20		- Кэ = 0,7;

свыше 20		- Кэ = 0,6.

На котельной «Детского сада» отсутствует резервный источник электроснабжения. Кэ = 1,0;

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кв = 0,8;

5,0 – 20	 	- Кв = 0,7;

свыше 20		- Кв = 0,6.

Резервное водоснабжение на котельной «Детский сад» отсутствует. Кв = 0,8;

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кт = 1,0;

5,0 – 20	 	- Кт = 0,7;

свыше 20		- Кт = 0,5.

Резервное топливо на котельной «Детский сад» отсутствует. Кт = 1,0

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10		 - Кб = 1,0;

10 – 20		- Кб = 0,8;

20 – 30		- Кб - 0,6;

свыше 30	- Кб = 0,3.

Дефицита тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей на котельной «Детский сад» нет. Кб = 1,0;

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100	 - Кр = 1,0;

70 – 90		- Кр = 0,7;

50 – 70		- Кр = 0,5;

30 – 50		- Кр = 0,3;

менее 3	 - Кр = 0,2.

На котельной «Детский сад» показатель уровня резервирования равен 1,0;

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 			- Кс = 1,0;

10 – 20 	 	- Кс = 0,8;

20 – 30 		- Кс = 0,6;

свыше 30 	 - Кс = 0,5.

Протяженность ветхих трубопроводов на котельной «Детский сад», подлежащих замене, не превышает 20%. Кс = 0,8;

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 		- Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;

свыше 1,2 	 - Котк = 0,5;

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 3 года не было Котк = 1,0

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 		- Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3	 	- Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 	 	- Кнед = 0,6;

свыше 0,5 	 - Кнед = 0,5.

Недоотпуска тепла за последние 3 года не было. Кнед = 1,0;

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2			- Кж = 1,0;

0,2 – 0,5	 	- Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 		- Кж = 0,6;

свыше 0,8	 - Кж = 0,4.

Жалоб на качество теплоснабжения за последние три года не было Кж = 1,0;

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Кж = (1,0 + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 9 = 0,955

11. Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные		- более 0,9;

• надежные			- 0,75 - 0,89;

• малонадежные		 - 0,5 - 0,74;

• ненадежные			- менее 0,5.

Показатель надежности системы теплоснабжения котельной «Детский сад №11 СКАЗКА» с. Варна составляет - 0,955.

Система может быть оценена как высоконадежная.

Технический отчет составлен по результатам обследования теплоэнергетического комплекса, расположенного по адресу: Варненский муниципальный район, с. Варна, пер. Чапаева, д.8, стр.1, пом.2 составлен на основании:

1. «Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей, утверждена Приказом Минстроя России от 21.08.2015г. №606/пр., зарегистрирована в Минюсте России 20.01.2016г. №40656.

- «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115, зарегистрированы в Минюсте России 02.04.2003г. №4358.

II. Котельная МОУ«СОШ» с. Николаевка Варненского района

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ МОУ«СОШ» с. Николаевка

Котельная «Школа» находится в с. Николаевка по адресу: ул. Набережная, д.16Б и отапливает объекты МОУ СОШ.

Топливом для котельной является - природный газ, использование аварийного топлива не предусмотрено проектом.

В котельной «Школа» установлены два водогрейных котла: марки «Хопер-100» мощностью 96,7 кВт (0,0832 Гкал/ч) и марки «КОВ-100 СТН» производительностью 98 кВт (0,0843 Гкал/ч); два сетевых насоса: марки «Wilo ТОР-S50/10» и марки «К65-50-160», подпиточный насос марки «БВ 0,12-40 Малыш»

Система централизованного теплоснабжения – закрытая, в качестве теплоносителя в системе используется горячая вода.

Система горячего водоснабжения - отсутствует.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средний коэффициент полезного действия котлов (брутто) составляет не более 88 %.

Температурный график работы котельной: 95-70 ºС.

Подключенная нагрузка – 0,132 Гкал/час.

Перечень объектов Котельная «Школа»

Таблица №1

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Техническая характеристика объекта | Технико-экономи-ческие показа-тели объекта | Год выпуска (пост-ройки) объекта | Год ввода в эксплуа-тацию объекта | Норма-тив-ный срок эксп-луа-тации объек-та | Факти-ческий срок эксп-луа-тации объек-та | Износ объекта, % | Техническое состояние объекта, заключение остаточный срок дальнейшей эксплуа-тации | Кол-во аварий на объекте (за 5 лет) | Перечень проведенных работ по ремонту, реконструкции и модернизации объекта | Описание выявлен-ных дефектов и нарушений при обследо-вании объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое здание котельной, ка-дастровый номер 74:05:2700001:634, с. Николаевка, ул. Набережная, д.16Б | Размещение основного и вспомогательного обо-рудования котельной | Кирпичное здание, кровля из профлиста Этажность – 1 Sпом =30,3 м2 |  | 2000 г. | 2000 г. | 50 лет | 23 год | 30 | Удовлетво-рительное 28 лет | - | Ремонт кровли в 2020 году | Трещина на фасаде |
| 2. | Водогрейный котел ст.№1 марки «Хопер-100» с РГУ2-М1 | Выработка тепловой энергии | Производительность – 0,0832 Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2016 г. | 2016 г. | 10 лет | 5 лет | 40 | Неудовлетво-рительное 4 года | - | - | Требуется замена котла |
| 3. | Водогрейный котел ст.№2 марки «КОВ-100 СТН» | Выработка тепловой энергии | Производи-тельность – 0,0843Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2020 г. | 2020 г. | 15 лет | 2 года | 5 | Удовлетво-рительное 13 лет | - | - | - |
| 4. | Сетевой насос ст.№1 марки «Wilo ТОР-S50/10» | Передача тепловой энергии | G = 25 м3/ч, Н=6м.вод.ст | КПД – 80 % | 2015 г. | 2015 г. | 15 лет | 3 года | 10 | Удовлетво-рительное 8 лет | - | - | - |
| 5. | Сетевой насос ст.№2 марки «Wilo ТОР-S50/10» | Передача тепловой энергии | G = 25 м3/ч, Н= 32м.в.ст. N=5,5 кВт 2 900об/мин |  | 2021 г. | 2021 г. | 15 лет | 1,5 года | 5 | Удовлетво-рительное 14 лет |  |  |  |
| 6. | Подпиточный насос ст.№1 марки «БВ 0,12-40 Малыш» | Передача тепловой энергии | G = 1,5 м3/ч, Н= 60 м.в.ст | КПД – 60 % | 2016 г | 2016 г. | 10 лет | 2,5 года | 20 | Удовлетво-рительное 7 лет | - | - | - |
| 7. | Узел учета элект-роэнергии марки «Энергомера ЭЦ6803В М7 Р31» | Учет элект-рической энергии | 3х230/400V 5 (60)А 50Нz Зав.№59065570 | - | 2020г. | 2020 г. | 16 лет | 3 года | 5 | Удовлетво-рительное 13 лет | - | - | - |
| 8. | Узел учета природного марки «ВК - G25» с электронным корректором марки «ТС – 220» | Учет природного газа | Gмах=40м³/ч Зав.№31477797 | - | 2014 г. | 2014 г. | 12лет | 6 лет | 20 | Удовлетво-рительное 6 лет | - | Госповерка | - |
| 9. | Подпиточная емкость | Для подпитки системы тепло-снабжения | V = 0.3м³ |  | 2016г. | 2016г. | 30лет | 7лет | 10 | Удовлетво-рительное 23 года |  |  |  |
| 10. | Металлическая дымовая труба, установленная на железобетонном фундаменте | Отведение дымовых газов | Диаметр – 219 мм; высота – 12,0 м |  | 2000 г. | 2000 г. | 50 лет | 23 года | 15 | Удовлетво-рительное 27 лет | - | - | - |
| 12. | Тепловые сети | Передача тепловой энергии | Ду50мм, протяжен-ность – 24м, подземной прокладки |  | 2000 г. | 2000 г. | 30 лет | 23 года | 30 | Удовлетво-рительное 7 лет | - | - |  |
| 13. | Бак резервной воды | Для подпитки системы тепло-снабжения | V = 1,0м³ |  | 2021г. | 2021г. | 30лет | 2 года | 3 | Удовлетво-рительное 28 лет |  |  |  |
| 14. | Генератор «Brait 5500» | Для резервного электро-снабжения | Мощность 5,5 кВт |  | 2021г. | 2021г. | 5лет | 0 |  | Удовлетво-рительное 5 лет |  |  |  |
| 15. | Сигнализатор «RGD COO MP1» с внешним датчиком метана «SGAMET» | Для сигнализа-ции о превыше-нии пороговых значений оксида углерода и метана в воздухе |  |  | 2021г. | 2021г. | 10 лет | 1,5 года |  | Удовлетворительное 8 лет |  |  |  |
| 16. | Газовый электромагнитный клапан «ВН2 Н-1 Термобрест» | Для распределения и управления потоком газа | Ду50мм- фланцевый |  | 2021г. | 2021г. | 10 лет | 1,5 года |  | Удовлетво-рительное 8 лет |  |  |  |

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА)

НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Таблица №2

| № пп | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Дата выполнения мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс.руб (без НДС) | Технические характеристики объект (уровень потерь и энергетической эффективности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |
| 1 | Нежилое здание Котельная «Школа» с. Николаевка | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «Хопер – 100» на аналогичный по мощности | 2025 г. | 180,0 | КПД-82% | КПД-89% |
|  |  | ИТОГО: |  | 180,0 |  |  |

3. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО КОЛИЧЕСТВОМ

НАРУШЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации определяется в соответствии с пунктом 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452

Рn ист от = Nn ист от /M, где:

N n ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Таблица №3

| Фактическое кол-во прекращений подачи тепловой энергии за 2020 год, причиной которых явились технолог. нарушения на источниках тепловой энергии | Период | Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году | Фактический показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Плановый показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nn ист |  | Гкал/ч | Рn ист(факт) | Р n ист (план) |
| 0 | 2023 | 0,168 | 0 | 0 |

4. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. НИКОЛАЕВКА, КОТЕЛЬНАЯ «ШКОЛА»

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кэ = 0,8;

5,0 – 20		- Кэ = 0,7;

свыше 20		- Кэ = 0,6.

На котельной «Школа» отсутствует резервный источник электроснабжения. Кэ =1,0;

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кв = 0,8;

5,0 – 20	 	- Кв = 0,7;

свыше 20		- Кв = 0,6.

Резервное водоснабжение на котельной «Школа» подпиточная емкость V=0,3 м³. Кв = 1,0;

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кт = 1,0;

5,0 – 20	 	- Кт = 0,7;

свыше 20		- Кт = 0,5.

Резервное топливо на котельной «Школа» отсутствует. Кт = 1,0

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10		 - Кб = 1,0;

10 – 20		- Кб = 0,8;

20 – 30		- Кб - 0,6;

свыше 30	 - Кб = 0,3.

Дефицита тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей на котельной «Школа» нет. Кб = 1,0;

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100	 - Кр = 1,0;

70 – 90		- Кр = 0,7;

50 – 70		- Кр = 0,5;

30 – 50		- Кр = 0,3;

менее 3	 - Кр = 0,2.

На котельной «Школа» показатель уровня резервирования равен 1,0;

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 			- Кс = 1,0;

10 – 20 	 	- Кс = 0,8;

20 – 30 		- Кс = 0,6;

свыше 30 	 - Кс = 0,5.

Протяженность ветхих трубопроводов на котельной «Школа», подлежащих замене, не превышает 20%. Кс = 0,8;

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 		- Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;

свыше 1,2 	 - Котк = 0,5;

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 3 года не было Котк = 1,0

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 		- Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3	 	- Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 	 	- Кнед = 0,6;

свыше 0,5 	 - Кнед = 0,5.

Недоотпуска тепла за последние 3 года не было. Кнед = 1,0;

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2			- Кж = 1,0;

0,2 – 0,5	 	- Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 		- Кж = 0,6;

свыше 0,8	 - Кж = 0,4.

Жалоб на качество теплоснабжения за последние три года не было Кж = 1,0;

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Кж = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 9 = 0,956

11. Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные		- более 0,9;

• надежные			- 0,75 -0,89;

• малонадежные		 - 0,5 - 0,74;

• ненадежные			- менее 0,5.

Показатель надежности системы теплоснабжения котельной «Школа» с. Николаевка составляет - 0,956.

Система может быть оценена как высоконадежная.

Технический отчет составлен по результатам обследования теплоэнергетического комплекса, расположенного по адресу: Варненский муниципальный район, с. Николаевка, ул. Набережная, д.16Б на основании:

- «Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей, утверждена Приказом Минстроя России от 21.08.2015г. №606/пр, зарегистрирована в Минюсте России 20.01.2016г. №40656.

- «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115, зарегистрированы в Минюсте России 02.04.2003г. №4358.

III. Котельная МКДОУ «Детский сад №1» с. Николаевка Варненского района

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ «Детский сад» с. Николаевка

Котельная «Детский сад» находится в с. Николаевка по адресу: ул. Набережная, д.23Б, пом.1 и отапливает объекты Детского сада.

Топливом для котельной является - природный газ, использование аварийного топлива не предусмотрено проектом.

В котельной «Детский сад» установлены два водогрейных котла: марки «Хопер-100» мощностью 96,7 кВт (0,0832 Гкал/ч) и марки «КОВ-100 СТН» производительностью 98 кВт (0,0843 Гкал/ч); два сетевых насоса: марки «Wilo ТОР-S50/10» и марки «К65-50-160», подпиточный насос марки «Водолей БЦП 0,5-40У»

Система централизованного теплоснабжения водоснабжения – закрытая, в качестве теплоносителя в системе используется горячая вода.

Система горячего водоснабжения - отсутствует.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средний коэффициент полезного действия котлов (брутто) составляет не более 88 %.

Температурный график работы котельной: 95-70 ºС.

Подключенная нагрузка – 0,095 Гкал/час.

Перечень объектов Котельная «Детский сад»

Таблица №1

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Техническая характеристика объекта | Технико-экономи-ческие показа-тели объекта | Год выпуска (пост-ройки) объекта | Год ввода в эксплуа-тацию объекта | Норма-тив-ный срок эксп-луа-тации объек-та | Факти-ческий срок эксп-луа-тации объек-та | Износ объекта, % | Техническое состояние объекта, заключение остаточный срок дальнейшей эксплуа-тации | Кол-во аварий на объекте (за 5 лет) | Перечень проведенных работ по ремонту, реконструкции и модернизации объекта | Описание выявлен-ных дефектов и нарушений при обследо-вании объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое помещение котельной, кадастровый номер 74:05:2700001:663, с. Николаевка, ул.Набережная, д.23Б, пом. 1 | Размещение основного и вспомогательного оборудования котельной | Кирпичное здание, кровля из профлиста Этажность – 1 Sпомещ = 25 м2 |  | 2000 г. | 2000 г. | 50 лет | 22 года | 30 | Удовлетв. 28 лет | - | Ремонт кровли в 2020 году |  |
| 2. | Водогрейный котел ст.№1 марки «Хопер-100» с РГУ2-М1 | Выработка тепловой энергии | Производительность – 0,0832 Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2014 г. | 2014 г. | 15 лет | 7 лет | 60 | Неудовлетво-рительное 2 года | - | - | Требуется замена котла |
| 3. | Водогрейный котел ст.№2 марки «КОВ-100 СТН» | Выработка тепловой энергии | Производительность – 0,0843 Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2020 г. | 2020 г. | 15 лет | 2 года | 5 | Удовлетво-рительное 13 лет | - | - | - |
| 4. | Сетевой насос ст.№1 марки «Wilo ТОР-S50/10» | Передача тепловой энергии | Производительность – 25 м3/ч, Напор – 6 м. | КПД – 80 % | 2015 г. | 2015 г. | 15 лет | 6 лет | 10 | Удовлетво-рительное 9 лет | - | - | - |
| 5. | Сетевой насос ст.№2 марки «Wilo ТОР- S50/10» | Передача тепловой энергии | Производительность – 25 м3/ч, Напор – 6 м. |  | 2021 г. | 2021 г. | 15 лет | 1 год | 3 | Удовлетво-рительное 14 лет | - |  | - |
| 6. | Подпиточный насос ст.№1 марки «Водолей БЦП 0,5-40У» | Передача тепловой энергии | Производительность – 69 м3/ч, Напор – 25 м. | КПД – 60 % | 2016 г | 2016 г. | 10 лет | 2,5 лет | 10 | Удовлетво-рительное 13 года | - | - | - |
| 7. | Узел учета элект-роэнергии марки «НЕВА 303 1S0» | Учет элект-рической энергии | 3х230/400V 5 (60)А 50Нz Зав.№59065570 | - | 2019 г. | 2019 г. | 16 лет | 4 года | 5 | Удовлетво-рительное 12 лет | - | - | - |
| 8. | Узел учета при-родного марки «ВК - G25» с электронным кор-ректором марки «ТС – 220» | Учет природного газа | Qмах - 40м³/ч Зав.№31249552 | - | 2014 г. | 2014 г. | 12лет | 8 лет | 20 | Удовлетво-рительное 4 года | - | Госповерка | - |
| 9. | Подпиточная емкость | Для подпитки системы теплоснабжения | V = 1м³ |  | 2015 г | 2015 г | 30 лет | 8 лет | 10 | Удовлетво-рительное 22 года | - | - | - |
| 10. | Металлическая дымовая труба, установленная на железобетонном фундаменте | Отведение дымовых газов | Диаметр – 219 мм; высота – 12,0 м |  | 2000 г. | 2000 г. | 30 лет | 23 года | 25 | Удовлетво-рительное 20 лет | - | - | - |
| 11. | Тепловые сети | Передача тепловой энергии | Ду50мм протяженность – 16 метров, подземной прокладки |  | 2000 г | 2000 г | 30 лет | 21 года | 30 | Удовлетво-рительное 8 лет | - | - | - |
| 12. | Генератор Brait 5500 | Для резервного электроснабжения | Мощность 5,5 кВт |  | 2021г. | 2021г. | 5 лет | 0 год |  | Удовлетворительное 5 лет |  |  |  |
| 13. | Сигнализатор RGD COO MP1 с внешним датчиком метана SGAMET | Для сигнализации о превышении пороговых значений оксида углерода и метана в воздухе |  |  | 2021г. | 2021г. | 10 лет | 1,5 год |  | Удовлетворительное 8,5лет |  |  |  |
| 14. | Автоматика безопасности САБК-8-110М 12 с блоком запальника САБК М-12 | Для безопасной эксплуатации |  |  | 2021г. | 2021г. | 10 лет | 1,5 года |  | Удовлетворительное 8,5 лет |  |  |  |

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА)

НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ КОТЕЛЬНАЯ ДЕТСКИЙ САД

Таблица №2

| № пп | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Дата выполнения мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс.руб (без НДС) | Технические характеристики объект (уровень потерь и энергетической эффективности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |
| 1 | Нежилое помещение Котельная «Детский сад» с. Николаевка | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «Хопер – 100» на аналогичный по мощности | 2024 г. | 145,0 | КПД-82% | КПД-89% |
|  |  | ИТОГО: |  | 145,0 |  |  |

3. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО КОЛИЧЕСТВОМ

НАРУШЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации определяется в соответствии с пунктом 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452

Рn ист от = Nn ист от /M, где:

N n ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Таблица №3

| Фактическое кол-во прекращений подачи тепловой энергии за 2020 год, причиной которых явились технолог. нарушения на источниках тепловой энергии | Период | Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году | Фактический показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Плановый показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nn ист |  | Гкал/ч | Рn ист(факт) | Р n ист (план) |
| 0 | 2023 | 0,168 | 0 | 0 |

4. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. НИКОЛАЕВКА, КОТЕЛЬНАЯ «ДЕТСКИЙ САД»

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кэ = 0,8;

5,0 – 20		- Кэ = 0,7;

свыше 20		- Кэ = 0,6.

На котельной «Детского сада» отсутствует резервный источник электроснабжения. Кэ = 1,0;

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кв = 0,8;

5,0 – 20	 	- Кв = 0,7;

свыше 20		- Кв = 0,6.

Резервное водоснабжение на котельной «Детский сад» подпиточная емкость V=1м³. Кв = 1,0;

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кт = 1,0;

5,0 – 20	 	- Кт = 0,7;

свыше 20		- Кт = 0,5.

Резервное топливо на котельной «Детский сад» отсутствует. Кт = 1,0

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10		 - Кб = 1,0;

10 – 20		- Кб = 0,8;

20 – 30		- Кб - 0,6;

свыше 30	 - Кб = 0,3.

Дефицита тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей на котельной «Детский сад» нет. Кб = 1,0;

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 	- Кр = 1,0;

70 – 90		- Кр = 0,7;

50 – 70		- Кр = 0,5;

30 – 50		- Кр = 0,3;

менее 3	 - Кр = 0,2.

На котельной «Детский сад» показатель уровня резервирования равен 1,0;

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 			- Кс = 1,0;

10 – 20 	 	- Кс = 0,8;

20 – 30 		- Кс = 0,6;

свыше 30 	 - Кс = 0,5.

Протяженность ветхих трубопроводов на котельной «Детский сад», подлежащих замене, не превышает 20%. Кс = 0,8;

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 		- Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;

свыше 1,2 	 - Котк = 0,5;

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 3 года не было Котк = 1,0

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 		- Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3	 	- Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 	 	- Кнед = 0,6;

свыше 0,5 	 - Кнед = 0,5.

Недоотпуска тепла за последние 3 года не было. Кнед = 1,0;

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2			- Кж = 1,0;

0,2 – 0,5	 	- Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 		- Кж = 0,6;

свыше 0,8	 - Кж = 0,4.

Жалоб на качество теплоснабжения за последние три года не было Кж = 1,0;

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Кж = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 9 = 0,956

11. Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные		- более 0,9;

• надежные			- 0,75 - 0,89;

• малонадежные		 - 0,5 - 0,74;

• ненадежные			- менее 0,5.

Показатель надежности системы теплоснабжения котельной «Детский сад» с. Николаевка составляет - 0,956.

Система может быть оценена как высоконадежная.

Технический отчет составлен по результатам обследования теплоэнергетического комплекса, расположенного по адресу: Варненский муниципальный район, с. Николаевка, ул. Набережная, д.23Б, пом.1 на основании:

- «Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей, утверждена Приказом Минстроя России от 21.08.2015г. №606/пр, зарегистрирована в Минюсте России 20.01.2016г. №40656.

IV. Котельная п. Арчаглы-Аят Варненского района

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ п. Арчалы - Аят

Котельная находится в п. Арчалы - Аят по адресу: ул. Центральная, д.12А и отапливает объекты МОУ СОШ

Топливом для котельной является - природный газ, использование аварийного топлива не предусмотрено проектом.

В указанной котельной установлены три водогрейных котла марки «КОВ-100 С» производительностью 100 кВт каждый (0,258 Гкал/ч); 2 сетевых насоса марки «DAB 120/280.50Т»

Система централизованного теплоснабжения водоснабжения – закрытая, в качестве теплоносителя в системе используется горячая вода.

Система горячего водоснабжения - отсутствует.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средний коэффициент полезного действия котлов (брутто) составляет не более 88 %.

Температурный график работы котельной: 95/70 ºС.

Подключенная нагрузка – 0,165 Гкал/час.

Перечень объектов Котельной п. Арчалы – Аят

Таблица №1

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Техническая характеристика объекта | Технико-экономи-ческие показа-тели объекта | Год выпуска (пост-ройки) объекта | Год ввода в эксплуа-тацию объекта | Норма-тив-ный срок эксп-луа-тации объек-та | Факти-ческий срок эксп-луа-тации объек-та | Износ объекта, % | Техническое состояние объекта, заключение остаточный срок дальнейшей эксплуа-тации | Кол-во аварий на объекте (за 5 лет) | Перечень проведенных работ по ремонту, реконструкции и модернизации объекта | Описание выявлен-ных дефектов и нарушений при обследо-вании объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое здание котельной, ка-дастровый номер 74:05:0500001:1088, п. Арчалы-Аят, ул. Центральная, д.12А | Размещение основного и вспомогательного оборудования котельной | Сэндвич панели, кровля из профлиста Этажность – 1 Sпом. = 15,5 м2 |  | 2005 г. | 2011 г. | 50 лет | 12 лет | 20 | Удовлетворительное 39 лет | - | - | - |
| 2. | Водогрейный котел ст.№1 марки «КОВ-100С» | Выработка тепловой энергии | Производительность – 0,086 Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2005 г. | 2011 г. | 15 лет | 10 лет | 50 | Неудовлетво-рительное 4 года | - | - | Требуется замена котла |
| 3. | Водогрейный котел ст.№2 марки «КОВ-100С» | Выработка тепловой энергии | Производительность – 0,086 Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2005 г. | 2011 г. | 15 лет | 10 лет | 55 | Неудовлетво-рительное 4 года | - | - | Требуется замена котла |
| 4. | Водогрейный котел ст.№3 марки «КОВ-100С» | Выработка тепловой энергии | Производительность – 0,086 Гкал/ч | КПД брутто – 88 % | 2005 г. | 2011 г. | 15 лет | 9 лет | 40 | Неудовлетво-рительное 4 года | - | - | Требуется замена котла |
| 5. | Сетевой насос ст.№1 марки «DAB 120/280.50Т» | Передача тепловой энергии | Производительность – 14 м3/ч, Напор – 9,5 м. | КПД – 80 % | 2005 г. | 2011 г. | 15 лет | 10 лет | 45 | Неудовлетво-рительное 4 года | - | - | Требуется замена насоса |
| 6. | Сетевой насос ст.№2 марки «DAB 120/280.50Т» | Передача тепловой энергии | Производительность – 14 м3/ч, Напор – 9,5 м. | КПД – 80 % | 2005 г. | 2011 г. | 12 лет | 10 лет | 45 | Неудовлетво-рительное 5 года | - | - | Требуется замена насоса |
| 7. | Узел учета тепловой энергии марки «Теплокон-02» | Учет тепловой энергии |  | - | 2005 г. | 2011 г. | 12 лет | 10 лет | 30 | Удовлетво-рительное 5 год | - | - | Не исполь-зуется для расчетов |
| 8. | Узел учета при-родного марки «Агат G-25» | Учет природного газа | Qмах - 40м³/ч Qмin - 0,25м³/ч | - | 2004 г. | 2011 г. | 15 лет | 10 лет | 20 | Удовлетво-рительное 5 года | - | Госповерка | - |
| 9. | Расширительный бак в котельной | Для под-держания гидравлического режима | V = 0,15м³ | - | 2005 г | 2011 г | 20 лет | 12 лет | 20 | Удовлетво-рительное 10 лет | - | - | - |
| 10. | Металлическая дымовая труба, установленная на железобетонном фундаменте | Отведение дымовых газов | Диаметр – 219 мм; высота – 12,0 м | - | 2005 г. | 2011 г. | 30 лет | 12 лет | 25 | Удовлетво-рительное 18 лет | - | - |  |
| 11. | Тепловые сети | Передача тепловой энергии | Ду80мм протяженность – 55 метров, надземная прокладка | - | 2011 г | 2011 г | 30 лет | 12 лет | 15 | Удовлетво-рительное 18 лет | - | - | - |
| 12. | Генератор Brait 5500 | Резервное электроснабжение | Мощность 5,5кВт |  | 2021 | 2021 | 5лет | 0 лет |  | Удовлетворительное 5 года |  |  |  |
| 13. | Сигнализатор RGD COO MP1 с внешним датчиком метана SGAMET | для сигнализации о превышении пороговых значений оксида углерода и метана в воздухе |  |  | 2021 | 2021 | 15лет | 5 лет | 10 | Удовлетворительное 10 года |  |  |  |

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА)

НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ п. АРЧАЛЫ - АЯТ, КОТЕЛЬНАЯ «ШКОЛА»

Таблица №2

| № пп | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Дата выполнения мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс.руб (без НДС) | Технические характеристики объект (уровень потерь и энергетической эффективности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |
| 1. | Нежилое здание Котельная п. Арчалы-Аят | Техническое перевооружение котельной с заменой 3-х водогрейных котлов марки «КОВ – 100С» на аналогичные по мощности и 2-х сетевых насосов марки «DAB 120/280.50Т» (в 2024г. и 2027 г.) на аналогичные по производительности | 2024 г. 2026 г. 2027 г. | 210,0 265,0 235,0 | КПД-82% | КПД-89% |
|  |  | ИТОГО: |  | 710,0 |  |  |

3. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО КОЛИЧЕСТВОМ

НАРУШЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации определяется в соответствии с пунктом 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452

Рn ист от = Nn ист от /M, где:

N n ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Таблица №3

| Фактическое кол-во прекращений подачи тепловой энергии за 2020 год, причиной которых явились технолог. нарушения на источниках тепловой энергии | Период | Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году | Фактический показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Плановый показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nn ист |  | Гкал/ч | Рn ист(факт) | Р n ист (план) |
| 0 | 2023 | 0,258 | 0 | 0 |

4. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п. АРЧАЛЫ - АЯТ, КОТЕЛЬНАЯ «ШКОЛА»

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации определяется в соответствии с пунктом 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452

Рn ист от = Nn ист от /M, где:

N n ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Таблица №3

| Фактическое кол-во прекращений подачи тепловой энергии за 2020 год, причиной которых явились технолог. нарушения на источниках тепловой энергии | Период | Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году | Фактический показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Плановый показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nn ист |  | Гкал/ч | Рn ист(факт) | Р n ист (план) |
| 0 | 2023 | 0,258 | 0 | 0 |

4. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п. АРЧАЛЫ - АЯТ, КОТЕЛЬНАЯ «ШКОЛА»

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кэ = 0,8;

5,0 – 20		- Кэ = 0,7;

свыше 20		- Кэ = 0,6.

На котельной «Школа» отсутствует резервный источник электроснабжения. Кэ =1,0;

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кв = 0,8;

5,0 – 20	 	- Кв = 0,7;

свыше 20		- Кв = 0,6.

Резервное водоснабжение на котельной «Школа» расширительный бак V=2,0 м³. Кв = 1,0;

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0			- Кт = 1,0;

5,0 – 20	 	- Кт = 0,7;

свыше 20		- Кт = 0,5.

Резервное топливо на котельной «Школа» отсутствует. Кт = 1,0

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10		 - Кб = 1,0;

10 – 20		- Кб = 0,8;

20 – 30		- Кб - 0,6;

свыше 30	 - Кб = 0,3.

Дефицита тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей на котельной «Школа» нет. Кб = 1,0;

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 	- Кр = 1,0;

70 – 90		- Кр = 0,7;

50 – 70		- Кр = 0,5;

30 – 50		- Кр = 0,3;

менее 3	 - Кр = 0,2.

На котельной «Школа» показатель уровня резервирования равен 1,0;

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 			- Кс = 1,0;

10 – 20 	 	- Кс = 0,8;

20 – 30 		- Кс = 0,6;

свыше 30 	 - Кс = 0,5.

Протяженность ветхих трубопроводов на котельной «Школа», подлежащих замене, не превышает 20%. Кс = 0,8;

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 		- Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;

свыше 1,2 	 - Котк = 0,5;

Отказов и вынужденных отключений участков тепловой сети за последние 3 года не было Котк = 1,0

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 		- Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3	 	- Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 	 	- Кнед = 0,6;

свыше 0,5 	 - Кнед = 0,5.

Недоотпуска тепла за последние 3 года не было. Кнед = 1,0;

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2			- Кж = 1,0;

0,2 – 0,5	 	- Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 		- Кж = 0,6;

свыше 0,8	 - Кж = 0,4.

Жалоб на качество теплоснабжения за последние три года не было Кж = 1,0;

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Кж = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 9 = 0,956

11. Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные		- более 0,9;

• надежные			- 0,75 - 0,89;

• малонадежные		 - 0,5 - 0,74;

• ненадежные			- менее 0,5.

Показатель надежности системы теплоснабжения котельной «Школа» п. Арчалы-Аят составляет - 0,956.

Система может быть оценена как высоконадежная.

Технический отчет составлен по результатам обследования теплоэнергетического комплекса, расположенного по адресу: Варненский муниципальный район, П. Арчалы-Аят, ул. Центральная, д.12А на основании:

- «Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей, утверждена Приказом Минстроя России от 21.08.2015г. №606/пр, зарегистрирована в Минюсте России 20.01.2016г. №40656.

- «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115, зарегистрированы в Минюсте России 02.04.2003г. №4358.